|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 30.01.2018) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" | |
| [Ред. от 25.08.2017, недействующая](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082oES1N) | [Ред. от 30.01.2018, недействующая](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CoES3N) |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **I. Общие положения** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **I. Общие положения** |
| <фрагмент не существовал> | "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;  "заявители второй категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;  "заявители третьей категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; |
| "исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства~~, а в случае присоединения объекта~~ сети газораспределения ~~- собственник или иной законный владелец~~ сети газораспределения ~~и (или)~~ газопотребления, к ~~которой производится~~ подключение ~~(технологическое присоединение);~~ | "исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий [пункта 34](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A8o0SCN) настоящих Правил, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов; |
| "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления ~~объекта капитального строительства;~~  "фактическое присоединение" - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) ~~объектов~~ исполнителя ~~и объектов~~ заявителя с осуществлением пуска газа ~~на объекты~~ заявителя. | "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя;  "фактическое присоединение" - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя. |
| а) направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) ~~по~~ [~~типовой форме~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DEoASCN)~~, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения";~~  ~~б) выдача технических условий по~~ [~~типовой форме~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DBoAS6N)~~, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения";~~  ~~в) направление исполнителю~~ заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по [~~типовой форме~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DAoAS5N)~~, утвержденной~~ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения"~~;~~  ~~г~~) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) ~~в соответствии с~~ [~~типовой формой~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D8oASDN)~~, утвержденной~~ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 ~~"Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения";~~  ~~д~~) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;  ~~е~~) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);  ~~ж)~~ составление [акта](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0852DAoASDN) о подключении (технологическом присоединении), [~~акта~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0855DFoAS2N) ~~разграничения~~ имущественной принадлежности и [~~акта~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0855DCoAS2N) ~~разграничения~~ эксплуатационной ответственности сторон ~~по типовым формам, утвержденным~~ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N ~~713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения".~~  4. ~~В случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 300 куб. метров, заявители имеют право направить обращение к исполнителю о заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических условий.~~ | а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B76o6SDN) Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713);  б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;  в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B76o6SDN) Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713;  г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;  д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);  е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой [форме](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EFFB9281E040D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0852DAoASDN), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713.  4. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D7oAS7N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **II. Определение и предоставление технических условий** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **II. Определение и предоставление технических условий** |
| ж) документы, предусмотренные [пунктом ~~46~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DFoAS7N) настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности; | ж) документы, предусмотренные [пунктом 47](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AEo0S9N) настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности; |
| 12. В случае предоставления заявителем сведений и документов, указанных в [пунктах 7](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DCoAS3N) и [8](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DBoAS5N) настоящих Правил, не в полном объеме, а также в случае поступления запроса о предоставлении технических условий в отношении объекта капитального строительства, газификация которого запрещена законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение ~~5~~ дней со дня поступления запроса о предоставлении технических условий возвращает ему указанный запрос с приложенными к нему документами без рассмотрения. | 12. В случае предоставления заявителем сведений и документов, указанных в [пунктах 7](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DCoAS3N) и [8](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DBoAS5N) настоящих Правил, не в полном объеме, а также в случае поступления запроса о предоставлении технических условий в отношении объекта капитального строительства, газификация которого запрещена законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении технических условий возвращает ему указанный запрос с приложенными к нему документами без рассмотрения. |
| <фрагмент не существовал> | 13(1). Запрос о предоставлении технических условий может быть дополнен просьбой о выдаче информации о размере платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям (далее - размер платы за технологическое присоединение).  Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из технических параметров подключения и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).  В случае если размер платы за технологическое присоединение должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту, размер соответствующей платы за технологическое присоединение определяется исходя из технических параметров подключения и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. |
| 14. Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, ~~для которых~~ [~~законодательством~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF39983E740D4FA014D9B766DD4639B628E14oASBN) ~~Российской Федерации предусмотрено установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, с учетом финансирования мероприятий, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения), без согласия заявителей, а также~~ когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году. | 14. Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году. |
| 18. ~~Заявитель также вправе обратиться к исполнителю с тем, чтобы исполнитель самостоятельно выполнил действия, предусмотренные~~ [~~пунктами 16~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DAoAS2N) ~~и~~ [~~17~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DAoAS3N) ~~настоящих Правил. В этом случае исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного обращения заявителя обращается~~ в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ~~утвердивший региональную программу газификации, с предложением о включении в региональную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением копии запроса о предоставлении технических условий.~~  ~~19. В случае если региональная программа газификации не утверждалась и специальная надбавка к тарифам на услуги исполнителя по транспортировке газа по газораспределительным сетям не установлена, исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного обращения заявителя обращается в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого входит утверждение~~ региональной программы газификации, ~~с предложением~~ о разработке ~~и утверждении~~ региональной программы газификации~~, включающей мероприятия~~ по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства~~, с~~ приложением ~~копии запроса~~ о предоставлении технических условий~~.~~  20. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого входит утверждение региональной программы газификации, в течение 22 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя или исполнителя, предусмотренного в [пунктах 16](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DAoAS2N) - [18](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DAoASCN) настоящих Правил, принимает решение о внесении изменений в региональную программу газификации (или о ее разработке и утверждении, если не утверждена), направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, или мотивированном отказе во внесении в региональную программу газификации таких изменений (или в ее разработке), о чем информирует исполнителя и заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.  21. В случае если планируется включение в состав региональной программы газификации мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, в следующих периодах, лицо, направившее запрос о предоставлении технических условий, информируется о планируемых сроках осуществления указанных мероприятий.  22. В случае решения о внесении изменений в региональную программу газификации в части включения в нее мероприятий, направленных на создание технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения, исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации о внесении изменений в региональную программу газификации, но не ранее даты вступления указанного решения в силу выдает заявителю технические условия. | 18. Исполнитель ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на разработку региональной программы газификации, предложения о разработке региональной программы газификации или включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением реестра запросов о предоставлении технических условий, по результатам рассмотрения которых заявителям в истекшем квартале направлены отказы в выдаче технических условий. Указанный реестр формируется в разбивке по муниципальным образованиям и содержит информацию о максимальном часовом расходе газа и месте нахождения объекта капитального строительства, планируемого к подключению.  19. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D6oAS7N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82.  20. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого входит утверждение региональной программы газификации, в течение 22 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя или исполнителя, предусмотренного в [пунктах 16](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DAoAS2N) - [18](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A9o0SCN) и [74(3)](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12AAo0S8N) - [74(5)](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12AAo0SAN) настоящих Правил, принимает решение о внесении изменений в региональную программу газификации (или о ее разработке и утверждении, если не утверждена), направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, или мотивированном отказе во внесении в региональную программу газификации таких изменений (или в ее разработке), о чем информирует исполнителя и заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.  21. В случае если планируется включение в состав региональной программы газификации мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, в следующих периодах, лицо, направившее запрос о предоставлении технических условий или заявку о подключении (технологическом присоединении), информируется о планируемых сроках осуществления указанных мероприятий.  22. В случае решения о внесении изменений в региональную программу газификации в части включения в нее мероприятий, направленных на создание технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения, исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации о внесении изменений в региональную программу газификации, но не ранее даты вступления указанного решения в силу выдает заявителю технические условия или договор о подключении. |
| 24. ~~После получения от исполнителя мотивированного отказа в выдаче технических условий заявитель может также обратиться к исполнителю с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства. После получения такого подтверждения исполнитель в течение 10 рабочих дней обязан выдать заявителю технические условия.~~ | 24. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D6oAS3N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| 26. ~~В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий, включая случаи с уступкой права на использование мощности, заявитель вправе обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Федеральная антимонопольная служба направляет заявителю заключение об обоснованности (необоснованности) отказа в выдаче технических условий в срок не позднее 22 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.~~ | 26. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D6oAS3N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| 29. Срок действия технических условий ~~составляет:~~  ~~а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;~~  ~~б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;~~  ~~в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования;~~  ~~г) не менее 5 лет со дня их выдачи - для заявителей в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения при строительстве объекта сети газораспределения в рамках утвержденной в установленном порядке программы газификации или реконструкции объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности.~~  ~~30. В случае если по соглашению сторон срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) превышает его нормативный размер, приведенный в~~ [~~пункте 85~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850D7oAS3N) ~~настоящих Правил, минимальный срок действия технических условий определяется как согласованный сторонами срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), увеличенный на один год (3 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства). В случае если фактический срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) превышает срок, указанный в договоре о подключении, по вине исполнителя, срок действия технических условий продлевается не менее чем до окончания осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).~~  ~~31. По истечении указанных в~~ [~~пункте 29~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D8oAS6N) ~~настоящих Правил сроков параметры выданных~~ технических условий ~~в течение 10~~ рабочих дней ~~со дня истечения указанных сроков могут быть изменены исполнителем исходя из изменившихся параметров технической возможности подключения (технологического присоединения), определяемой в соответствии с~~ [~~пунктом 25~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D9oAS1N) ~~настоящих Правил~~. | 29. Срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.  30 - 31. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DFoAS4N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| 33. ~~Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с этими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.~~  34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или) газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом ~~заявителем может быть как лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газораспределения и (или) газопотребления~~ основного абонента ~~или~~ подключение (технологическое присоединение) ~~построенного на его земельном участке~~ объекта капитального строительства к ~~существующей~~ сети газораспределения и (или) газопотребления ~~основного абонента, так и основной абонент~~. В случае если ~~заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить~~ строительство ~~(реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей~~ сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента~~, запрос~~ о предоставлении технических условий ~~должен содержать~~ согласие основного абонента на ~~подключение (технологическое присоединение) объекта капитального~~ строительства ~~заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления.~~ | 33. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DFoAS4N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82.  34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или) газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом запрос о предоставлении технических условий, заявка о подключении (технологическом присоединении) должны содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления. В случае если строительство газопровода от сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента осуществляется исполнителем по земельному участку основного абонента, к запросу о предоставлении технических условий, заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагается согласие основного абонента на осуществление строительства газопровода на его земельном участке. |
| 36. В случае ~~передачи в собственность или на иных законных основаниях другой газораспределительной организации~~ сети газораспределения, на подключение (технологическое присоединение) к которой ~~какому-либо юридическому или физическому лицу~~ были выданы технические условия, ~~указанная~~ газораспределительная организация обязана ~~заключить договор о подключении с указанным лицом на основании ранее выданных технических условий.~~  ~~37. Технические условия, направляемые заявителю исполнителем в течение 20 рабочих дней со дня получения от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей информацией:~~  ~~а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);~~  ~~б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;~~  ~~в) о диаметре и материале труб;~~  ~~г) об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого~~ объекта капитального строительства ~~приборами учета газа;~~  ~~д) о других условиях подключения (технологического присоединения)~~ к сети газораспределения~~, учитывающих конкретные особенности подключения (технологического присоединения), включая информацию о точках подключения.~~  ~~38. При получении исполнителем заявки о подключении (технологическом присоединении) без предварительной выдачи технических условий от заявителя с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 300 куб. метров, которым ранее не выдавались~~ технические условия, ~~исполнителем в порядке, установленном~~ [~~разделом II~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DCoAS7N) ~~настоящих Правил, выдаются технические условия, содержащие информацию, указанную в~~ [~~пунктах 28~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D9oASCN) ~~и~~ [~~37~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D7oAS2N) ~~настоящих Правил, и направляется в порядке, установленном~~ [~~разделом VI~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DDoAS1N) ~~настоящих Правил, проект договора~~ о подключении. | 36. В случае смены собственника или иного законного владельца сети газораспределения, на подключение (технологическое присоединение) к которой заявителю были выданы технические условия или заключен договор о подключении, газораспределительная организация, в отношении которой произошла смена собственника или иного законного владельца, обязана завершить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения.  При этом технические условия, выданные ранее газораспределительной организацией, в отношении которой произошла смена собственника или иного законного владельца, а также договор о подключении, заключенный ранее между такой организацией и заявителем, считаются действующими.  37 - 38. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DFoAS2N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **III. Особенности определения и предоставления технических условий при уступке права на использование мощности** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **III. Особенности технологического присоединения объектов капитального строительства посредством уступки мощности** |
| **III. Особенности ~~определения и предоставления технических~~**  **~~условий при уступке права на использование~~ мощности** | **III. Особенности технологического присоединения объектов**  **капитального строительства посредством уступки мощности** |
| 40. ~~Юридические и физические лица, владеющие объектами~~ капитального строительства, ~~подключенными~~ к сети газораспределения, вправе ~~снижать используемую мощность добровольно и при условии отсутствия технических ограничений уступать право на использование мощности иным лицам (потребителям)~~, заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) ~~объектов капитального строительства~~ к сети газораспределения (далее - новый потребитель), ~~но не ранее 5 лет со дня их подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения.~~  ~~41. Уступка права на использование мощности может быть осуществлена в пределах участка сети газораспределения, где находится планируемая точка~~ подключения нового потребителя~~, характеризующаяся ограничением пропускной способности,~~ при условии~~, что снижение~~ используемой мощности потребителем ~~газа, подключенным к сети газораспределения, создаст техническую возможность подключения (технологического присоединения) нового потребителя~~.  ~~42.~~ Техническая возможность подключения (технологического присоединения) посредством уступки ~~права на использование~~ мощности определяется исполнителем.  ~~43.~~ Уступка ~~права на использование~~ мощности осуществляется ~~путем:~~  ~~а) заключения в установленном порядке~~ соглашения об уступке ~~права на использование~~ мощности между потребителем ~~газа, ранее подключенным к сети газораспределения,~~ и новым потребителем~~;~~  ~~б) выдачи исполнителем новому потребителю технических условий.~~  ~~44. Лицо, которому уступлено право на использование мощности, направляет запрос о предоставлении~~ технических условий исполнителю, к сети газораспределения которого ~~подключены объекты~~ капитального строительства ~~лица, уступившего право на использование мощности.~~  ~~45. В запросе о предоставлении технических условий помимо сведений, определенных в~~ [~~пункте 6~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DCoAS0N) ~~настоящих Правил, указываются сведения об уступке права на использование мощности, в том числе наименование и местонахождение каждой из сторон соглашения об уступке права на использование мощности, точки подключения и объем уступаемой мощности.~~  ~~46. К запросу о предоставлении технических условий помимо документов, указанных в~~ [~~пункте 8~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DBoAS5N) ~~настоящих Правил, прилагаются копии акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства лица, которое уступает право на использование мощности, или иных документов, подтверждающих параметры его подключения (технологического присоединения), и заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа.~~  ~~47. Допускается уступка права на использование мощности несколькими лицами в пользу одного лица в пределах участка сети газораспределения, где находится планируемая точка подключения нового~~ потребителя, ~~характеризующейся ограничением пропускной способности.~~  ~~48. В соглашении об уступке права на использование мощности предусматриваются следующие обязательства лица (лиц), которое уступает право на использование мощности:~~  ~~а) выполнение технических действий, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) (в случае если подключение (технологическое присоединение) будет проводиться в той же точке подключения) после получения технических условий от исполнителя;~~  ~~б) внесение изменений в документы, предусматривающие плановый объем (мощность) поставки и транспортировки газа на объекты капитального строительства лица (лиц), уступающего право на использование мощности, в срок до выдачи технических условий лицу, которому уступается право на использование мощности.~~  ~~49. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу мощности, используемой другими лицами, вправе при наличии согласия этих лиц обратиться с запросом~~ об определении наличия ~~технических ограничений на перераспределение~~ мощности ~~к исполнителю, к сети газораспределения которого подключены или могут быть подключены его объекты капитального строительства~~.  ~~50.~~ В запросе об определении наличия ~~технических ограничений на перераспределение~~ мощности указываются:  а) наименование ~~лица~~, ~~которое~~ может уступить ~~право на использование мощности~~, с указанием ~~местонахождения~~ объектов капитального строительства, их точек подключения и объема уступаемой мощности;  б) наименование ~~лица~~, в пользу которого уступается ~~право на использование мощности~~, с указанием ~~местонахождения~~ строящегося (построенного, реконструируемого) объекта капитального строительства, в отношении которого есть намерение о ~~его~~ подключении (технологическом присоединении), ~~точек подключения~~ и объема ~~уступаемой~~ мощности.  ~~51.~~ Исполнитель в течение ~~30~~ дней со дня получения запроса об определении наличия ~~технических ограничений на перераспределение~~ мощности обязан в письменном виде предоставить ~~лицу, направившему указанный запрос,~~ информацию ~~о точках подключения и~~ о наличии или об отсутствии ~~технических ограничений на подключение (технологическое присоединение~~) с учетом ~~перераспределения~~ мощности. Указанная информация предоставляется на безвозмездной основе.  ~~52. К отношениям, возникающим после получения исполнителем запроса о предоставлении технических условий посредством уступки права на использование мощности, применяются положения, установленные настоящими Правилами.~~  ~~53.~~ Исполнитель вправе отказать в предоставлении информации~~, указанной в~~ [~~пункте 51~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DEoAS6N) ~~настоящих Правил, по следующим причинам:~~  ~~а) запрос об определении наличия технических ограничений на перераспределение мощности подан в организацию, не владеющую сетью газораспределения, к которой подключены объекты капитального строительства лица (лиц), уступающего право на использование~~ мощности~~;~~  ~~б)~~ запрос об определении наличия ~~технических ограничений на перераспределение~~ мощности не содержит сведений и (или) документов, установленных [пунктом ~~49~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DFoASCN) настоящих Правил, либо содержит недостоверные сведения;  ~~в) в копии заключенного~~ соглашения об уступке ~~права на использование~~ мощности, ~~заверенной сторонами, не предусмотрены обязательства лица (лиц), подключенная мощность газоиспользующего оборудования которого перераспределяется, по выполнению~~ технических ~~действий, обеспечивающих~~ подключение (технологическое присоединение), и (или) ~~по внесению в документы~~ изменений~~, предусматривающих изменение планового объема (мощности~~) поставки газа в срок до выдачи технических условий ~~новому потребителю.~~ | 40. Юридическое или физическое лицо, владеющее на праве собственности или на ином законном основании объектом капитального строительства, подключенным не менее 5 лет к сети газораспределения в установленном порядке (далее - потребитель), вправе по соглашению с владельцем иного объекта капитального строительства, заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) к этой же сети газораспределения и (или) сети газопотребления (далее - новый потребитель), уступить используемую мощность в пользу нового потребителя при наличии технической возможности подключения нового потребителя и при условии снижения используемой мощности потребителем.  41. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства нового потребителя посредством уступки мощности потребителя определяется исполнителем.  42. Уступка мощности осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:  а) наличие технической возможности уступки мощности;  б) заключение соглашения об уступке мощности между потребителем и новым потребителем (далее - соглашение об уступке);  в) получение технических условий сторонами соглашения об уступке.  43. Для определения технической возможности уступки мощности потребитель и новый потребитель совместно направляют исполнителю, к сети газораспределения которого подключен объект капитального строительства потребителя, запрос об определении наличия технической возможности уступки мощности.  44. В запросе об определении наличия технической возможности уступки мощности указываются:  а) наименование потребителя, который может уступить используемую им мощность, с указанием места нахождения объектов капитального строительства, их точек подключения и объема уступаемой мощности;  б) наименование нового потребителя, в пользу которого уступается используемая другим лицом мощность, с указанием места нахождения строящегося (построенного, реконструируемого) объекта капитального строительства, в отношении которого есть намерение о подключении (технологическом присоединении), и сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой планируется подключение, а также объема предоставляемой мощности (планируемое потребление газа).  45. Исполнитель в течение 22 рабочих дней со дня получения запроса об определении наличия технической возможности уступки мощности обязан в письменном виде предоставить информацию о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) с учетом уступки мощности. Указанная информация предоставляется на безвозмездной основе.  46. Исполнитель вправе отказать в предоставлении информации о технической возможности уступки мощности в случае, если запрос об определении наличия технической возможности уступки мощности не содержит сведений и (или) документов, установленных [пунктом 44](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AFo0SEN) настоящих Правил, либо содержит недостоверные сведения.  47. При получении информации о наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) с учетом уступки мощности стороны соглашения об уступке мощности направляют подписанное ими уведомление об уступке мощности исполнителю, к сетям газораспределения которого подключен объект капитального строительства потребителя.  В уведомлении об уступке мощности, составленном в произвольной форме, указываются наименования и реквизиты сторон соглашения об уступке мощности, место нахождения сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой планируется подключение нового потребителя, объем уступаемой мощности.  К уведомлению об уступке мощности прилагаются:  копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий новому потребителю объект капитального строительства;  ситуационный план;  расчет планируемого максимального часового расхода газа нового потребителя;  копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право потребителя и нового потребителя на объекты капитального строительства в случае, если завершено строительство указанных объектов;  копия технических условий, выданных потребителю (при наличии);  копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства потребителя;  заявка нового потребителя на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства;  заверенная сторонами соглашения копия заключенного соглашения об уступке мощности.  При отсутствии сведений и документов, являющихся обязательным приложением к уведомлению об уступке, уведомление в течение 3 рабочих дней со дня поступления исполнителю подлежит возвращению без рассмотрения.  Допускается уступка мощности несколькими лицами в пользу одного лица в пределах участка сети газораспределения, где находится планируемая точка подключения нового потребителя.  Допускается уступка мощности одним лицом в пользу нескольких лиц в пределах участка сети газораспределения, где находятся планируемые точки подключения новых потребителей.  48. В соглашении об уступке мощности предусматриваются следующие обязательства сторон:  а) обязанность потребителя отключить неиспользуемое газоиспользующее оборудование или заменить газоиспользующее оборудование на менее мощное, и (или) осуществить замену (реконструкцию) существующего подводящего газопровода в целях уменьшения пропускной способности, и (или) установить устройство ограничения расхода газа за счет нового потребителя;  б) обеспечить внесение изменений в документы, предусматривающие плановый объем (мощность) поставки и транспортировки газа на объекты капитального строительства потребителя (акт о подключении, договор поставки (транспортировки) газа), в срок до подписания акта о подключении новым потребителем.  49. При поступлении исполнителю, к сетям газораспределения и (или) газопотребления которого подключен объект капитального строительства потребителя, уведомления об уступке мощности такой исполнитель направляет потребителю технические условия, предусмотренные [пунктом 51](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11ACo0SAN) настоящих Правил, а новому потребителю - технические условия, предусмотренные [пунктом 50](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11ACo0S8N) настоящих Правил, и договор о подключении в срок, предусмотренный [пунктом 74](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12ABo0S8N) настоящих Правил.  Исполнитель вправе отказать новому потребителю в заключении договора о подключении в случае, если соглашение об уступке не предусматривает обязательства, указанные в [пункте 48](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11ADo0SDN) настоящих Правил.  50. Технические условия, выдаваемые исполнителем новому потребителю, должны содержать информацию, определенную [пунктом 75](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12AAo0SCN) настоящих Правил.  Указанные технические условия также могут включать обоснованные требования по строительству (реконструкции) сети газораспределения исполнителя до границы земельного участка нового потребителя.  51. Технические условия, выдаваемые исполнителем потребителю, должны содержать сведения:  а) о величине мощности газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства потребителя после уступки мощности;  б) о мероприятиях по уступке максимальной мощности по точкам подключения;  в) о мероприятиях по установке устройства ограничения расхода газа для снижения величины мощности в объемах, предусмотренных соглашением об уступке.  52. Исполнитель обязан выдать потребителю, заключившему соглашение об уступке, технические условия, предусмотренные [пунктом 51](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11ACo0SAN) настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора о подключении с новым потребителем. При этом заключение договора между исполнителем и потребителем не требуется.  52(1). К отношениям, возникающим между исполнителем и новым потребителем после выдачи технических условий, применяются положения, установленные настоящими Правилами. |
| <фрагмент не существовал> | 53. До выполнения потребителем в полном объеме технических условий фактическое присоединение объекта капитального строительства нового потребителя не производится. |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **IV. Об особенностях информирования заявителя о размере платы за технологическое присоединение** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **IV. Об особенностях информирования заявителя о размере платы за технологическое присоединение. - Утратил силу** |
| ~~54. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и (или) должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, запрос о предоставлении технических условий может быть дополнен просьбой о выдаче информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.~~  ~~55. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и (или) должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, исполнителем определяется и направляется заявителю вместе с техническими условиями расчет предварительной оценки размера платы за технологическое присоединение, проводимый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров подключения (технологического присоединения).~~ | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DBoASDN) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **VI. О заключении договоров о подключении** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **VI. О заключении договоров о подключении** |
| 62. Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6F49084E740D4FA014D9B76o6SDN) Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.  63. Для заключения договора о подключении заявитель ~~направляет заявку о подключении (технологическом присоединении) в газораспределительную организацию, которая ранее выдала технические условия (исполнителю).~~  ~~64. Заявитель~~ направляет исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении) в ~~2-х~~ экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом.  Заявитель вправе представить заявку ~~о подключении (технологическом присоединении)~~ через представителя, а исполнитель обязан принять такую заявку.  65. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, ~~ранее получившим технические условия,~~ указываются следующие сведения: | 62. Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6F49084E740D4FA014D9B76o6SDN) Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).  63. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS6N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82.  64. Для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении) в 2 экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом. Заявитель вправе представить указанную заявку исполнителю лично или через уполномоченного представителя, а исполнитель обязан принять такую заявку.  Заявитель вправе направить заявку о подключении (технологическом присоединении) и прилагаемые документы в электронной форме посредством официального сайта исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт исполнителя).  Подача заявок о подключении (технологическом присоединении) и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных посредством официального сайта исполнителя в порядке, установленном исполнителем. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на официальном сайте исполнителя.  Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке о подключении (технологическом присоединении) документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Исполнитель обязан обеспечить принятие в электронном виде заявок о подключении (технологическом присоединении) и прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес заявителей подписанного со стороны исполнителя договора о подключении и технических условий, дате заключения договора о подключении, ходе выполнения исполнителем технических условий, фактическом присоединении, а также о составлении и подписании акта о подключении (технологическом присоединении), на своем официальном сайте в режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств.  65. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, указываются следующие сведения: |
| д) ~~планируемые~~ распределение максимального часового расхода газа ~~и сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям);~~  е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия)~~.~~  66. В случае если ранее предоставленные заявителем исполнителю сведения ~~для выдачи технических условий~~ изменились, заявитель в заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно указывает информацию об этих изменениях.  ~~67. В случае если заявитель ранее не получал технические условия, в заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно к сведениям и документам, указанным в~~ [~~пунктах 7~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DCoAS3N) ~~и~~ [~~8~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DBoAS5N) ~~настоящих Правил, указываются следующие сведения:~~  ~~а) правовые основания владения и (или) пользования земельным участком;~~  ~~б) максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам (если их несколько) подключения (технологического присоединения) с обоснованием необходимости нескольких точек подключения (технологического присоединения).~~ | д) планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;  е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек.  66. В случае если ранее предоставленные заявителем исполнителю сведения, указанные в [пункте 7](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DCoAS3N) настоящих Правил, изменились, заявитель в заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно указывает информацию об этих изменениях. |
| <фрагмент не существовал> | 67. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850D9oAS0N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| 69. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, ~~ранее получившим технические условия,~~ прилагаются следующие документы: | 69. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы: |
| в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя~~;~~ | в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения; |
| з) документы, предусмотренные [пунктом ~~46~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DFoAS7N) настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;  и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EEF39987E540D4FA014D9B76o6SDN) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.  70. Документы, указанные в [подпунктах "а"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E12oAS9N), [~~"в"~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS5N)~~,~~ [~~"е"~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS0N) ~~и~~ ["~~ж~~"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E12oAS8N) - ["и" пункта 69](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E12oASEN) настоящих Правил, прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических условий~~.~~  71. В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются документы, указанные в [пункте ~~8~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DBoAS5N) ~~и~~ [~~подпункте "б" пункта~~ 69](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS4N) настоящих Правил. | з) документы, предусмотренные [пунктом 47](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AEo0S9N) настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;  и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169EEF39987E540D4FA014D9B76o6SDN) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;  к) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного [пунктом 119](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E14oASFN) настоящих Правил.  70. Документы, указанные в [подпунктах "а"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12oAS9N), ["е"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS0N) - ["и" пункта 69](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12oASEN) настоящих Правил, прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия которых, установленный [пунктом 29](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A8o0S9N) настоящих Правил, не истек.  71. В случае если заявитель ранее не получал технические условия или срок действия технических условий, установленный [пунктом 29](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A8o0S9N) настоящих Правил, истек, к заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются документы, указанные в [пункте 69](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A2o0SBN) настоящих Правил. |
| 73. ~~В случае если заявитель представил сведения и документы, указанные в~~ [~~пунктах 65~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DCoAS2N) ~~-~~ [~~69~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DBoASCN) ~~и~~ [~~71~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS2N) ~~настоящих Правил, не в полном объеме, исполнитель в течение 5 дней со дня поступления заявки о подключении (технологическом присоединении) возвращает ему заявку о подключении (технологическом присоединении) с приложенными к ней документами без рассмотрения.~~ | 73. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850D8oAS0N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| ~~Отказ исполнителем в приеме от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении) к рассмотрению при представлении им сведений и документов, указанных в~~ [~~пунктах 65~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DCoAS2N) ~~-~~ [~~69~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DBoASCN) ~~и~~ [~~71~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS2N) ~~настоящих Правил, не допускается.~~ | <фрагмент удален> |
| 74. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в [пунктах 65](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DCoAS2N) - [69](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DBoASCN) и [71](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DAoAS2N) настоящих Правил, в полном объеме~~,~~ исполнитель ~~в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении)~~ направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в ~~2-х~~ экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки)~~, позволяющим подтвердить получение заявителем проекта~~ договора о подключении~~.~~  В случае ~~если заявителю ранее выдавались технические условия, вместе с проектом~~ договора о подключении ~~ему направляются~~ технические условия, ~~дополненные информацией, указанной в~~ [~~пункте 37~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D7oAS2N) ~~настоящих Правил.~~  ~~75. Договор~~ о подключении ~~заключается в письменной форме в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон~~. | 74. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в [пунктах 65](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A3o0S0N) - [69](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A2o0SBN) и [71](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11A2o0S0N) настоящих Правил, в полном объеме исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки):  а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;  б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, в случае заключения договора о подключении с заявителями второй и третьей категорий, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) для указанных категорий заявителей требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основании и не находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом исполнитель в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении) уведомляет заявителя о необходимости получения исполнителем согласований, указанных в настоящем подпункте, с приложением документов, подтверждающих направление запроса о согласовании;  в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, за исключением случаев, указанных в [подпунктах "а"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12ABo0S9N) и ["б"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12ABo0SAN) настоящего пункта.  74(1). Основанием для отказа от заключения договора о подключении является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя (далее - мотивированный отказ от заключения договора о подключении). В случае наличия технической возможности подключения отказ исполнителя от заключения договора о подключении не допускается. При необоснованном отказе или уклонении исполнителя от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в суд или антимонопольный орган в соответствии с [пунктом 80](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A9o0S8N) настоящих Правил.  Исполнитель определяет техническую возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на основании данных о загрузке сетей газораспределения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности газотранспортной системы, опубликованных в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA9483E340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DEoAS4N) раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 872 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам", а также данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя иных сетей газораспределения.  Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) подключены к сети газораспределения исполнителя, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические условия, на указанный момент не утратившие силу, и которые на момент рассмотрения заявки о подключении (технологическом присоединении) не завершили подключение.  Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства отсутствует в случае отсутствия пропускной способности сетей газораспределения, принадлежащих исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, отсутствия пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, когда устранения данных ограничений пропускной способности учтены в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.  74(2). В случае мотивированного отказа от заключения договора о подключении исполнитель предоставляет имеющуюся в его распоряжении информацию о примерных сроках появления технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя в результате реализации собственных, а также финансируемых за счет иных источников, включая бюджетные, мероприятий.  Состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя и связанных с реконструкцией существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения их пропускной способности, а также строительством новых газораспределительных сетей, определяется в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации организаций жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.  74(3). В случае получения от исполнителя мотивированного отказа от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший региональную программу газификации, с предложением о включении в региональную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением копии заявки о подключении (технологическом присоединении) и мотивированного отказа от заключения договора о подключении.  74(4). В случае если региональная программа газификации не утверждалась и специальная надбавка к тарифам на услуги исполнителя по транспортировке газа по газораспределительным сетям не установлена, заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого входит утверждение региональной программы газификации, с предложением о разработке и утверждении региональной программы газификации, включающей мероприятия по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства, с приложением копии заявки о подключении (технологическом присоединении) и мотивированного отказа от заключения договора о подключении.  74(5). Исполнитель ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на разработку региональной программы газификации, предложения о разработке и утверждении региональной программы газификации или включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением реестра заявок о подключении (технологическом присоединении), по результатам рассмотрения которых заявителям в истекшем квартале направлены мотивированные отказы от заключения договоров о подключении. Указанный реестр формируется с разбивкой по муниципальным образованиям и содержит информацию о максимальном часовом расходе газа, а также месте нахождения объекта капитального строительства, планируемого к подключению. |
| <фрагмент не существовал> | 74(6). После получения от исполнителя мотивированного отказа от заключения договора о подключении заявитель может также обратиться к исполнителю с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства. После получения такого подтверждения исполнитель в течение 10 рабочих дней обязан выдать заявителю договор о подключении.  75. Технические условия прилагаются к договору о подключении и содержат следующую информацию:  а) характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);  б) суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому подключаемому объекту капитального строительства (если их несколько);  в) пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;  г) обязательства заявителя по обеспечению подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;  д) другие условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, включая точку подключения (для заявителей первой категории, а также в случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя). |
| 80. ~~При отклонении исполнителем указанных в~~ [~~пункте 79~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850D8oAS4N) ~~настоящих Правил предложений по корректировке проекта договора о подключении либо неполучении извещения о результатах их рассмотрения в указанный срок заявитель вправе передать на рассмотрение суда и (или) Федеральной антимонопольной службы разногласия, возникшие при заключении договора о подключении.~~ | 80. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850D6oASCN) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82. |
| <фрагмент не существовал> | 81(1). Для определения технической возможности газораспределительные организации ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направляют в технологически связанные газораспределительные организации и газотранспортную организацию информацию с разбивкой по соответствующим технологически связанным объектам, а в отношении магистральных газопроводов - по каждой точке выхода из газотранспортной системы, с которой имеется технологическая связь:  а) о количестве договоров о подключении и суммарном максимальном часовом расходе газа заявителей, максимальный часовой расход газа которых менее 300 куб. метров (с выделением объемов для бытовых нужд), раздельно по заключенным, расторгнутым договорам о подключении, а также по договорам, по которым осуществлено фактическое присоединение в истекшем квартале;  б) о договорах о подключении заявителей с максимальным часовым расходом газа не менее 300 куб. метров, заключенных, расторгнутых и по которым осуществлено фактическое присоединение в истекшем квартале, с указанием реквизитов договора и максимального часового расхода газа. |
| з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в [пункте ~~37~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851D7oAS2N) настоящих Правил;  и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 [ставки](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA7716AECF79587EF1DDEF2584199o7S1N) ~~рефинансирования Центрального банка Российской Федерации~~, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки; | з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в [пункте 75](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12AAo0SCN) настоящих Правил;  и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки; |
| л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения~~, за исключением случаев, указанных в~~ [~~подпункте "м"~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E13oAS9N) ~~настоящего пункта;~~  м) ~~обязанность заявителя при необходимости подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на территории земельного участка, находящегося в собственности третьих лиц, представить исполнителю документ, подтверждающий согласие третьих лиц на использование земельного участка на период строительства объектов сетей газораспределения;~~ | л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;  м) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0853DFoAS3N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82; |
| а) ~~1 год~~ - для заявителей~~,~~ в случае ~~подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и~~ мероприятия ~~предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)~~ в соответствии с ~~утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;~~  ~~б~~) 1,5 года - для заявителей, ~~максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту,~~ если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;  ~~в~~) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, ~~максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования,~~ если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.  ~~86. После получения положительного заключения экспертизы проектной документации~~ исполнитель ~~в~~ течение 5 рабочих дней направляет ~~заявителю~~ информацию о расположении ~~точек~~ подключения (технологического присоединения).  87. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и ~~(или)~~ устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из ~~действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и~~ предварительных технических параметров ~~подключения (технологического присоединения)~~. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. ~~Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения для случаев:~~  ~~а) когда размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных ставок и технических параметров, указанных в проектной документации, - после разработки и проведения экспертизы проектной документации;~~  ~~б) когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.~~ | а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;  б) 1 год - для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в [подпункте "а"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A9o0S1N) настоящего пункта;  в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;  г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.  85(1). В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):  а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;  б) 10 рабочих дней в иных случаях.  85(2). При невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в [абзаце первом пункта 95](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12AFo0S1N) настоящих Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении.  86. В течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю, за исключением случаев, указанных в [подпункте "д" пункта 75](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12AAo0S1N) настоящих Правил.  87. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый исходя из предварительных технических параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. |
| 91. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями ~~в случае подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случаях, когда расстояние от газоиспользующего оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении (технологическом присоединении), измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту,~~ осуществляется в следующем порядке:  а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~15~~ дней со дня заключения договора о подключении;  б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~15~~ дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).  92. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями, ~~максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет менее 0,6 МПа,~~ кроме случаев, когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке:  а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~15~~ дней со дня заключения договора о подключении;  б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~90 дней~~ со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения;  в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~365 дней~~ со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения;  г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~15~~ дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).  93. В случае если в соответствии с договором о подключении срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей, указанных в [пункте 92](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0853DFoAS5N) настоящих Правил, составляет менее 1,5 лет, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~15~~ дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).  94. В случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение ~~15~~ дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении)~~, акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.~~  ~~95. Внесение платы заявителями, указанными в~~ [~~пункте 92~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0853DFoAS5N) настоящих Правил, ~~может осуществляться в более поздние сроки (кроме последнего платежа), определяемые по соглашению сторон, в случаях, когда срок~~ осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению)~~, указанный в заявке~~ о подключении ~~(технологическом присоединении), превышает соответствующие сроки, указанные в~~ [~~пункте 85~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850D7oAS3N) ~~настоящих Правил.~~ | 91. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями первой категории осуществляется в следующем порядке:  а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;  б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).  92. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями второй и третьей категорий, кроме случаев, когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке:  а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;  б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 3 месяцев со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения;  в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 1 года со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения;  г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).  93. В случае если в соответствии с договором о подключении срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей, указанных в [пункте 92](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0853DFoAS5N) настоящих Правил, составляет менее 1,5 лет, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).  94. В случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).  95. В случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно [подпункту "а" пункта 98](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0853DEoAS3N) настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.  Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя. |
| д) осуществление исполнителем фактического присоединения. | д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении). |
| <фрагмент не существовал> | д) не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении. |
| а) участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения~~;~~  ~~б) перенести дату подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения~~ мониторинга ~~исполнителем готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования заявителя, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные~~ договором о подключении ~~сроки возможность осуществить мониторинг готовности указанных сетей и оборудования к подключению и пуску газа~~. | а) участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения в рамках осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий о присоединении в случаях, предусмотренных договором о подключении;  б) расторгнуть договор о подключении в одностороннем порядке в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 95](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12AEo0S8N) настоящих Правил. |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **VII. О корректировке размера платы за технологическое присоединение при ее определении по индивидуальному проекту** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **VII. О корректировке размера платы за технологическое присоединение при ее определении по индивидуальному проекту** |
| 105. После окончания разработки проектной документации сети газораспределения и проведения ее экспертизы, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы). К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы: | 105. После окончания разработки проектной документации сети газораспределения и проведения ее экспертизы, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы), но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленного в договоре о подключении. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы: |
| в) положительное заключение экспертизы проектной документации сети газораспределения, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; | в) положительное заключение экспертизы проектной документации, в том числе сметной документации, сети газораспределения, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; |
| 107. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения (технологического присоединения) по индивидуальному проекту, в течение ~~30~~ рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.  108. При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом исполнителя.  Исполнитель направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения не позднее 5 дней со дня получения уведомления.  Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения (технологического присоединения) по индивидуальному проекту, в течение ~~30~~ рабочих дней со дня получения запрашиваемых у исполнителя документов и сведений. | 107. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения (технологического присоединения) по индивидуальному проекту, в течение 22 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.  108. При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом исполнителя.  Исполнитель направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления.  Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения (технологического присоединения) по индивидуальному проекту, в течение 22 рабочих дней со дня получения запрашиваемых у исполнителя документов и сведений. |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **VIII. Об особенностях подключения объектов капитального строительства, принадлежащих разным заявителям, а также объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории некоммерческого объединения и территории, подлежащей комплексному освоению** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **VIII. Об особенностях подключения объектов капитального строительства, принадлежащих разным заявителям, а также объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории некоммерческого объединения и территории, подлежащей комплексному освоению** |
| 113. В случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, к которой предполагается осуществить подключение всех указанных объектов, запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка о подключении (технологическом присоединении) ~~могут быть поданы~~ от имени нескольких заявителей одним уполномоченным ими в соответствии с законодательством Российской Федерации представителем (коллективный запрос о предоставлении технических условий и (или) коллективная заявка о подключении (технологическом присоединении). В таких случаях исполнителем выдаются одни технические условия и (или) заключается один договор о подключении между исполнителем и указанным представителем.  114. По договору о подключении в случаях, указанных в [пункте 113](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E13oAS3N) настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить ~~подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителей с обеспечением максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а плата за услуги по подключению, включающие в себя мероприятия по строительству~~ единой сети газораспределения от существующей сети газораспределения и газопроводов-вводов до границ земельных участков, принадлежащих каждому заявителю~~, вносится указанными заявителями исходя из заявленной~~ максимальной ~~мощности~~ газоиспользующего оборудования, ~~принадлежащего каждому из таких заявителей, в отношении которого подана соответствующая заявка о подключении (технологическом присоединении).~~ | 113. В случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, к которой предполагается осуществить подключение всех указанных объектов, запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка о подключении (технологическом присоединении) от имени нескольких заявителей подаются одним уполномоченным ими в соответствии с законодательством Российской Федерации представителем (коллективный запрос о предоставлении технических условий и (или) коллективная заявка о подключении (технологическом присоединении). В таких случаях исполнителем выдаются одни технические условия и (или) заключается один договор о подключении между исполнителем и указанным представителем.  114. По договору о подключении в случаях, указанных в [пункте 113](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12ADo0SAN) настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить строительство единой сети газораспределения от существующей сети газораспределения и газопроводов-вводов до границ земельных участков, принадлежащих каждому из заявителей, подавших коллективный запрос о предоставлении технических условий или коллективную заявку о подключении, с обеспечением каждому такому заявителю максимальной нагрузки (часовой расход газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. |
| 120. ~~Одновременно с указанным в~~ [~~пункте 119~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E14oASFN) ~~запросом о предоставлении технических условий помимо~~ документов~~, указанных в~~ [~~пункте 8 настоящих~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0851DBoAS5N) ~~Правил, и (или) с заявкой о~~ подключении ~~(~~технологическом присоединении) ~~помимо~~ документов, ~~указанных в~~ [~~пункте 69~~](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169ECF19082E140D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0850DBoASCN) ~~настоящих Правил, представляется копия разработанной и утвержденной~~ в соответствии с законодательством Российской Федерации документации ~~по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети~~ газопотребления ~~в пределах территории, подлежащей комплексному освоению.~~ | 120. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA938CE640D4FA014D9B766DD4639B628E11AB0853DAoAS3N) Правительства РФ от 30.01.2018 N 82.  **IX. Восстановление и переоформление документов**  **о подключении объектов капитального строительства**  **к сетям газораспределения**  121. Восстановление (переоформление) документов о подключении осуществляется в случае обращения к исполнителю собственника или иного законного владельца объекта капитального строительства с заявлением о восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).  122. Собственник или иной законный владелец ранее присоединенных объектов капитального строительства вправе обратиться к исполнителю лично или через представителя с заявлением о восстановлении (переоформлении) документов (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) в случае:  а) утраты документов о технологическом присоединении;  б) с целью указания в документах о технологическом присоединении информации о максимальном часовом расходе газа;  в) в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенного объекта капитального строительства;  г) в иных случаях, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с присоединением через сети основного абонента.  123. В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:  а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации);  б) наименование и место нахождения объекта капитального строительства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов;  в) место нахождения (место жительства) лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.  124. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, в заявлении указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии).  125. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:  а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства;  б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается представителем заявителя;  в) технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (при наличии);  г) акт о подключении (технологическом присоединении) (при наличии);  д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий (прилагаются при отсутствии технических условий или при отсутствии в них и имеющихся документах о подключении информации о мощности ранее присоединенного объекта капитального строительства, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);  е) копия договора поставки газа (при наличии);  ж) копии иных документов, подтверждающих факт подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения (в том числе оформленных на предыдущего собственника объекта капитального строительства), в случае отсутствия документа, предусмотренного [подпунктом "г"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S9N) настоящего пункта.  126. Копии документов, предусмотренных [пунктом 125](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12ACo0SFN) настоящих Правил, представляются исполнителю лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.  При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных [подпунктами "в"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S8N) - ["е" пункта 125](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0SBN) настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии соответствующего документа (документов).  127. Исполнитель для целей переоформления документов о технологическом присоединении не вправе требовать представления лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.  128. Исполнитель не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) подключаемый объект капитального строительства, выдает в период действия договора о подключении технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) земельного участка. Срок действия технических условий при их переоформлении не прерывается.  129. При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенного объекта капитального строительства или в связи с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью уточнения информации о пропускной способности сетей газораспределения, величине максимального часового расхода газа, если заявителем представлены в газораспределительную организацию документы, указанные в [подпунктах "в"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S8N) и ["г"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S9N) или ["е" пункта 125](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0SBN) настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у газораспределительной организации, исполнитель не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении.  130. В случае если копия технических условий (в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца объекта капитального строительства) приложена к заявлению о переоформлении документов или имеется у исполнителя, восстановление документа, указанного в [подпункте "г" пункта 125](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S9N) настоящих Правил, и его направление лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, осуществляется исполнителем в срок не более 10 рабочих дней после мониторинга выполнения заявителем технических условий, проводимого с участием заявителя.  131. При получении исполнителем заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных документов о подключении (технологическом присоединении), если к заявлению о переоформлении документов приложены документы, указанные в [подпунктах "г"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S9N) и ["е" пункта 125](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0SBN) настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у исполнителя, исполнитель осуществляет подготовку и направление лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, новых документов о подключении (технологическом присоединении) в срок не более 7 рабочих дней со дня представления исполнителю заявления о переоформлении документов.  132. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и у исполнителя документов, предусмотренных [подпунктами "в"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S8N), ["г"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S9N) и ["е" пункта 125](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0SBN) настоящих Правил, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления совместно с указанным лицом проводит осмотр сетей газопотребления объекта капитального строительства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям исполнителя. |
| **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **VIII. Об особенностях подключения объектов капитального строительства, принадлежащих разным заявителям, а также объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории некоммерческого объединения и территории, подлежащей комплексному освоению** | **Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**  **IX. Восстановление и переоформление документов о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения** |
| <фрагмент не существовал> | По результатам осмотра исполнитель и лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, составляют и подписывают акт осмотра (обследования) объектов капитального строительства, включающий схему газопроводов с указанием границы разграничения имущественной принадлежности (далее - акт осмотра).  Исполнитель в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта осмотра подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия, акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.  133. При получении исполнителем заявления о переоформлении документов от лица, технологическое присоединение объектов капитального строительства которого состоялось после 1 марта 2014 г., исполнитель вне зависимости от наличия документов, указанных в [подпунктах "в"](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0S8N) - ["е" пункта 125](consultantplus://offline/ref=C98543AB12FCCD2BD88FC47E614AA77169E6FA948CE340D4FA014D9B766DD4639B628E12A3o0SBN) настоящих Правил, прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает дубликаты ранее оформленных документов о подключении (технологическом присоединении) либо восстановленные (переоформленные) документы о подключении (технологическом присоединении).  134. Условия технологического присоединения, в том числе величина максимального часового расхода газа (мощности) объекта капитального строительства, в новых технических условиях и акте о подключении (технологическом присоединении) должны быть идентичны условиям, указанным в ранее выданных документах о подключении (технологическом присоединении).  135. В случае отсутствия у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, документов о подключении (технологическом присоединении), а также в случае, если в таких документах не указана величина максимального часового расхода газа (мощности) ранее подключенного объекта капитального строительства (в том числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением сторон, величина максимального часового расхода газа (мощности) объекта капитального строительства определяется в рамках границ балансовой принадлежности с указанием величины максимального часового расхода газа (мощности) для каждой точки подключения в отношении объекта капитального строительства. Исполнитель определяет величину максимального часового расхода газа (мощности) по выбору лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов:  а) исходя из величины мощности, определяемой как максимальное значение объемов потребления газа по результатам проведения контрольных замеров (летний и зимний контрольные замерные дни) за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон допускается использование таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольных замерных дней;  б) исходя из расчетной величины мощности, определяемой как максимальное значение объемов потребления газа, полученных за последние 3 года, либо в случае, если с даты подключения (технологического присоединения) прошло менее 3 лет, - с даты осуществления технологического присоединения.  136. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, подписывает восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении и возвращает один подписанный экземпляр исполнителю в течение 3 дней со дня получения указанных документов.  137. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, обязано компенсировать исполнителю затраты на переоформление документов о технологическом присоединении, включая расходы на производство исполнителем контрольных замеров и осмотров. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать величину стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, определенную на основании методических указаний по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).  138. Исполнитель осуществляет бессрочное хранение выданных технических условий и документов о технологическом присоединении в бумажной и электронной формах. |