|  |
| --- |
| **1. ЭТАП****Подача запроса на подключение к сети газораспределение с заключением договора** |
|  **Действия Заявителя** |   **Действия Исполнителя (ГРО)** |
| Подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение (с приложением всех необходимых документов) одним из способов:* почтовое отправление,
* электронное сообщение,
* личный кабинет заявителя,
* подсистема единого личного кабинета на едином портале и региональном портале
* Лично в офисе АО «Рязаньгоргаз» по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д.18
 | - Принять ваш комплект документов.- Сообщить о недостающих сведениях и документах (принеобходимости).-Выдать проект договора о подключении. |
|  - Получить проект договора о подключении, подписать инаправить Исполнителю |   |
|   | - Зарегистрировать в установленном порядке подписанныйзаявителем Договор подключения и приступить к реализации |
| **2. ЭТАП****Выполнение технических условий** |
| - Выполнить мероприятия по созданию сети газопотребления в границах земельного участка - по техническим условиям.- Оплатить подключение в соответствии с Правилами подключения и договором. | Выполнить мероприятия по созданию сети газораспределения до границ участка Заявителя:- Осуществить проектно-изыскательские работы сетигазораспределения до границы участка заявителя.- Выполнить экспертизу проектной документации (при необходимости) в соответствии с требованиями Законодательства РФ.- Уведомить заявителя о прохождении экспертизы с направлением технических характеристик и местоположения точки подключения на границе участка.- Осуществить строительно-монтажные работы до границы участка заявителя. |
| - Предоставить доступ на объект специалистов ГРО дляосуществления мониторинга (обследования/проведения испытаний)на предмет соответствия сети газопотребления требованиям ТУ,при удовлетворительном результате подписать акт готовностиобъекта к подключению | -Осуществить мониторинг (обследование/принять испытания) сети газопотребления на соответствие требованиям ТУ.-При удовлетворительном результате проверки выполнения Заявителем технических условий составить акт готовности сети к подключению и подписать. |
| **3. ЭТАП****Фактическое присоединение и пуск газа** |
| Обеспечить доступ для осуществления мероприятий по технологическому присоединению и пуску газа в сеть газопотребления при наличии:- договора поставки природного газа с поставщиком- договора на техническое обслуживание сети газопотребления (для ИЖД и квартир ТО ВДГО /ВКГО) | Осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к сетям газораспределения и осуществить пуск газа на объект, при наличии:-договора поставки природного газа с поставщиком-договора поставки природного газа с поставщиком-договора на техническое обслуживание сети газопотребления (для ИЖД и квартир ТО ВДГО /ВКГО) |
| - По результатам технологического присоединения получить и подписать Акт о подключении, акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности |  Выдать Заявителю документы -подписанные со стороны ГРО: Акт о подключении и акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. |
| - Внести остаток оплаты в соответствии с Правилами подключения и договором |   |