|  |  |
| --- | --- |
| **1. ЭТАП** **Подача запроса на подключение к сети газораспределение с заключением договора** | |
| **Действия Заявителя** | **Действия Исполнителя (ГРО)** |
| Подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение (с приложением всех необходимых документов) одним из способов:   * почтовое отправление, * электронное сообщение, * личный кабинет заявителя, * подсистема единого личного кабинета на едином портале и региональном портале * Лично в офисе АО «Рязаньгоргаз» по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д.18 | - Принять ваш комплект документов.  - Сообщить о недостающих сведениях и документах (при необходимости).  -Выдать проект договора о подключении. |
| - Получить проект договора о подключении, подписать и направить Исполнителю |  |
|  | - Зарегистрировать в установленном порядке подписанный заявителем Договор подключения и приступить к реализации |
| **2. ЭТАП** **Выполнение технических условий** | |
| - Выполнить мероприятия по созданию сети газопотребления в границах земельного участка - по техническим условиям.  - Оплатить подключение в соответствии с Правилами подключения и договором. | Выполнить мероприятия по созданию сети газораспределения до границ участка Заявителя:  - Осуществить проектно-изыскательские работы сети газораспределения до границы участка заявителя.  - Выполнить экспертизу проектной документации (при необходимости) в соответствии с требованиями Законодательства РФ.  - Уведомить заявителя о прохождении экспертизы с направлением технических характеристик и местоположения точки подключения на границе участка.  - Осуществить строительно-монтажные работы до границы участка заявителя. |
| - Предоставить доступ на объект специалистов ГРО для осуществления мониторинга (обследования/проведения испытаний) на предмет соответствия сети газопотребления требованиям ТУ, при удовлетворительном результате подписать акт готовности объекта к подключению | -Осуществить мониторинг (обследование/принять испытания) сети газопотребления на соответствие требованиям ТУ. -При удовлетворительном результате проверки выполнения Заявителем технических условий составить акт готовности сети к подключению и подписать. |
| **3. ЭТАП** **Фактическое присоединение и пуск газа** | |
| Обеспечить доступ для осуществления мероприятий по технологическому присоединению и пуску газа в сеть газопотребления при наличии: - договора поставки природного газа с поставщиком - договора на техническое обслуживание сети газопотребления (для ИЖД и квартир ТО ВДГО /ВКГО) | Осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к сетям газораспределения и осуществить пуск газа на объект, при наличии: -договора поставки природного газа с поставщиком -договора поставки природного газа с поставщиком -договора на техническое обслуживание сети газопотребления (для ИЖД и квартир ТО ВДГО /ВКГО) |
| - По результатам технологического присоединения получить и подписать Акт о подключении, акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности | Выдать Заявителю документы -подписанные со стороны ГРО: Акт о подключении и акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. |
| - Внести остаток оплаты в соответствии с Правилами подключения и договором |  |