|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений № 100 776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: АО "Рязаньгоргаз" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ20 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 200,000 | | | | Нет | | | АО "Рязаньгоргаз" | | | | | | | | | | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | закупается в соответствии с утвержденной ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ Кран шаровый газовый. Материал корпуса: латунь (ЛЦ40Сд); Уплотнитель: фторопласт 4; Длинная ручка покрыта желтым цветом. Температура: от -60° до +50°C. Резьба: внутренняя-внутренняя (Г/Г) Ду 20, Класс герметичности «А». Проходное отверстие- полное. Условное нормативное давление Ру газ- 1,6 МПа. Соответствие: ТУ 3712-010-55377430-09, ГОСТ 9544-93, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ25 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 200,000 | | | | Нет | | | АО "Рязаньгоргаз" | | | | | | | | | | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | закупается в соответствии с утвержденной ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ Кран шаровый газовый. Материал корпуса: латунь (ЛЦ40Сд); Уплотнитель: фторопласт 4; Длинная ручка покрыта желтым цветом. Температура: от -60° до +50°C. Резьба: внутренняя-внутренняя (Г/Г) Ду 25, Класс герметичности «А». Проходное отверстие- полное. Условное нормативное давление Ру газ- 1,6 МПа. Соответствие: ТУ 3712-010-55377430-09, ГОСТ 9544-93, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Рязаньгоргаз" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | От 5 до 15 календарных дней с даты заключения договора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 130 800,00 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 19 952,54 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 110 847,46 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |