Вид товара  и его технические характеристики:

| № п/п | Наименование и краткие характеристики Товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система марки VIVAX vLocPro ML 2 GPS | шт. | 2 |
| 1.1 | с сухими батареями, состоит из: | шт. | 2 |
| 1.2 | приемника Vivax и GPS приемника марки Нolux | шт. | 2 |
| 1.3 | сумки для переноски | шт. | 2 |
| 1.4 | аккумулятор для приемника | шт. | 2 |
| 1.5 | зарядное устройство | шт. | 2 |
| 1.6 | USB кабель | шт. | 2 |
| 2 | Генератор марки Vivax vloc Pro Tx 10 Вт | шт. | 2 |
| 2.1 | комплект кабелей для подключения | шт. | 2 |
| 3 | 12 В кабель для работ от автомобильного прикуривателя | шт. | 2 |
| 4 | Клещи 125 мм для индуктивного подключения | шт. | 2 |
| vLocPro Rx (Приемник) vLocPro Tx (Генератор) Диапазон частот Мощность Регулируется до 10 Ватт Радио 15 кГц до 23 кГц Частота 512 Гц-83 кГц Энергетика 50 Гц до 250 Гц Вес 5 кг vLoc Pro Tx 512Гцдо83кГц Продолжительность > 40 часов Локализуемая глубина 0,3 до 7 м работы Измерение глубины до 7 м Питание 6xIECR20 1,5 В Вес 2,5 кг Опционально возможны Продолжительность > 20 часов аккумуляторы работы Диапазон температур -20 °C… +50 °C (Работа) Питание 6xAA1,5В -40 °C… +60 °C (Хранение) дополнительно Размеры (Ш x В x Гл) 17 x 41 x 16 см интегрированный аккумулятор Класс защиты IP 54 Диапазон температур -20 °C… +50 °C (Работа) -40 °C… +60 °C (Хранение) Размеры (Ш x В x Гл) 77 x 45 x 29 см Класс защиты IP 54 |