**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые водонагреватели марки Neva lux согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | |
| Технические характеристики | Neva  4510 |  | Neva 4511 | Neva lux 6011 | Neva lux 5611 | Neva lux 5514 |
| Тип розжига | электро |  | электро | электро | пьезо. | электро |
| Номин.тепловая мощн. кВт | 20 |  | 21 | 21 | 21 | 28 |
| Номин.теплопроизводи  тельность, кВт | 17 |  | 18 | 18 | 18 | 24 |
| Номинальное давление  газа, мбар | 13-20 |  | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Производительность dT-25 л/мин | 10 |  | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Расход природного газа, м3/ч | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
| Присоединительные  размеры вода/газ, дюйм | 1/2:1/2 |  | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 |
| Масса нетто (кг) | 10,0 |  | 11,0 | 11,0 | 9,5 | 13,1 |
| Цвет | бел. |  | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры  (см) В \*Ш\* Г | 56,5\*29\*20 |  | 56,5\*29\*22,1 | 56,5\*29\*22,1 | 56,5\*29\*22,1 | 65\*35\*23,9 |