**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые водонагреватели марки «Idrabagnoa AQUA» согласно требованию заказываемой продукции | | | | |
| Технические характеристики | IdrabagnoAQUA 11 | Idrabagno AQUA 14 | IdrabagnoAQUA 11i | Idrabagno AQUA 14i |
| Тип розжига | пьезо. | пьезо. | пьезо. | пьезо. |
| Номинальная потребляемая мощн. кВт | 21,2 | 28,5 | 21,2 | 28,5 |
| Номинальная полезная мощн. кВт | 18,0 | 24,5 | 18,0 | 24,5 |
| Номинальное давление газа, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Производительность dT-25/50 л/мин | 11/5 | 14/7 | 11/5 | 14/7 |
| Расход пр.газа, м3/ч | 2,27 | 3,0 | 2,27 | 3,0 |
| Присоединительные размеры Вода/Газ, дюйм | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 |
| Масса нетто (кг) | 13,5 | 15,5 | 13,5 | 15,5 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)  В \*Ш\* Г | 76,0\*35,0\*25,0 | 77,5\*40,0\*27,5 | 76,0\*35,0\*25,0 | 77,5\*40,0\*27,5 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы марки «Ciao», «Avtonom», «Fabula» согласно требованию заказываемой продукции | | | | | |
| Технические характеристики | "CIAO 24 CAI | "CIAO 24 CSI | Avtonom 24 RAG | Avtonom 36 RAG | Fabula 38 CAI 120 |
| Тепловая нагрузка, кВт | 26,7 | 26,7 | 26,5 | 40 | 42 |
| Номинальная мощность, кВт | 23,8 | 23,8 | 24 | 36,2 | 37,8 |
| Электрическая мощность, кВт | 85 | 85 | - | - | 0,013 |
| Номинальное давление газа, мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Расход природного газа, м3/ч | 2,82 | 2,82 | 2,8 | 4,23 | 4,3 |
| Присоединительные размеры  Отопление/ГВС/Газ, дюйм | 3/4:1/2/:1/2 | 3/4:1/2/:1/2 | 11/4: - :1/2 | 11/4: - :1/2 | 3/4: 3/4 :1/2 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Масса нетто (кг) | 29 | 29 | 118 | 155 | 221 |
| Габаритные размеры (см)  В \*Ш\* Г | 74\*40\*33,2 | 74\*40\*33,2 | 85\*45\*62,6 | 85\*45\*71,0 | 147\*60\*77 |