|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений № 100 776 |
| Для нужд: АО "Рязаньгоргаз" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ20 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта | Штука | 200,000 | Нет | АО "Рязаньгоргаз" | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б |
| Технические характеристики предмета закупки | закупается в соответствии с утвержденной ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙКран шаровый газовый.Материал корпуса: латунь (ЛЦ40Сд);Уплотнитель: фторопласт 4;Длинная ручка покрыта желтым цветом.Температура: от -60° до +50°C.Резьба: внутренняя-внутренняя (Г/Г) Ду 20,Класс герметичности «А».Проходное отверстие- полное.Условное нормативное давление Ру газ- 1,6 МПа.Соответствие: ТУ 3712-010-55377430-09, ГОСТ 9544-93, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». |
| 2 | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ25 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта | Штука | 200,000 | Нет | АО "Рязаньгоргаз" | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б |
| Технические характеристики предмета закупки | закупается в соответствии с утвержденной ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙКран шаровый газовый.Материал корпуса: латунь (ЛЦ40Сд);Уплотнитель: фторопласт 4;Длинная ручка покрыта желтым цветом.Температура: от -60° до +50°C.Резьба: внутренняя-внутренняя (Г/Г) Ду 25,Класс герметичности «А».Проходное отверстие- полное.Условное нормативное давление Ру газ- 1,6 МПа.Соответствие: ТУ 3712-010-55377430-09, ГОСТ 9544-93, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Рязаньгоргаз" |
| Место (адрес) поставки товаров | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б |
| Срок (период) поставки товаров | От 5 до 15 календарных дней с даты заключения договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 130 800,00 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| В том числе НДС, рублей | 19 952,54 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 110 847,46 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. |