## Спецификация
Приложение № 1.2.
к Техническому заданию открытого запроса предложений
№ 76-ОКС-09/2012
C П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Наименование | Материал | Марка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Протяженность, м | Способ прокладки
Газопровод среднего давления |  |  |  |  | 1499
Труба | полиэтилен | ПЭ80 SDR11 | 315 | 28.6 | 1346 | подземно
Труба | полиэтилен | ПЭ80 SDR11 | 225 | 20.5 | 3 | подземно
Труба | полиэтилен | ПЭ80 SDR11 | 160 | 14.6 | 2 | подземно
Труба | полиэтилен | ПЭ80 SDR11 | 110 | 10 | 4 | подземно
Труба | полиэтилен | ПЭ80 SDR11 | 63 | 5.8 | 7 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 219 | 6 | 4 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 159 | 5 | 3 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 108 | 4 | 3 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 57 | 3.5 | 7 | подземно
Газопровод среднего давления к ШГРП
Труба | полиэтилен | ПЭ80 SDR11 | 110 | 10 | 110 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 108 | 4 | 4.5 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 108 | 4 | 4.5 | надземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 57 | 3.5 | 1 | надземно
ШГРП "ИТГАЗ-А/149-(SR)-2 с основной и резервной линиями редуцирования и шумоглушением - 1 шт.
Газопровод низкого давления |  |  |  |  | 12.5
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 159 | 5 | 3 | надземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 159 | 5 | 6 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 108 | 4 | 1 | подземно
Труба | сталь | ГОСТ 10704-91 | 57 | 3.5 | 2.5 | надземно
1524
БУРЕНИЕ
ННБ от ПК4+92 до ПК6+18 Ø315 мм (1-й участок)
Бурение пилотной скважины Ø450 мм |  |  |  |  | 126
Длина плети газ-да Ø315 для протаскивания |  |  |  |  | 135.412
ННБ от ПК6+19 до ПК6+94 Ø315 мм (2-й участок)
Бурение пилотной скважины Ø450 мм |  |  |  |  | 75
Длина плети газ-да Ø315 для протаскивания |  |  |  |  | 92.943
ННБ от ПК6+96,5 до ПК7+53,5 Ø315 мм (3-й участок)
Бурение пилотной скважины Ø450 мм |  |  |  |  | 57
Длина плети газ-да Ø315 для протаскивания |  |  |  |  | 71.835
ННБ от ПК7+56 до ПК7+80 Ø315 мм (4-й участок)
Бурение пилотной скважины Ø450 мм |  |  |  |  | 24
Длина плети газ-да Ø315 для протаскивания |  |  |  |  | 33.139
ГНБ от ПК7+81 до ПК8+35 Ø315 мм (5-й участок)
Бурение пилотной скважины Ø450 мм |  |  |  |  | 54
Длина плети газ-да Ø315 для протаскивания |  |  |  |  | 68.346
ННБ от ПК8+64 до ПК9+09 Ø315 мм (6-й участок)
Бурение пилотной скважины Ø450 мм |  |  |  |  | 45
Длина плети газ-да Ø315 для протаскивания |  |  |  |  | 57.773
ГНБ от ПК0+30 до ПК0+87 Ø110 мм (7-й участок)
Бурение пилотной скважины Ø160 мм |  |  |  |  | 57
Длина плети газ-да Ø110 для протаскивания |  |  |  |  | 59.85
ННБ |  |  |  | ВСЕГО | 391.102
ГНБ |  |  |  | ВСЕГО | 128.196
БУРЕНИЕ |  |  |  | ВСЕГО | 519.298
35