| Лот № 2 | Приложение №3.1 к техническому заданию документации открытого запроса предложений №63-АХО-08/2012 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |
| на ремонт гаража СЭХЗ по ул.Семашко, д.18 |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е62-41-1 Очистка вручную поверхности стен от побелки, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.66 | 162.24 |  |  | 107 | 107 |  | 20.8 | 13.7 |
|  |  |  | 162.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0.15 | 748.30 |  | 163.56 | 112 | 88 | 25 | 74.3 | 11.1 |
|  |  |  | 584.74 |  | 20.56 |  |  | 3 | 1.99 | 0.3 |
| 3. | Е15-04-027-05 Шпатлевка стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.66 | 533.02 |  | 3.66 | 352 | 87 | 2 | 13.8 | 9.1 |
|  |  |  | 131.12 |  | 0.15 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.66 | 2 281.19 |  | 17.13 | 1 506 | 292 | 11 | 49.3 | 32.6 |
|  |  |  | 442.53 |  | 0.29 |  |  |  | 0.03 | 0.02 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е06-01-030-01 Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 100 мм (обетонирование стен смотровой ямы), 100 м3 в деле | 0.005 | 139 811.49 |  | 15 398.53 | 699 | 147 | 77 | 3394 | 17 |
|  |  |  | 29 323.13 |  | 2 321.13 |  |  | 12 | 172 | 0.86 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0.22 | 10 831.25 |  | 39.69 | 2 383 | 371 | 9 | 184 | 40.4 |
|  |  |  | 1 685.64 |  | 21.26 |  |  | 5 | 2.06 | 0.45 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е62-7-5 Улучшенная масляная окраска стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 1 155.72 |  | 8.36 | 162 | 62 | 1 | 51.2 | 7.17 |
|  |  |  | 442.28 |  | 1.16 |  |  |  | 0.1 | 0.01 |
| 8. | Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (ворота) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 577.56 |  | 0.87 | 46 | 13 |  | 18.7 | 1.5 |
|  |  |  | 163.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е62-41-1 Очистка вручную поверхности потолков от побелки, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.54 | 162.24 |  |  | 88 | 88 |  | 20.8 | 11.2 |
|  |  |  | 162.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е15-04-027-06 Шпатлевка потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.54 | 591.69 |  | 4.75 | 320 | 97 | 3 | 19 | 10.2 |
|  |  |  | 180.46 |  | 0.15 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.54 | 2 507.30 |  | 18.21 | 1 354 | 300 | 10 | 62 | 33.5 |
|  |  |  | 556.00 |  | 0.29 |  |  |  | 0.03 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е57-2-4 Разборка покрытий полов бетонных, 100 м2 покрытия | 0.1 | 2 791.56 |  | 1 843.02 | 279 | 95 | 184 | 111 | 11.1 |
|  |  |  | 948.54 |  | 213.99 |  |  | 21 | 21 | 2.1 |
| 13. | Е51-1-5 Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (углубление смотровой ямы), 100 м3 грунта | 0.02 | 5 671.10 |  | 8.72 | 113 | 81 |  | 519 | 10.4 |
|  |  |  | 4 048.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е51-6-1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта | 0.02 | 5 268.73 |  | 4 662.00 | 105 | 12 | 93 | 83 | 1.66 |
|  |  |  | 606.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1) (ЛИШНЕГО ГРУНТА И МУСОРА), т | 6.5 | 17.04 |  | 17.04 | 111 |  | 111 |  |  |
| 16. | Е09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (приварка уголка по периметру ямы), 100 м плинтуса | 0.168 | 201.46 |  | 28.11 | 34 | 23 | 5 | 14.7 | 2.47 |
|  |  |  | 136.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С101-2545 Сталь угловая 75х75 мм, т | 0.12 | 5 763.00 |  |  | 692 |  |  |  |  |
| 18. | С101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42, т | 0.005 | 10 170.00 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 19. | Е11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.35 | 137.36 |  | 36.80 | 48 | 12 | 13 | 3.92 | 1.37 |
|  |  |  | 33.88 |  | 3.78 |  |  | 1 | 0.38 | 0.13 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.07 | 1 608.93 |  | 52.56 | 113 | 26 | 4 | 46.7 | 3.27 |
|  |  |  | 364.63 |  | 18.41 |  |  | 1 | 1.59 | 0.11 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до 100 мм, 100 м2 стяжки | 0.07 | 4 958.96 |  | 154.40 | 347 | 5 | 11 | 9.2 | 0.64 |
|  |  |  | 71.76 |  | 48.80 |  |  | 3 | 4.2 | 0.29 |
|  | Начисления: Н2= 16, Н3= 1.25*16, Н4= 1.25*16, Н5= 1.15*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.72 | 1 409.93 |  | 55.30 | 1 015 | 260 | 40 | 45.4 | 32.7 |
|  |  |  | 360.77 |  | 18.41 |  |  | 13 | 1.59 | 1.14 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия | 0.72 | 9 247.85 |  | 185.04 | 6 658 | 867 | 133 | 138 | 99.2 |
|  |  |  | 1 203.91 |  | 57.50 |  |  | 41 | 5.28 | 3.8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 | -73.44 |  | 67.80 |  | -4 979 |  |  |  |  |
| 25. | С101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, м2 | 73.44 |  | 77.78 |  | 5 712 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 17 428 | 3 033 | 732 |  | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 9.24 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 394 | 3 010 | 727 |  | 348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 9.24 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 455 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 7-9, 12; %=77 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3-6, 10, 11; %=75 - по стр. 13, 14; %=110.7 - по стр. 19-23) |  |  |  |  | 3 048 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 7-9; %=46.75 - по стр. 3, 4, 6, 10, 11; %=55.25 - по стр. 5; %=68 - по стр. 12; %=45 - по стр. 13, 14; %=63.75 - по стр. 19-23) |  |  |  |  | 1 711 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 153 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 | 23 | 5 |  | 2.47 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16) |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 16) |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 22 223 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 067 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 728 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 22 223 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 7.46 |  |  |  | 165 784 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  |  | 29 841 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 195 625 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту |  |  |  |  | 195 625 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |