Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 43-АХО-06/2012

Техническое задание

- Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли на газорегуляторные пункты                         ОАО «Рязаньгоргаз».

- Объем выполняемых работ.

| № п/п | Газорегуляторные пункты (ГРП) | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1 | м2 | 111,7 |
| 2 | ГРП-14 | м2 | 69,3 |
| 3 | ГРП-47 | м2 | 22,0 |
| 4 | ГРП-70 | м2 | 30,8 |
| 5 | ГРП-84 | м2 | 26,0 |
| 6 | ГРП-87 | м2 | 25,0 |
| 7 | ГРП-115 | м2 | 26,0 |
| 8 | ГРП-250 | м2 | 63,2 |
|  | ИТОГО | м2 | 374,0 |

- Начальная (максимальная) цена Договора:

295 118 (Двести девяносто пять тысяч сто восемнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 45 018 (Сорок пять тысяч восемнадцать) рублей 00 копеек. Цена договора включает расходы на выполнение работ, перевозку, стоимость материалов,  уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимых для исполнения  Договора.

- Место выполнения работ.

| № п/п | Местонахождение газорегуляторных пунктов (ГРП) |
| --- | --- |
| 1 | ГРП-1 г. Рязань Голенчинское шоссе, д.21-А |
| 2 | ГРП-14 г. Рязань Храпово, д.8-В стр.1 |
| 3 | ГРП-47 г. Рязань ул.Овражная, д.12-Б |
| 4 | ГРП-70 г. Рязань ул.Куйбышевское шоссе, д.30-А |
| 5 | ГРП-84 г. Рязань ул.Добролюбова, д.78 стр.1 |
| 6 | ГРП-87 г. Рязань Ряжское шоссе, д.24 |
| 7 | ГРП-115 г. Рязань Куйбышевское шоссе, д.2-Б |
| 8 | ГРП-250 г. Рязань Михайловское шоссе, д.222-А |

- Сроки выполнения работ. Начало выполнения работ – день, следующий за днем подписания договора. Окончание работ – в течение 10 (десяти) дней после подписания договора.

- Условия оплаты. Безналичный расчет.  В соответствии с условиями проекта договора (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью документации.

- Цели выполнения работ. Исполнение утвержденного плана капитального ремонта на 2012 год и проведение мероприятий по программе энергосбережения.

- Виды, условия и порядок выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием,  сметной документацией (Локальная смета и Локальный ресурсный сметный расчет) (Приложение  № 1.1.) и требованиям к материалам, используемым при  выполнении работ (Приложение № 1.2.), являющиеся неотъемлемой частью Технического задания.

- Требования к выполнению работ.

Подрядчик обязуется полностью выполнить работы обусловленные настоящим заданием, в срок, что отражено в графике производства работ. (Приложение № 3 к Договору).

Подрядчик обеспечивает выполнение качественных работ квалифицированным персоналом.

Подрядчиком совместно с Заказчиком осуществляет строительный контроль над выполнением работ и их качеством, согласно условиям проекта Договора (Приложение №2 к Документации).

Подрядчик устраняет выявленные недоделки и дефекты в согласованный с Заказчиком срок.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества и инженерных коммуникаций Заказчика.

Выполнение работ осуществляется в рабочее время Заказчика:

- понедельник – четверг с 8 00 до 17 00

- пятница с 8 00 до 16 00

- Требования к выполнению сопутствующих работ.

Уборка рабочего места ежедневно по завершению работ.

Соблюдение техники безопасности.

Охрана окружающей среды.

- Требования к качеству выполняемых работ.

Качество выполняемых работ, должно соответствовать действующим стандартам требованиям норм и правил, государственных стандартов (СНиП, ГОСТ) и требованиям действующего законодательства РФ, регулирующих выполнение такого рода работ.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно удовлетворять требованиям  действующих СНиП II-26-76 «Кровли», ГОСТ 14918 «Сталь тонколистовая оцинкованная». Рулонный материал для верхнего слоя – Унифлекс К (или эквивалент); рулонный материал для нижнего слоя – Унифлекс П (или эквивалент); отливы из оцинкованной стали, толщиной листа 0,7мм (Приложение № 1.2. к настоящему Техническому заданию). Cоединение отливов должны быть выполнены «в замок».

В связи с выполнением работ из материалов Подрядчика, последний несет ответственность за надлежащее качество материалов и соответствие их сертификатам качества, срокам годности, определенным производителем материала. Используемый в процессе работ материал должен быть выпущен после 1 января 2012г., и доставлен на объект в целостной упаковке.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

Соблюдение требования действующего законодательства по охране окружающей среды, технике безопасности и пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «Федеральный закон от 22.07.2007г. № 123-ФЗ»).

- Порядок сдачи и приемки выполняемых работ.

Сдача и приемка результатов Работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации (Приложение №1.1. к настоящему Техническому заданию) и оформляются Актами выполненных работ, оформленными по унифицированным формам КС-2, КС-3, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 по каждому объекту.

Подрядчик обязан устранить в течение 3 (трех) календарных дней собственными силами и за свой счет выявленные дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ и оформленные актами в письменном виде.

- Требования по объему гарантий качества выполняемых работ.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации кровель ГРП 5 лет с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

В случае выявления дефектов, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.