Приложение № 1

К ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ   № 48-АХО-06/2012

Техническое задание

- Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ. Установка оконных блоков из ПВХ профиля из материалов Подрядчика на объектах ОАО «Рязаньгоргаз».

- Объем выполняемых работ.

| № п/п | Место установки | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярная мастерская | шт | 5 |
| 2 | Бытовое помещение СЭХЗ | шт | 6 |
| 3 | Бытовое помещение автотранспортной службы | шт | 1 |
| 4 | Мастерская УОР | шт | 2 |
| 5 | Теплогенераторная гаражей автотранспортной службы | шт | 1 |
|  | ИТОГО | шт | 15 |

- Начальная (максимальная) цена Договора:

247 910 (Двести сорок семь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 37910 (Тридцать семь тысяч девятьсот десять) рублей 0 копеек. Цена договора включает расходы на выполнение работ, перевозку, стоимость материалов,  уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимых для исполнения  Договора.

- Место выполнения работ.

| № п/п | Место установки | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярная мастерская, г.Рязань, ул.Семашко, д.18 | шт | 5 |
| 2 | Бытовое помещение СЭХЗ, г.Рязань, ул.Семашко, д.18 | шт | 6 |
| 3 | Бытовое помещение автотранспортной службы, г.Рязань, ул.Зубковой, д.4-Б | шт | 1 |
| 4 | Мастерская УОР, г.Рязань, ул.Зубковой, д.4-Б | шт | 2 |
| 5 | Теплогенераторная гаражей автотранспортной службы, г.Рязань, ул.Зубковой, д.4-Б | шт | 1 |

- Сроки выполнения работ. Начало выполнения работ – день, следующий за днем подписания договора. Окончание работ – в течение 10 (десяти) дней после подписания договора.

- Условия оплаты. Безналичный расчет. Оплата после окончательного выполнения всех работ на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания итогового Акта о приемке работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Авансовый платеж не предусмотрен.

- Цели выполнения работ. Исполнение утвержденного плана капитального ремонта на 2012 год и проведение мероприятий по программе энергосбережения.

- Виды, условия и порядок выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение №1.1. к настоящему Техническому заданию) и спецификацией (Приложение № 1.2. к Техническому заданию) и условиями проекта договора (Приложение № 2 к документации открытого запроса предложений).

- Требования к выполнению работ.

Подрядчик обязан представить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО. (Пункт 10.1. Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624)

Подрядчик обязуется полностью выполнить работы обусловленные настоящим заданием, в срок, что отражено в графике производства работ.

Подрядчик обеспечивает выполнение качественных работ квалифицированным персоналом.

Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет строительный контроль над выполнением работ и их качеством, согласно условиям проекта Договора (Приложение №2 к Документации).

Подрядчик устраняет выявленные недоделки и дефекты в согласованный с Заказчиком срок.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества и инженерных коммуникаций Заказчика.

Выполнение работ осуществляется в рабочее время Заказчика:

- понедельник – четверг с 8 00 до 17 00

- пятница с 8 00 до 16 00

- Требования к выполнению сопутствующих работ.

Уборка рабочего места ежедневно по завершению работ.

Соблюдение техники безопасности.

Охрана окружающей среды.

- Требования к качеству выполняемых работ и технические характеристики профильной системы.

Главные профили «Новотекс» поливинилхлоридные или эквивалент трехкамерные с шириной коробки 58мм, что соответствует классу «А».и «В», что подтверждает их максимальную формоустойчивость, прочность и теплозащиту. Профиль морозостойкого исполнения. Стеклопакеты двухкамерные.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, а также СНиП 21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия», требованиям действующего законодательства, регулирующих выполнение такого рода работ.

В связи с выполнением работ из материалов Подрядчика, последний несет ответственность за надлежащее качество материалов и соответствие их сертификатам качества, срокам годности, определенным производителем материала.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

Соблюдение требования действующего законодательства по охране окружающей среды, технике безопасности и пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «Федеральный закон от 22.07.2007г. № 123-ФЗ»).

- Порядок сдачи и приемки выполняемых работ.

Сдача и приемка результатов Работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации, спецификации и оформляются Актами выполненных работ, оформленными по унифицированным формам КС-2, КС-3, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100, по каждому объекту.

Подрядчик обязан устранить в течение 3 (трех) календарных дней собственными силами и за свой счет выявленные дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ и оформленные актами в письменном виде.

- Требования по объему гарантий качества выполняемых работ.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации оконных блоков 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

В случае выявления дефектов, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.