приложение № 1

к документации  открытого запроса

предложений №61-АХО-08/2012

Техническое задание

- Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ по устройству инверсионной кровли из ПВХ мембраны на объектах ОАО «Рязаньгоргаз».

- Объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание УОР | м2 | 357 |
| 2 | Административное здание СЭХЗ | м2 | 570 |
|  | ИТОГО | м2 | 927 |

- Начальная (максимальная) цена Договора:

1 171 335 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча триста тридцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 178 678 (Сто семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек. Цена договора включает расходы на выполнение работ, перевозку, стоимость материалов,  уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимых для исполнения  Договора.

- Место выполнения работ.

| № п/п | Местонахождение объекта |
| --- | --- |
| 1 | Административное здание УОР, г. Рязань ул. Зубковой, д.4-Б |
| 2 | Административное здание СЭХЗ, г. Рязань ул. Семашко, д.18 |

- Сроки выполнения работ. Начало выполнения работ – день, следующий за днем подписания договора. Окончание работ – в течение 30 (тридцати) дней после подписания договора.

- Условия оплаты. Безналичный расчет. Оплата после окончательного выполнения всех работ на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания итогового Акта о приемке работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Авансовый платеж не предусмотрен.

- Цели выполнения работ. Исполнение утвержденного плана капитального ремонта на 2012 год и проведение мероприятий по программе энергосбережения.

- Виды, условия и порядок выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2.  к настоящему Техническому заданию).

- Требования к выполнению работ.

Подрядчик обязуется полностью выполнить работы обусловленные настоящим заданием в срок, указанный в п.5 технического задания и в графике производства работ. (Приложение № 3 к Договору).

Подрядчик обеспечивает выполнение качественных работ квалифицированным персоналом.

Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет строительный контроль над выполнением работ и их качеством, согласно условиям проекта Договора (Приложение №2 к Документации).

Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и дефекты в согласованный с Заказчиком срок.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества и инженерных коммуникаций Заказчика.

Выполнение работ должно осуществляться в рабочее время Заказчика:

- понедельник – четверг с 8 00 до 17 00

- пятница с 8 00 до 16 00

- Требования к выполнению сопутствующих работ.

Уборка рабочего места ежедневно по завершению работ.

Соблюдение Подрядчиком техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

- Требования к качеству выполняемых работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям норм и правил, государственных стандартов (СНиП, ГОСТ), установленных действующим законодательством РФ и регулирующих выполнение такого рода работ:

- выполняемые работы и применяемые материалы должны удовлетворять требованиям  действующих СНиП II-26-76 «Кровли», 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», ГОСТ 14918 «Сталь тонколистовая оцинкованная», 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные», правилам пожарной безопасности.

материал, планируемый для выполнения работ - утеплитель «ПЕНОПЛЕКС» (или эквивалент), верхний слой – мембрана «ПЛАСТФОИЛ» (или эквивалент), требования к которым указаны в Приложении № 1.3. к настоящему Техническому заданию.

Устройство кровли должно соответствовать технологии, указанной в Приложении № 1.4. к настоящему Техническому заданию.

В связи с выполнением работ из материалов Подрядчика, последний несет ответственность за надлежащее качество материалов и соответствие их сертификатам качества, срокам годности, определенным производителем материала. Используемый в процессе работ материал должен быть выпущен после 1 января 2012г., и доставлен на объект в целостной упаковке.

Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия, пожарной безопасности на используемы в производстве работ материалы.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

Соблюдение требования действующего законодательства по охране окружающей среды, технике безопасности и пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «Федеральный закон от 22.07.2007г. № 123-ФЗ»).

- Порядок сдачи и приемки выполняемых работ.

Сдача и приемка результатов Работ осуществляются на основании Договора, сметной документации (Приложение №1 к Договору) и оформляются Актами выполненных работ, оформленными по унифицированным формам КС-2, КС-3, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 по каждому объекту.

Подрядчик обязан устранить в течение 3 (трех) календарных дней собственными силами и за свой счет выявленные дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ и оформленные актами в письменном виде.

- Требования по объему гарантий качества выполняемых работ.

Подрядчик должен иметь опыт выполняемой работы.

Минимальный гарантийный срок нормальной эксплуатации кровли зданий - 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

В случае выявления дефектов, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.