ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ______

г. Рязань	«     » июня 2014г.

ОАО «Рязаньгоргаз», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Жулидова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице	___________, действующего на основании _____________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов запроса предложений № 27293 (номер извещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  №31401151206) от 27 мая 2014г., п.10.2.9 «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Рязаньгоргаз», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложение №1), а Заказчик принять и оплатить работы.

2.   Порядок и сроки производства работ

2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение №1), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение №2).

2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п.2.4. договора).

2.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку.

2.4. После окончания выполнения всего объема работ Подрядчик представляет Заказчику акты формы КС-2 и КС-3.

2.5. Сдача  –  приемка  результата  работ  производится  в  течение  5  (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком актов по форме КС-2 и КС-3.

2.6. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 3 года с момента подписания Сторонами акта приемки работ.

3. Цена и порядок оплаты работ.

3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему договору, указана в локальном сметном расчете (Приложение №3) и включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика.

3.2. Оплата по настоящему договору производится в порядке, указанном в Приложении №4.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

- В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны оговаривают их в актах сдачи-приемки результата работ.

- При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик.

- В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая ее назначения, либо обе Стороны, если экспертиза назначена по соглашению Сторон.

- Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.

4.6. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.

4.7. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.

4.8.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ.

4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации	в	соответствии	с	действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или  угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

5.2. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ.

При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте.

5.3. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 5.2. настоящего договора.

6. Прочие условия.

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а при недостижении соглашения – в арбитражном суде в соответствии с действующим арбитражным процессуальным законодательством.

6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.

6.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты secretary@gorgaz.ryazan.ru  в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 6.3. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.6. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика.

6.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Техническое задание.

Приложение №2. График производства работ.

Приложение №3. Локальный сметный расчет.

Приложение №4. Порядок оплаты выполненных работ.

7. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК

ОАО «Рязаньгоргаз»

390005, г. Рязань,

ул. Семашко, д.18

ИНН 6227003840/КПП 622901001

р/с 40702810700000000001

Рязанский филиал ООО                                                                                                                        АБ «Россия» г. Рязань

к/с 30101810800000000738

БИК 046126738

тел. (4912) 93-73-00,

факс (4912) 93-73-39

Генеральный директор

________________ /                     /	_______________ В.Н. Жулидов

М.П.	М.П.

«___» _________________ 2014г.	«___» _________________ 2014г.

Приложение №1

к Договору № _______  от  «     » июня 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж кондиционеров в административных помещениях

ОАО «Рязаньгоргаз»

1. Предмет договора:

Выполнение работ по монтажу кондиционеров в административных помещениях ОАО «Рязаньгоргаз».

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Проведение комплекса работ по монтажу кондиционеров (блоков сплит-системы) с прокладкой необходимых коммуникаций, электросети для подключения оборудования системы кондиционирования, проведения необходимых пуско-наладочных работ. Работы производятся в административных помещениях ОАО «Рязаньгоргаз».

| № п/п | Наименование вида выполняемых работ | Допустимость аналога товара | Ед. изм. | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.4-Б, каб. 24 |
| 2 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.4-Б, каб. 25 |
| 3 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г.Рязань, ул.Семашко, д.18 каб.3105 |
| 4 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 каб.3106 |
| 5 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 АХО |
| 6 | Монтаж кондиционера «General climate» 4C18HRN1 compact кассетный | да | шт. | 2 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 диспетчерская АДС |
| 7 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S18HRIN1/GU-S18HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 каб. диспетчеров ЦСО |
| 8 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S12HRIN1/GU-S12HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 каб 2302 |
| 9 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул.Семашко, д.18 каб 2303 |
| 10 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S12HRIN1/GU-S12HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 каб 2305 |
| 11 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 каб 2306 |
| 12 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S09HRIN1/GU-S09HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 каб 2307 |
| 13 | Монтаж кондиционера «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1 | да | шт. | 1 | 390005, г. Рязань, л. Семашко, д.18 каб 2314 |

3. Срок выполнения работ:

3.1. Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ:

В течение 1 (одного) календарного дня от даты заключения договора.

Окончание выполнения работ:

14 (четырнадцать) календарных дней от даты заключения договора с правом досрочного выполнения работ.

4. Условия выполнения работ:

Своевременно поставить оборудование Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

Выполнить работы по монтажу кондиционеров в рабочее время Заказчика: понедельник-четверг – с 8-00ч. до 17-00ч., пятница – с 8-00ч. до 16-00ч.

Обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных сигнализаций и их элементов, установленных в помещениях и при выполнении работ.

Убрать весь оставшийся мусор в тот же день после выполнения работ.

5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Оборудование должно быть новым (все составные части товара должны быть новыми, не восстановленными и не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов) и изготовлено в 2013-2014г.г.

Гарантийный срок на установленное оборудование составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, гарантийный срок на результат подрядных работ составляет не менее 3 (тех) лет. Начало гарантийного периода исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приемки работ (форма КС-2, КС-3), подтверждающих монтаж кондиционеров.

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается. Номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.

Каждая единица оборудования должна быть установлена и проверена на работоспособность в присутствии Заказчика. Акустический шум, создаваемый при работе технических средств, не должен превышать санитарно-гигиенические нормы, установленные Федеральным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Работы по монтажу оборудования должны быть осуществлены в соответствии с нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ. Отверстия, проделанные в стенах, должны быть заделаны монтажной пеной.

Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические характеристики, приводимые в требованиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Фреоновый трубопровод на каждую единицу оборудования прокладывается в кабель-канале.

Дренажный трубопровод на каждую единицу оборудования, дренажная помпа (при необходимости).

Кабель межблочный – на каждую единицу оборудования; кабель питания – на каждую единицу оборудования прокладывается в кабель-канале до источника питания;

Установка внешнего блока на кронштейнах.

Прокладка коммуникаций от внутреннего блока до отверстия во внутренней стене в декоративном коробе. Подключение электропитания к имеющейся подготовленной точке электросети.

При монтаже на 2-м и 3-м этажах необходимо выполнение работ с использованием вышки.

6. Перечень работ, подлежащих выполнению: Согласно сметной документации

7. Приложения:

Приложение №1. Технические характеристики кондиционеров.

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

_______________ /                    /	_______________ В.Н. Жулидов

М.П.	М.П.

«___» _________________ 2014г.	«___» _________________ 2014г.

Приложение № 1

к Техническому заданию.

Технические характеристики оборудования.

| № п/п | Наименование товара | Основные характеристики оборудования и параметров аналогов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях (система «General climate» GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1) | Тип оборудования: настенная сплит-система, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещении. Режим работы системы: охлаждение, обогрев, вентиляция. В комплекте: внутренний блок настенного типа, внешний блок, ПДУ. Автоматический перезапуск; Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей – не менее 3; Регулировка направления воздушного потока; Функция запоминания настроек; Управление системой – электронное дистанционное с пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного управления должен быть: ИК типа, оснащен ЖК экраном для индикации работы функций и режимов системы, настройки температур и мощности вентиляторов системы. Хладопроизводительность не менее 2,1 кВт. Теплопроизводительность не менее 2,2 кВт. Потребляемая мощность (охлаждение) не более 0,64кВт. Потребляемая мощность (нагрев) не более 0,61кВт. Подключение электропитания - 220 В /50 Гц. Класс энергопотребления А. Габаритные размеры (ШхВхГ) внутреннего блока не более 750x250x198 мм. Вес не более 7,5 кг. Габаритные размеры (ШхВхГ) наружного блока не более 685x430x260мм. Вес не более 25,5 кг. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей, дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -7°С. Тип хладагента R 410. |
| 2 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях (система «General climate» GC-S09HRIN1/GU-S09HRN1) | Тип оборудования: настенная сплит-система, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещении. Режим работы системы: охлаждение, обогрев, вентиляция. В комплекте: внутренний блок настенного типа, внешний блок, ПДУ; Автоматический перезапуск; Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей – не менее 3; Регулировка направления воздушного потока; Функция запоминания настроек; Управление системой – электронное дистанционное с пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного управления должен быть: ИК типа, оснащен ЖК экраном для индикации работы функций и режимов системы, настройки температур и мощности вентиляторов системы. Хладопроизводительность не менее 2,6 кВт. Теплопроизводительность не менее 2,8 кВт. Потребляемая мощность (охлаждение) не более 0,82кВт. Потребляемая мощность (нагрев) не более 0,815кВт. Подключение электропитания - 220 В /50 Гц. Класс энергопотребления А. Габаритные размеры (ШхВхГ) внутреннего блока не более 750x250x198 мм. Вес не более 8 кг. Габаритные размеры (ШхВхГ) наружного блока не более 700x535x235мм. Вес не более 24,5 кг. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей, дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -7°С. Тип хладагента R 410. |
| 3 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях (система «General climate» GC-S12HRIN1/GU-S12HRN1) | Тип оборудования: настенная сплит-система, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещении. Режим работы системы: охлаждение, обогрев, вентиляция. В комплекте: внутренний блок настенного типа, внешний блок, ПДУ; Автоматический перезапуск; Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей – не менее 3; Регулировка направления воздушного потока; Функция запоминания настроек; Управление системой – электронное дистанционное с пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного управления должен быть: ИК типа, оснащен ЖК экраном для индикации работы функций и режимов системы, настройки температур и мощности вентиляторов системы. Хладопроизводительность не менее 3,5 кВт. Теплопроизводительность не менее 3,8 кВт. Потребляемая мощность (охлаждение) не более 1,1кВт. Потребляемая мощность (нагрев) не более 1,0кВт. Подключение электропитания - 220 В /50 Гц. Класс энергопотребления А. Габаритные размеры (ШхВхГ) внутреннего блока не более 750x250x198 мм. Вес не более 8 кг. Габаритные размеры (ШхВхГ) наружного блока не более 780x540x250мм. Вес не более 26 кг. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей, дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -7°С. Тип хладагента R 410. |
| 4 | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях (система «General climate» GC-S18HRIN1/GU-S18HRN1) | Тип оборудования: настенная сплит-система, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещении. Режим работы системы: охлаждение, обогрев, вентиляция. В комплекте: внутренний блок настенного типа, внешний блок, ПДУ; Автоматический перезапуск; Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей – не менее 3; Регулировка направления воздушного потока; Функция запоминания настроек; Управление системой – электронное дистанционное с пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного управления должен быть: ИК типа, оснащен ЖК экраном для индикации работы функций и режимов системы, настройки температур и мощности вентиляторов системы. Хладопроизводительность не менее 5,3 кВт. Теплопроизводительность не менее 5,4 кВт. Потребляемая мощность (охлаждение) не более 1,9кВт. Потребляемая мощность (нагрев) не более 1,73кВт. Подключение электропитания - 220 В /50 Гц. Класс энергопотребления А. Габаритные размеры (ШхВхГ) внутреннего блока не более 906x286x235 мм. Вес не более 11,5 кг. Габаритные размеры (ШхВхГ) наружного блока не более 760x590x285мм. Вес не более 39 кг. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей, дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -7°С. Тип хладагента R 410. |
|  | Оборудование для поддержания температурного режима в помещениях («General climate» 4C18HRN1 compact кассетный /GU -U18HRN1) | Тип оборудования: кассетный кондиционер, предназначенный для кондиционирования воздуха в помещении. Режим работы системы: охлаждение, обогрев, вентиляция. В комплекте: внутренний блок настенного типа, внешний блок, ПДУ; Автоматический перезапуск; Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей – не менее 3; Воздушный поток в 4-х направлениях; Регулировка направления воздушного потока; Функция запоминания настроек; Управление системой – электронное дистанционное с пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного управления должен быть: ИК типа, оснащен ЖК экраном для индикации работы функций и режимов системы, настройки температур и мощности вентиляторов системы. Хладопроизводительность не менее 5,3 кВт. Теплопроизводительность не менее 6,0 кВт. Потребляемая мощность (охлаждение) не более 1,9кВт. Потребляемая мощность (нагрев) не более 2,08кВт. Подключение электропитания - 220 В /50 Гц. Класс энергопотребления А. Габаритные размеры (ШхВхГ) внутреннего блока не более 580x254x580 мм. Вес не более 21 кг. Габаритные размеры (ШхВхГ) наружного блока не более 760x590x285мм. Вес не более 39 кг. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей, дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -7°С. Тип хладагента R 410. |

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

________________ /                   /	_______________ В.Н. Жулидов

М.П.	М.П.

«___» _________________ 2014г.	«___» _________________ 2014г

Приложение №2

к Договору № ____  от  «     » июня 2014г.

ГРАФИК

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Перечень работ по объектам:

Крепление внутреннего блока, пробивка отверстий в стене, под кабель и дренажные трубки, крепление наружного блока, пуско-наладочные работы.

| № п/п | Наименование видов работ | Адрес выполнения работ | Срок выполнения работ (кол-во дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиционеров в кол-ве 2 шт. | г. Рязань, ул. Зубковой, д.4-Б | 2 дня |
| 2 | Монтаж кондиционеров в кол-ве 12 шт. | г. Рязань, ул. Семашко, д.18 | 12 дней |

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

________________ /                   /	_______________ В.Н. Жулидов

М.П.	М.П.

«___» _________________ 2014г.	«___» _________________ 2014г.

Приложение №4

к Договору № ______  от  «     » июня 2014г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Наименование этапа работ | Срок окончания этапа работ в соответствии с Графиком работ | Срок представления Подрядчиком первичных документов | Срок оплаты заказчиком этапа работ по представленным документам |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж кондиционеров в кол-ве 12 шт. | В течение 12 (двенадцати) календарных дней от даты заключения договора | В течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения всего объема работ | Оплата выполненных работ в размере 100% осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), на основании счет-фактуры, счета, выставленного Подрядчиком |
| Монтаж кондиционеров в кол-ве 2 шт. | В течение 2 (двух) календарных дней от даты заключения договора |  |  |

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

________________ /                /	_______________ В.Н. Жулидов

М.П.	М.П.

«___» _________________ 2014г.	«___» _________________ 2014г.