|  |  |
| --- | --- |
| Объект: | монтаж кондиционеров |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** |
|  к Локальной смете  |
| на монтаж кондиционеров |
| Составлена в текущих ценах на 03.2014 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Код ресурса, Наименование, Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) |
|
| на ед. изм. | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Материальные ресурсы** |
|  |
| 1 | С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм т | 0.00021 | 64 511.70 | 13.55 |
| 2 | С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т | 0.00086912 | 53 778.78 | 46.74 |
| 3 | С101-1699 Патроны для пристрелки 10 шт. | 5.896 | 115.22 | 679.34 |
| 4 | С101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т | 0.03856048 | 46 917.65 | 1 809.17 |
| 5 | С101-1729 Дюбели кг | 0.468 | 282.34 | 132.14 |
| 6 | С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг | 0.4224 | 59.68 | 25.21 |
| 7 | С101-1929 Болты анкерные т | 0.0238 | 52 252.92 | 1 243.62 |
| 8 | С101-2202 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм 10 шт. | 6 | 9.34 | 56.04 |
| 9 | С101-2478 Лента К226 100 м | 0.013 | 622.80 | 8.10 |
| 10 | С101-2493 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм кг | 0.0416 | 449.97 | 18.72 |
| 11 | С101-3911 Дюбели для пристрелки стальные 10 шт. | 5.896 | 129.75 | 765.01 |
| 12 | С301-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг | 108.64 | 42.56 | 4 623.72 |
| 13 | С301-1348 Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм м | 44 | 24.85 | 1 093.40 |
| 14 | С501-8183 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 1000 м | 0.026 | 11 911.21 | 309.69 |
| 15 | С501-8209 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 1000 м | 0.026 | 33 575.41 | 872.96 |
| 16 | С507-0700 Трубка поливинилхлоридная ХВТ кг | 0.2158 | 216.42 | 46.70 |
| 17 | С507-4152 Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм м | 22 | 77.37 | 1 702.14 |
| 18 | С507-4153 Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм м | 22 | 140.76 | 3 096.72 |
| 19 | С509-0104 Скобы двухлапковые 10 шт. | 10.228 | 170.23 | 1 741.11 |
| 20 | С509-0143 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. | 0.0676 | 259.50 | 17.54 |
| 21 | С509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм м | 15 | 122.88 | 1 843.20 |
|  | **Итого по разделу** |  |  | **20 144.82** |
|  |
|  | **Оборудование** |
|  |
| 23 | С1. Кондиционер GC-SO9HRIN1/GU-S09HRIN1 шт. | 1 | 16 101.70 | 16 101.70 |
| 24 | С2. Кондиционер GC-S12HRIN1/GU-S12HRIN1 шт. | 2 | 19 491.53 | 38 983.06 |
| 25 | С3. Кондиционер GC-S18HRIN1/GU-S18HRIN1 шт. | 1 | 26 271.19 | 26 271.19 |
| 26 | С4. Кондиционер GC-S07HRIN1/ GU-S07HRIN1шт. | 8 | 15 254.24 | 122 033.92 |
| 27 | С5. Кондиционер 4C-S18HRN1 compactшт. | 2 | 34 745.76 | 69 491.52 |
|  | **Итого по разделу** |  |  | **272 881.39** |
|  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** |  |  | **272 881.39** |
|  | **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ** |  | **4** | **10 915.26** |
|  | **ИТОГО: оборудование с транспортными расходами** |  |  | **283 796.65** |
|  | **Стоимость материалов** |  |  | **20 144.82** |
|  | **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ** |  | **7** | **1 410.14** |
|  | **ИТОГО: стоимость материалов с транспортными расходами** |  |  | **21 554.96** |
|  | **ТЕКУЩИЙ ИНДЕКС НА МЕХАНИЗМЫ** |  |  | **5.85** |
|  | **ТЕКУЩАЯ ЭКСПЛ.МАШИН И МЕХАН.** |  |  | **17 761.24** |
|  | **Средняя з/пл строителей** |  |  | **20 080.00** |
|  | **Часовая ставка** |  | **164.2** | **122.29** |
|  | **ТЕКУЩАЯЗАР.ПЛАТА ОСН.РАБОЧИХ** |  |  | **14 611.44** |
|  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ от ФОТ** |  | **100** | **11 188.43** |
|  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ от ФОТ** |  | **100** | **7 019.64** |
|  | **ИТОГО С Н.Р. и С.П.** |  |  | **72 135.71** |
|  | **ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ** |  |  | **355 932.36** |
|  | **НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ** |  | **18** | **64 067.82** |
|  | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** |  |  | **420 000.18** |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |