Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений в электронной форме

21-ОМТС-05/2014

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических материалов для ОАО «Рязаньгоргаз»

2. Количество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование Товара, его фасовка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель мод.1п С 10 А ВА 47-29 4,5 кА | Шт | 48 |
| 2 | Автоматический выключатель мод.1п С 25 А ВА 47-29 4,5 кА | Шт | 36 |
| 3 | Автоматический выключатель мод 2 п С 25 А ВА 47-29 4,5 мА | Шт | 48 |
| 4 | Автоматический выключатель мод 1п С 16 | Шт | 48 |
| 5 | Выключатель 1 кл СП 10А бел. | Шт | 25 |
| 6 | Выключатель 1 кл. СП 10 А крем. | Шт | 25 |
| 7 | Выключатель 2 кл. СП 10 А бел. | Шт | 25 |
| 8 | Выключатель 2-кл. СП 10 А крем. | Шт | 25 |
| 9 | Выключатель полугермет. | Шт | 20 |
| 10 | Кабель-канал 16х16 (дл.2 м) | Шт | 40 |
| 11 | Кабель-канал 25х25 (дл 2 м) | Шт | 40 |
| 12 | Кабель-канал 40х20 (дл 2 м) | Шт | 40 |
| 13 | Коробка устан. СП 68х45 для г/к СЗЕЗ | Шт | 200 |
| 14 | Коробка устан. СП 68х45 СЗМ2 | Шт | 100 |
| 15 | Корпус метал.ЩУРН-1/1230-1 | Шт | 10 |
| 16 | Клипса для гофро трубы (держатель с защелкой) ДУ20 | Шт | 300 |
| 17 | Клипса для гофро трубы (держатель с защелкой) ДУ25 | Шт | 300 |
| 18 | Хомут 2,5*200 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Уп | 10 |
| 19 | Хомут 3,6*200 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Уп | 10 |
| 20 | Хомут 3,6*250 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Уп | 10 |
| 21 | Хомут 3,6*300 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Уп | 10 |
| 22 | Хомут ХД 7х150 ИНН 807х150-50-к41 с дюбелем Ø 8 | Шт | 5 |
| 23 | Труба ПВХ гофро с зонд.Ø20 (100м) | Шт | 5 |
| 24 | Труба ПВХ гофро с зонд.Ø25 (50м) | Шт | 10 |
| 25 | Элемент питания LR6 BP-2 (бл. 2 шт.) | Шт | 100 |
| 26 | Элемент питания LR603BP-2 (бл. 2 шт.) | Шт | 100 |
| 27 | Зажим анкерный д/проводов ввода DN 123 (SO 25. PA25*100) | Шт | 40 |
| 28 | Зажим ответвительный Р645 | Шт | 40 |
| 29 | Розетка 1-м СП 16 А с/з бел.SchE PC16-003 b | Шт | 40 |
| 30 | Розетка 1-м ОП IP44 c/з з/ш бел. RA16-112В-ВI (PA16-112 Б-би) | Шт | 40 |
| 31 | Розетка полугерм. 1кл. | Шт | 20 |
| 32 | Розетка модульная на DIN-рейку | Шт | 40 |
| 33 | Розетка Р Ар10-3-ОП 2р++ для установки на DIN-рейку | Шт | 15 |
| 34 | Бокс ОП КМПн 2/2 на 2 мод.IP40 | Шт | 40 |
| 35 | Вилка евро | Шт | 50 |
| 36 | Ящик сил. ЯБПВУ-100А IP54 | Шт | 15 |
| 37 | Гильза соединительная медная 16 мм² | Шт | 50 |
| 38 | Гильза соединительная медная120 мм² | Шт | 100 |
| 39 | Гильза соединительная медная 150 мм² | Шт | 100 |
| 40 | Гильза соединительная медная 180 мм² | Шт | 200 |
| 41 | Гильза соединительная медная 240 мм² | Шт | 200 |
| 42 | Изолента х/б 15мм | Шт | 30 |
| 43 | Изолента ПВХ 15мм(рулон 20 м) син | Шт | 30 |

40 уп.; 2600 шт.

3. Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена 167 413 (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста тринадцать) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%

Стоимость тары, упаковки, маркировки Товара, а также стоимость доставки Товара    Покупателю входит в стоимость Товара.

4. Место поставки товара:  РФ, Рязань ул. Зубковой, д. 4Б

5. Сроки поставки товара.

Максимальный срок поставки 10 (Десять) рабочих дней со дня подписания Договора поставки.

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с заявкой  Победителя с учетом вариантов указанных в критериях оценки.

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для проведения электротехнических работ ОАО «Рязаньгоргаз».

8. Вид поставляемого товара

| № | Наименование: Электротехнические материалы, его фасовка | Основные технические характеристики электротехнических материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель мод.1п С 10 А ВА 47-29 4,5 кА | Должен соответствовать следующим характеристикам. предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C. • Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. • Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки: – контакт состояния КС47; – контакт состояния КСВ47; – расцепитель минимального напряжения РМ47; – расцепитель независимый РН47. • Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С. • Усовершенствованная более широкая рукоятка включения с увеличенной площадью контакта. • Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. Должен соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345-99, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В - 230/400 Номинальный ток In, А – 10 Номинальная отключающая способность, А - 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 – 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс - 0,3÷0,5 Диапазон рабочих температур, °С - -40 ÷ +50 |
| 2 | Автоматический выключатель мод.1п С 25 А ВА 47-29 4,5 кА | Должен соответствовать следующим характеристикам. предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C. • Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. • Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки: – контакт состояния КС47; – контакт состояния КСВ47; – расцепитель минимального напряжения РМ47; – расцепитель независимый РН47. • Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С. • Усовершенствованная более широкая рукоятка включения с увеличенной площадью контакта. • Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. Должен соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345-99, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В - 230/400 Номинальный ток In, А 25 Номинальная отключающая способность, А - 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 – 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс - 0,3÷0,5 Диапазон рабочих температур, °С - -40 ÷ +50 |
| 3 | Автоматический выключатель мод 2 п С 25 А ВА 47-29 4,5 мА | Должен соответствовать следующим характеристикам. предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C. • Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. • Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки: – контакт состояния КС47; – контакт состояния КСВ47; – расцепитель минимального напряжения РМ47; – расцепитель независимый РН47. • Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С. • Усовершенствованная более широкая рукоятка включения с увеличенной площадью контакта. • Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. Должен соответствовать ГОСТ Р 50345-99, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В - 230/400 Номинальный ток In, А – 25 Номинальная отключающая способность, А - 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 – 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс - 0,3÷0,5 Диапазон рабочих температур, °С - -40 ÷ +50 |
| 4 | Автоматический выключатель мод 1п С 16 | Должен соответствовать следующим характеристикам. предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C. • Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. • Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки: – контакт состояния КС47; – контакт состояния КСВ47; – расцепитель минимального напряжения РМ47; – расцепитель независимый РН47. • Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С. • Усовершенствованная более широкая рукоятка включения с увеличенной площадью контакта. • Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. Должен соответствовать ГОСТ Р 50345-99, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В - 230/400 Номинальный ток In, А – 16 Номинальная отключающая способность, А - 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 – 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс - 0,3÷0,5 Диапазон рабочих температур, °С - -40 ÷ +50 |
| 5 | Выключатель 1 кл СП 10А бел. | Должен соответствовать ГОСТ Р 52565—2006 Количество клавиш – 1 Количество модулей – 2 Количество полюсов – 1 Нагрузка, А – 10 Способ монтажа – Скрытый Степень защиты, ip - IP20 Тип зажима – Винтовой Цвет - Белый |
| 6 | Выключатель 1 кл. СП 10 А крем. | Должен соответствовать ГОСТ Р 52565—2006 Количество клавиш – 1 Количество модулей – 2 Количество полюсов – 1 Нагрузка, А – 10 Способ монтажа – Скрытый Степень защиты, ip - IP20 Тип зажима – Винтовой Цвет - Крем |
| 7 | Выключатель 2 кл. СП 10 А бел. | Должен соответствовать ГОСТ Р 52565—2006 Количество клавиш – 2 Количество модулей – 2 Количество полюсов – 1 Нагрузка, А – 10 Способ монтажа – Скрытый Степень защиты, ip - IP20 Тип зажима – Винтовой Цвет - Белый |
| 8 | Выключатель 2-кл. СП 10 А крем. | Должен соответствовать ГОСТ Р 52565—2006 Количество клавиш – 2 Количество модулей – 2 Количество полюсов – 1 Нагрузка, А – 10 Способ монтажа – Скрытый Степень защиты, ip - IP20 Тип зажима – Винтовой Цвет - Крем |
| 9 | Выключатель полугермет. | Одноклавишный выключатель открытой установки брызгозащищенный предназначен для управления освещением световых приборов в помещениях с повышенной влажностью путем включения-выключения питающего провода. Корпус должен быть изготовлен из негорючего ударопрочного пластика белого цвета. Одноклавишный электрический выключатель для открытой проводки позволяет надежно монтировать его на ровную поверхность стены. Степень защиты - IP44. Рабочее напряжение электросети составляет 220-250В, номинальный ток 6А. Сечение проводников выключателя может составлять от 0,75 до 2,50 мм2. Должен соответствовать ГОСТ Р 52565—2006 |
| 10 | Кабель-канал 16х16 (дл.2 м) | Должен соответствовать ГОСТ 14332 Вид замка на крышке – Двойной Высота, мм - 16мм Длина, мм – 2000 мм Материал – ПВХ Наличие крышки – Есть Цвет – Белый Ширина, мм – 16мм |
| 11 | Кабель-канал 25х25 (дл 2 м) | Должен соответствовать ГОСТ 14332 Вид замка на крышке – Двойной Высота, мм - 25мм Длина, мм – 2000 мм Материал – ПВХ Наличие крышки – Есть Цвет – Белый Ширина, мм – 25мм |
| 12 | Кабель-канал 40х20 (дл 2 м) | Должен соответствовать ГОСТ 14332 Вид замка на крышке – Двойной Высота, мм - 20мм Длина, мм – 2000 мм Материал – ПВХ Наличие крышки – Есть Цвет – Белый Ширина, мм – 40мм |
| 13 | Коробка устан. СП 68х45 для г/к СЗЕЗ | Должна соответствовать ГОСТ 14332 Высота, мм - 45мм Материал – Полиэтилен Наличие предперфорации – Есть Способ установки - Для полых стен Степень защиты, ip - P20 Тип – Установочная Ширина, мм - 68мм |
| 14 | Коробка устан. СП 68х45 СЗМ2 | Должна соответствовать ГОСТ 14332 Высота, мм - 68мм Материал – Полиэтилен Способ установки - Для скрытой установки Степень защиты, ip - P20 Тип – Установочная Ширина, мм - 45мм |
| 15 | Корпус метал.ЩУРН-1/1230-1 | Количество модулей - 12. Габ. размеры (ВхШхГ), мм: 395x310x165. Количество вводов: 3 отверстия 028 мм (снизу). Масса: 5,0 кг. Должен соответствовать ГОСТ 14254 |
| 16 | Клипса для гофро трубы (держатель с защелкой) ДУ20 | Крепеж-клипса для трубы 20 мм Крепеж-клипсы служат для крепления электротехнических гофрированных и гладких труб к стенам, потолкам, балкам и другим поверхностям при прокладке электропроводки. |
| 17 | Клипса для гофро трубы (держатель с защелкой) ДУ25 | Крепеж-клипса для трубы 25 мм Крепеж-клипсы служат для крепления электротехнических гофрированных и гладких труб к стенам, потолкам, балкам и другим поверхностям при прокладке электропроводки |
| 18 | Хомут 2,5*200 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Длина, мм - 100мм Материал - Нейлон 6.6 Огнестойкость - Не поддерживает горение Тип хомута, стяжки, аксессуара – Стандарт Цвет – Белый Ширина, мм - 2,5мм Диапазон рабочих темп.,град.С - от -45 до +85град.С |
| 19 | Хомут 3,6*200 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Длина, мм - 200мм Материал - Нейлон 6.6 Огнестойкость - Не поддерживает горение Тип хомута, стяжки, аксессуара – Стандарт Цвет – Белый Ширина, мм – 3,6мм Диапазон рабочих темп.,град.С - от -45 до +85град.С |
| 20 | Хомут 3,6*250 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Длина, мм - 250мм Материал - Нейлон 6.6 Огнестойкость - Не поддерживает горение Тип хомута, стяжки, аксессуара – Стандарт Цвет – Белый Ширина, мм – 3,6мм Диапазон рабочих темп.,град.С - от -45 до +85град.С |
| 21 | Хомут 3,6*300 нейл.Бел. (уп.100 шт.) | Длина, мм - 300мм Материал - Нейлон 6.6 Огнестойкость - Не поддерживает горение Тип хомута, стяжки, аксессуара – Стандарт Цвет – Белый Ширина, мм – 3,6мм Диапазон рабочих темп.,град.С - от -45 до +85град.С |
| 22 | Хомут ХД 7х150 ИНН 807х150-50-к41 с дюбелем Ø 8 | Выдерживаемая нагрузка -8 кг. Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов от 6 до 35мм. |
| 23 | Труба ПВХ гофро с зонд.Ø20 (100м) | Должен соответствовать ГОСТ 14254-96 Диаметр, мм - 20мм Материал - ПВХ (поливинилхлорид) Наличие геофильтра – Нет Наличие доп.аксессуаров – Есть Наличие зонда (протяжки) – Есть Наличие перфорации – Нет Огнестойкость - Самозат. ПВХ,не под.гор. 650гр Степень защиты, ip - IP55 Тип трубы - Гофрированная лёгкого типа ПВХ Устойчивость к у/ф излучению – Нет Цвет – Нет Диапазон рабочих темп.,град.с - от -5град.С до +90град.С |
| 24 | Труба ПВХ гофро с зонд.Ø25 (50м) | Должна соответствовать ГОСТ 14254-96 Диаметр, мм - 25мм Материал - ПВХ (поливинилхлорид) Наличие геофильтра – Нет Наличие доп.аксессуаров – Есть Наличие зонда (протяжки) – Есть Наличие перфорации – Нет Огнестойкость - Самозат. ПВХ,не под.гор. 650гр Степень защиты, ip - IP55 Тип трубы - Гофрированная лёгкого типа ПВХ Устойчивость к у/ф излучению – Нет Цвет – Нет Диапазон рабочих темп.,град.с - от -5град.С до +90град.С |
| 25 | Элемент питания LR6 BP-2 (бл. 2 шт.) | Батарейки щелочные Должны соответствовать ГОСТ 27174-86 |
| 26 | Элемент питания LR603BP-2 (бл. 2 шт.) | Батарейки щелочные Должны соответствовать ГОСТ 27174-86 |
| 27 | Зажим анкерный д/проводов ввода DN 123 (SO 25. PA25*100) | Разрушающая нагрузка - 3,5 Кол-во зажим. жил(сечен.) кв.мм - 2-4х(16-25)кв.мм |
| 28 | Зажим ответвительный Р645 | Применяется для соединения СИП магистрали сечением 6-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 (медь или алюминий). |
| 29 | Розетка 1-м СП 16 А с/з бел.SchE PC16-003 b | Должна соответствовать ГОСТ 7396.1-89 Количество модулей - 2 модуля Наличие заземления – Есть Номинальное напряжение, - 230В Сила тока, а - 16А Способ монтажа – Скрытый Степень защиты, ip - IP20 Тип – Силовая Тип зажима - Винтовой зажим Цвет - Белый |
| 30 | Розетка 1-м ОП IP44 c/з з/ш бел. RA16-112В-ВI (PA16-112 Б-би) | Должна соответствовать ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) Количество модулей - 2 модуля Наличие заземления – Есть Номинальное напряжение, - 230В Сила тока, а - 16А Способ монтажа – Открытый Степень защиты, ip - IP20 Тип – Силовая Тип зажима - Винтовой зажим Цвет - Белый |
| 31 | Розетка полугерм. 1кл. | Должна соответствовать ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) |
| 32 | Розетка модульная на DIN-рейку | Должна соответствовать ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) Номинальное рабочее напряжение, В - 220-250 Номинальная частота тока, ГЦ – 50 Номинальный ток, А – 16 Контакты - 1Р+N+PE Ширина модуля, мм – 45 Диапазон рабочих температур, С - -40 +50 |
| 33 | Розетка Р Ар10-3-ОП 2р++ для установки на DIN-рейку | Должна соответствовать ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) Номинальное рабочее напряжение, В - 220-250 Номинальная частота тока, ГЦ – 50 Номинальный ток, А – 16 Контакты - 1Р+N+PE Ширина модуля, мм – 45 Диапазон рабочих температур, С - -40 +50 |
| 34 | Бокс ОП КМПн 2/2 на 2 мод.IP40 | Высота, мм - 140мм Глубина, мм - 83мм Дверца (исполнение) - Прозрачная/Дымчатая Длина, мм - 53мм Количество модулей din – 2 Материал – Пластик Способ монтажа – Навесной Степень защиты, ip - IP30 Цвет - Белый |
| 35 | Вилка евро | Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) |
| 36 | Ящик сил. ЯБПВУ-100А IP54 | Должен соответствовать ГОСТ 14254 – 96 Высота, мм - 350мм Глубина, мм - 162мм Номинал.ток предохранителя, а - 100А Номинальный ток, а - 100А Серия – ЯБПВ Серия предохранителя - ПН-2 Степень защиты, ip - IP54 Тип коммутационного аппарата - Блок предохранитель-выключат Ширина, мм - 347мм |
| 37 | Гильза соединительная медная 16 мм² | ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ ОПРЕССОВКОЙ Должна соответствовать ГОСТ 23469.3-79 |
| 38 | Гильза соединительная медная120 мм² | ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ ОПРЕССОВКОЙ Должна соответствовать ГОСТ 23469.3-79 |
| 39 | Гильза соединительная медная 150 мм² | ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ ОПРЕССОВКОЙ Должна соответствовать ГОСТ 23469.3-79 |
| 40 | Гильза соединительная медная 180 мм² | ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ ОПРЕССОВКОЙ Должна соответствовать ГОСТ 23469.3-79 |
| 41 | Гильза соединительная медная 240 мм² | ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ ОПРЕССОВКОЙ Должна соответствовать ГОСТ 23469.3-79 |
| 42 | Изолента х/б 15мм | Должна соответствовать ГОСТ 2162-97 Длина, м - 20м Материал - Х/Б Размер, мм - 15мм Цвет - Черный |
| 43 | Изолента ПВХ 15мм(рулон 20 м) син | Должена соответствовать ГОСТ 16214—86 Длина, м - 10м Материал – ПВХ Размер, мм - 15мм Цвет - Синий |

9. Условия поставки товара:

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара:

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным заводским стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке.

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ для данного вида товара.

На товар, который в соответствии с действующим на момент поставки Товара законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г.№ 982 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ» (в действующей редакции), копия сертификата пожарной безопасности. На Товар, который не подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию.

Поставляемый Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении, без дефектов, с датой изготовления не ранее 6 (Шесть) месяцев к моменту поставки.

При поставке товара несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар, товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах устанавливается производителем, а также в соответствии с иными условиями проекта договора.

Поставщик должен иметь опыт аналогичных поставок.