Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 25-М-05/2012

ЛОТ №  1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газовых котлов АОГВ и «Ишма» производства ОАО «Боринское».

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Котел Ишма-100 SIT Котел Ишма-12,5 БС SIT Котел АОГВ-7 SIT Котел АОГВ-11,6 САБК Котел АОГВ-11,6 SIT Котел АОГВ-17 САБК Котел АОГВ-17 SIT Котел АОГВ-23 SIT Котел АКГВ-11,6 САБК Котел АКГВ-11,6 SIT Котел АКГВ-17 SIT Котел АКГВ-17 SIT-МГВС Котел АКГВ-23 SIT-МГВС Котел АКГВ-23 SIT-М-МГВС Котел АОГВ-11,6-3- SIT Согласно требованию заказываемой продукции | 1 5 5 5 20 5 5 8 3 15 10 5 5 3 15 |

ВСЕГО:                                                                                                   110 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 1 101 420,00  (один миллион сто одна тысяча четыреста двадцать) рублей, с учетом НДС, без учета доставки ,в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № п/п | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Котел Ишма-100 SIT Котел Ишма-12,5 БС SIT Котел АОГВ-7 SIT Котел АОГВ-11,6 САБК Котел АОГВ-11,6 SIT Котел АОГВ-17 САБК Котел АОГВ-17 SIT Котел АОГВ-23 SIT Котел АКГВ-11,6 САБК Котел АКГВ-11,6 SIT Котел АКГВ-17 SIT Котел АКГВ-17 SIT-МГВС Котел АКГВ-23 SIT-МГВС Котел АКГВ-23 SIT-М-МГВС Котел АОГВ-11,6-3- SIT Согласно требованию заказываемой продукции | 1 5 5 5 20 5 5 8 3 15 10 5 5 3 15 | 46400,00 10220,00 8730,00 7760,00 9000,00 8810,00 9850,00 10530,00 8460,00 9430,00 10480,00 11930,00 12660,00 12800,00 8730,00 | 46400,00 51100,00 43650,00 38800,00 180000,00 44050,00 49250,00 84240,00 25380,00 141450,00 104800,00 59650,00 63300,00 38400,00 130950,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| газовые котлы АОГВ и Ишма (ОАО «Боринское»). согласно требованию заказываемой продукции 110 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  | Ишма-100 SIT | Ишма-12,5 БС SIT | АОГВ-7 SIT | АОГВ-11,6 САБК | АОГВ-11,6 SIT |  |  |
| Номин.тепл.мощн.,кВт |  |  | 95 | 12,5 | 7 | 11,6 | 11,6 |  |  |
| Расход газа,м3/ч |  |  | 10,6 | 1,46 | 0,76 | 1,17 | 1,17 |  |  |
| КПД,% не менее |  |  | 90 | 88 | 89 | 89 | 89 |  |  |
| Макс.Т-нагр.воды,град.С |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
| Присоед.резьба отоп./гвс/газ,Ду |  |  | 50/-/25 | 40/-/15 | 40/-/15 | 40/-/15 | 40/-/15 |  |  |
| Масса нетто (кг) |  |  | 356 | 45 | 40 | 45 | 45 |  |  |
| Цвет |  |  | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |  |  |
| Габаритные размеры (см) В * Ш * Г |  |  | 108/72/106 | 70/53/22,5 | 81/23,3/46,3 | 88,5/40,3/ 46,3 | 88,5/40,3/ 46,3 |  |  |
| Номинальное давление газа (Па) Природный газ (метан) |  |  | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |  |  |

| Технические характеристики |  |  | АОГВ-17 САБК | АОГВ-17 SIT | АОГВ-23 SIT | АКГВ-11,6 САБК | АКГВ-11,6 SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин.тепл.мощн.,кВт |  |  | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 11,6 | 11,6 |
| Расход газа,м3/ч |  |  | 1,76 | 1,76 | 2,34 | 1,17 | 1,17 |
| КПД,% не менее |  |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Макс.Т-нагр.воды,град.С |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Присоед.резьба отоп./гвс/газ,Ду |  |  | 50/-/20 | 50/-/20 | 50//20 | 40/15/15 | 40/15/15 |
| Масса нетто (кг) |  |  | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Цвет |  |  | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см) В * Ш * Г |  |  | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/ 46,3 | 88,5/40,3/ 46,3 |
| Номинальное давление газа (Па) Природный газ (метан) |  |  | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |

| Технические характеристики |  |  | АКГВ-17 SIT | АКГВ-17 SIT-МГВС | АКГВ-23 SIT-МГВС | АКГВ-23 SIT-М-МГВС | АОГВ-11,6-3- SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин.тепл.мощн.,кВт |  |  | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,2 | 11,6 |
| Расход газа,м3/ч |  |  | 1,76 | 1,76 | 2,34 | 2,34 | 1,21 |
| КПД,% не менее |  |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Макс.Т-нагр.воды,град.С |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Присоед.резьба отоп./гвс/газ,Ду |  |  | 50/15/20 | 50/15/20 | 50/15/20 | 50/15/20 | 40/-/15 |
| Масса нетто (кг) |  |  | 60 | 60 | 65 | 65 | 40 |
| Цвет |  |  | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см) В * Ш * Г |  |  | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/ 46,3 | 81/23,3/46,3 |
| Номинальное давление газа (Па) Природный газ (метан) |  |  | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20219-74,ГОСТ 20219-93.

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.