Приложение  № 1

к документации открытого запроса предложений

№  27-М-05/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку запчастей.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 353637 383940414243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | Теплообменник на в/н АСТРА Направляющая запальника ВПГ Набор компектующих на водяную часть ВПГ-18,23 Сальник штока толкателя на водяную часть ВПГ Теплообменник ВПГ-23М Теплообменник ВПГ-18 Теплообменник ВПГ-3208 Запальник ВПГ-18 Водяная часть КГИ-56 (бронза) Газовый узел КГИ-56 (сил) Мембрана КГИ - 56 белая Биметаллическая пластина КГИ-56 Прокладка 30*20 паронит (для газ. части КГИ-56) Теплообменник КГИ-56 Ремкомплект водяного блока "Россиянка" (Demrad) Водяной узел на в/н Vaillant, Elektrolux Теплообменник ВПГ-19 "Electrolux" Запальник на в/н GWN-275 Мембрана на в/н Electrolux GWH275RN,Vaillant 19/2 XZ-C+) Блок управления электронный на в/н Нева 6014 Микровыключатель на в/н 4510 Ремкомплект на вод. узел в/н 5514 Тарелка со штоком на в/н 4513, 4511 Теплообменник ВПГ 4510 Теплообменник ВПГ-4513 Газовый клапан EUROSIT с кожухом и пьезо Газовый клапан MINISIT Газовый клапан ELETTROSIT Газовый клапан автоматики Sit Милливольтовый генератор Eurosit Термопрерыватель автоматики Sit ЭМК EUROSIT Датчик тяги к автоматике Sit Термодатчик L=800 мм Sit Ремкомплект ЭМК АОГВ-80 Терморегулятор d-15, Ростов Терморегулятор к АОГВ-11,6 (Ростов) d 20 с барашком Турбулизатор АОГВ-11 Ростов Угольник АОГВ-11,6 "РГА"(силумин) Угольник АОГВ-17,4 "РГА"(силумин) ЭМК Ростов (внутр.резьба) ЭМК Ростов (наруж. резьба) Коробка магнитная к котлу ЖМЗ Уплотнение штока блока автоматики ЖМЗ Сальник штока блока автоматики АГВ-120 ЖМЗ красн Биметаллическая пластина АГУК Прокладка паранит к счетчику газа Газдевайс Корпус под газовый счетчик 1,2 Корпус под газовый счетчик 2,0 Газовый баллончик (пропан-бутан) 220 гр Комплект штуцер-гайка для резинового шланга с левой резьбой Набор латунных фитингов для резинового шланга 1/2" - 10мм (г/ш) Газовая горелка (газ 220г) большая Газовая горелка (газ 220г) малая Газовая горелка Torch с пьезоподжигом (газ 220 г.) ГГУ автомат. АГУ-16П Горелка "Пламя-29" Конвектор АКОГ-2М СП Конвектор АКОГ-3 СП Конвектор АКОГ-4 СП Конвектор АКОГ-5 СП Термопара АОГВ-11, Ростов Термопара АОГВ-23, Ростов Термопара АОГВ-11 ЖМЗ Термопара АКГВ-23 ЖМЗ Термопара к автоматике "АРБАТ" L-600мм Термопара L-700 М9 Арбат Термопара ВПГ 2-х проводная Термопара к ВПГ мод. 8910-12,14 для узла Mertik Термопара ШМЯИ в/н Neva Lux Датчик тяги 563 - СБ11-01 Neva Lux Насадок горелки АОГВ-23 ЖМЗ Термопара 2515-035-600-08 Арбат Термопара 2515-035-600-00 Орион Горелка газовая АОГВ-23,2 РГА Согласно требованию заказываемой продукции | 15 20 100 50 5 10 5 3 30 10 100 20 100 10 50 5 5 5 20 5 20 30 30 5 5 5 2 2 1 2 30 15 10 30 50 15 30 50 10 10 100 50 50 180 20 100 200 10 5 280 50 100 25 25 10 20 2 2 2 2 2 100 50 100 150 100 100 30 30 30 20 5 100 100 5 |

ИТОГО:                                                                                                      3075 шт.

3. Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  (максимальная) цена  договора 914 380,00 (девятьсот четырнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена

стоимость маркировки, тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС (руб., коп.) | Сумма с учетом НДС (руб., коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728293031323334353637 38394041424344 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | Теплообменник на в/н АСТРА Направляющая запальника ВПГ Набор компектующих на водяную часть ВПГ-18,23 Сальник штока толкателя на водяную часть ВПГ Теплообменник ВПГ-23М Теплообменник ВПГ-18 Теплообменник ВПГ-3208 Запальник ВПГ-18 Водяная часть КГИ-56 (бронза) Газовый узел КГИ-56 (сил) Мембрана КГИ - 56 белая Биметаллическая пластина КГИ-56 Прокладка 30*20 паронит (для газ. части КГИ-56) Теплообменник КГИ-56 Ремкомплект водяного блока "Россиянка" (Demrad) Водяной узел на в/н Vaillant, Elektrolux Теплообменник ВПГ-19 "Electrolux" Запальник на в/н GWN-275 Мембрана на в/н Electrolux GWH275RN,Vaillant 19/2 XZ-C+) Блок управления электронный на в/н Нева 6014 Микровыключатель на в/н 4510 Ремкомплект на вод. узел в/н 5514 Тарелка со штоком на в/н 4513, 4511 Теплообменник ВПГ 4510 Теплообменник ВПГ-4513 Газовый клапан EUROSIT с кожухом и пьезо Газовый клапан MINISIT Газовый клапан ELETTROSIT Газовый клапан автоматики Sit Милливольтовый генератор Eurosit Термопрерыватель автоматики Sit ЭМК EUROSIT Датчик тяги к автоматике Sit Термодатчик L=800 мм Sit Ремкомплект ЭМК АОГВ-80 Терморегулятор d-15, Ростов Терморегулятор к АОГВ-11,6 (Ростов) d 20 с барашком Турбулизатор АОГВ-11 Ростов Угольник АОГВ-11,6 "РГА"(силумин) Угольник АОГВ-17,4 "РГА"(силумин) ЭМК Ростов (внутр.резьба) ЭМК Ростов (наруж. резьба) Коробка магнитная к котлу ЖМЗ Уплотнение штока блока автоматики ЖМЗ Сальник штока блока автоматики АГВ-120 ЖМЗ красн Биметаллическая пластина АГУК Прокладка паранит к счетчику газа Газдевайс Корпус под газовый счетчик 1,2 Корпус под газовый счетчик 2,0 Газовый баллончик (пропан-бутан) 220 гр Комплект штуцер-гайка для резинового шланга с левой резьбой Набор латунных фитингов для резинового шланга 1/2" - 10мм (г/ш) Газовая горелка (газ 220г) большая Газовая горелка (газ 220г) малая Газовая горелка Torch с пьезоподжигом (газ 220 г.) ГГУ автомат. АГУ-16П Горелка "Пламя-29" Конвектор АКОГ-2М СП Конвектор АКОГ-3 СП Конвектор АКОГ-4 СП Конвектор АКОГ-5 СП Термопара АОГВ-11, Ростов Термопара АОГВ-23, Ростов Термопара АОГВ-11 ЖМЗ Термопара АКГВ-23 ЖМЗ Термопара к автоматике "АРБАТ" L-600мм Термопара L-700 М9 Арбат Термопара ВПГ 2-х проводная Термопара к ВПГ мод. 8910-12,14 для узла Mertik Термопара ШМЯИ в/н Neva Lux Датчик тяги 563 - СБ11-01 Neva Lux Насадок горелки АОГВ-23 ЖМЗ Термопара 2515-035-600-08 Арбат Термопара 2515-035-600-00 Орион Горелка газовая АОГВ-23,2 РГА Согласно требованию заказываемой продукции | 15 20 100 50 5 10 5 3 30 10 100 20 100 10 50 5 5 5 20 5 20 30 30 5 5 5 2 2 1 2 30 15 10 30 50 15 30 50 10 10 100 50 50 180 20 100 200 10 5 280 50 100 25 25 10 20 2 2 2 2 2 100 50 100 150 100 100 30 30 30 20 5 100 100 5 | 1750,00 25,00 70,00 7,50 2000,00 2150,00 2000,00 90,00 470,00 950,00 11,00 25,00 3,50 2950,00 35,00 1950,00 2650,00 240,00 170,00 900,00 60,00 125,00 45,00 1750,00 2950,00 1750,00 2250,00 3800,00 2250,00 650,00 75,00 250,00 170,00 360,00 40,00 1450,00 1450,00 220,00 220,00 220,00 1200,00 1200,00 900,00 45,00 25,00 29,00 3,50 750,00 850,00 36,00 60,00 68,00 90,00 85,00 350,00 970,00 2440,00 7000,00 7200,00 7500,00 7900,00 265,00 265,00 350,00 350,00 120,00 180,00 150,00 150,00 155,00 120,00 1800,00 210,00 210,00 1950,00 | 26250,00 500,00 7000,00 375,00 10000,00 21500,00 10000,00 270,00 14100,00 9500,00 1100,00 500,00 350,00 29500,00 1750,00 9750,00 13250,00 1200,00 3400,00 4500,00 1200,00 3750,00 1350,00 8750,00 14750,00 8750,00 4500,00 7600,00 2250,00 1300,00 2250,00 3750,00 1700,00 10800,00 2000,00 21750,00 43500,00 11000,00 2200,00 2200,00 120000,00 60000,00 45000,00 8100,00 500,00 2900,00 700,00 7500,00 4250,00 10080,00 3000,00 6800,00 2250,00 2125,00 3500,00 19400,00 4880,00 14000,00 14400,00 15000,00 15800,00 26500,00 13250,00 35000,00 52500,00 12000,00 18000,00 4500,00 4500,00 4650,00 2400,00 9000,00 21000,00 21000,00 9750,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену, указанную в п. 3 настоящего

техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2)

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8.  Вид поставляемого товара

| Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Теплообменник на в/н АСТРА Направляющая запальника ВПГ Набор компектующих на водяную часть ВПГ-18,23 Сальник штока толкателя на водяную часть ВПГ Теплообменник ВПГ-23М Теплообменник ВПГ-18 Теплообменник ВПГ-3208 Запальник ВПГ-18 Водяная часть КГИ-56 (бронза) Газовый узел КГИ-56 (сил) Мембрана КГИ - 56 белая Биметаллическая пластина КГИ-56 Прокладка 30*20 паронит (для газ. части КГИ-56) Теплообменник КГИ-56 Ремкомплект водяного блока "Россиянка" (Demrad) Водяной узел на в/н Vaillant, Elektrolux Теплообменник ВПГ-19 "Electrolux" Запальник на в/н GWN-275 Мембрана на в/н Electrolux GWH275RN,Vaillant 19/2 XZ-C+) Блок управления электронный на в/н Нева 6014 Микровыключатель на в/н 4510 Ремкомплект на вод. узел в/н 5514 Тарелка со штоком на в/н 4513, 4511 Теплообменник ВПГ 4510 Теплообменник ВПГ-4513 Газовый клапан EUROSIT с кожухом и пьезо Газовый клапан MINISIT Газовый клапан ELETTROSIT Газовый клапан автоматики Sit Милливольтовый генератор Eurosit Термопрерыватель автоматики Sit ЭМК EUROSIT Датчик тяги к автоматике Sit Термодатчик L=800 мм Sit Ремкомплект ЭМК АОГВ-80 Терморегулятор d-15, Ростов Терморегулятор к АОГВ-11,6 (Ростов) d 20 с барашком Турбулизатор АОГВ-11 Ростов Угольник АОГВ-11,6 "РГА"(силумин) Угольник АОГВ-17,4 "РГА"(силумин) ЭМК Ростов (внутр.резьба) ЭМК Ростов (наруж. резьба) Коробка магнитная к котлу ЖМЗ Уплотнение штока блока автоматики ЖМЗ Сальник штока блока автоматики АГВ-120 ЖМЗ красн Биметаллическая пластина АГУК Прокладка паранит к счетчику газа Газдевайс Корпус под газовый счетчик 1,2 Корпус под газовый счетчик 2,0 Газовый баллончик (пропан-бутан) 220 гр Комплект штуцер-гайка для резинового шланга с левой резьбой Набор латунных фитингов для резинового шланга 1/2" - 10мм (г/ш) Газовая горелка (газ 220г) большая Газовая горелка (газ 220г) малая Газовая горелка Torch с пьезоподжигом (газ 220 г.) ГГУ автомат. АГУ-16П Горелка "Пламя-29" Конвектор АКОГ-2М СП Конвектор АКОГ-3 СП Конвектор АКОГ-4 СП Конвектор АКОГ-5 СП Термопара АОГВ-11, Ростов Термопара АОГВ-23, Ростов Термопара АОГВ-11 ЖМЗ Термопара АКГВ-23 ЖМЗ Термопара к автоматике "АРБАТ" L-600мм Термопара L-700 М9 Арбат Термопара ВПГ 2-х проводная Термопара к ВПГ мод. 8910-12,14 для узла Mertik Термопара ШМЯИ в/н Neva Lux Датчик тяги 563 - СБ11-01 Neva Lux Насадок горелки АОГВ-23 ЖМЗ Термопара 2515-035-600-08 Арбат Термопара 2515-035-600-00 Орион Горелка газовая АОГВ-23,2 РГА | Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20548-87 Согласно ГОСТа 20548-87 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 50818-95 Согласно ГОСТа 50818-95 Согласно ГОСТа 50818-95 Согласно ГОСТа 15860 Согласно ГОСТа 6357-81 Согласно ГОСТа 6357-81 Согласно ТУ 3645-004-16989527 Согласно ТУ 3645-004-16989527 Согласно ТУ 3645-004-16989527 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 50670-94 Согласно ГОСТа 50670-94 Согласно ГОСТа 50670-94 Согласно ГОСТа 50670-94 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 19910-94 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 Согласно ГОСТа 20219-74 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта договора (Приложение № 2 к Документации ).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом

маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам,

обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация-на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 19910-94, 20219-74, 20548-87, 50818-95, 15860, 6357-81, 50670-94,

ТУ 3645-004-16989527

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать

требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой

для данного вида оборудования.

Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен

присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 г. выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими

паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями, разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

14. Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации). Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций ( по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар, товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных

документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается

производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.