Приложение № 7

к документации открытого запроса предложений

№ 28-М-05/2012

ЛОТ 4

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газовых счетчиков  СГМН ОАО «БелОМО».

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Счетчик газа СГМН 1-G 6 прав. 200 мм Счетчик газа СГМН 1-G 6 лев. 200 мм Счетчик газа СГМН 1-G 6 лев. 250 мм Согласно требованию заказываемой продукции | 5 10 20 |

ВСЕГО:                                                                                                   35 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 61 450,00  (Шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят  ) рублей , с учетом НДС, без учета доставки,в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Счетчик газа СГМН 1-G 6 прав. 200 мм Счетчик газа СГМН 1-G 6 лев. 200 мм Счетчик газа СГМН 1-G 6 лев. 250 мм Согласно требованию заказываемой продукции | 5 10 20 | 1750,00 1750,00 1760,00 | 8750,00 17500,00 35200,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 8).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 8).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Газовые счетчики СГМН ОАО «БелОМО». согласно требованию заказываемой продукции 35 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | СГМН 1-G 6 прав. 200 мм | СГМН 1-G 6 лев. 200 мм | СГМН 1-G 6 лев. 250 мм |  |
| Расход,макс.,м3/ч |  | 10 | 10 | 10 |  |
| Макс.раб.давление,кПа |  | 60 | 60 | 60 |  |
| Температура раб.среды,град.С |  | -40+60 | -40+60 | -40+60 |  |
| Температура окр.среды,град.С |  | -40+60 | -40+60 | -40+60 |  |
| Темп.корректор, Да/Нет |  | нет | нет | нет |  |
| Межцентровое расстояние между штуцерами,мм |  | 200 | 200 | 250 |  |
| Масса,кг |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Присоединительная резьба штуцеров,дюйм |  | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 8 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ Р 50518-95 .

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 8 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.