Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 29-М-05/2012

ЛОТ 1

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газовых водонагревателей Neva lux и Master Gas.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4510 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4511 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4513 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 5011 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 5514 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 6014 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 6011 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4011 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 5611 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Master Gas 10 Согласно требованию заказываемой продукции | 25 20 5 10 10 15 5 5 30 20 |

ВСЕГО:                                                                                                   145 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 791 655,00  (Семьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) рублей , с учетом НДС, без учета доставки ,в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4510 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4511 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4513 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 5011 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 5514 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 6014 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 6011 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 4011 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Neva lux 5611 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Master Gas 10 Согласно требованию заказываемой продукции | 25 20 5 10 10 15 5 5 30 20 | 4095,00 5265,00 5802,00 6150,00 6825,00 8044,00 6973,00 4583,00 5658,00 3852,00 | 102375,00 105300,00 29010,00 61500,00 68250,00 120660,00 34865,00 22915,00 169740,00 77040,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Газовые водонагреватели Neva lux и Master Gas согласно требованию заказываемой продукции 145 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Neva lux 4510 | Neva lux 4511 | Neva lux 4513 | Neva lux 5011 | Neva lux 5514 |
| Тип камеры сгорания | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. |
| Тип розжига | Электро. | Электро. | Электро. | Пьезо. | Электро. |
| Номин.тепловая мощн. кВт | 17 | 18 | 23 | 18 | 24 |
| Номин.теплопроизв-ть,кВт | 20 | 21 | 25 | 21 | 28 |
| Номин.давление газа, мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Производительность dT-25 л/мин | 10 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Расход пр.газа, м3/ч | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
| Присоединительные размеры Вода/Газ, дюйм | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 |
| Масса нетто (кг) | 10 | 11 | 13 | 9,5 | 13,1 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см) В *Ш* Г | 56,5*29*20 | 56,5*29*22,1 | 65,5*36,3*24,5 | 56,5*29*22,1 | 65*35*23,9 |

| Технические характеристики | Neva lux 6014 | Neva lux 6011 | Neva lux 4011 | Neva lux 5611 | Master Gas 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип камеры сгорания | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. |
| Тип розжига | Электро. | Электро. | Пьезо. | Электро. | Электро. |
| Номин.тепловая мощн. кВт | 24 | 18 | 17 | 18 | 17 |
| Номин.теплопроизв-ть,кВт | 28 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| Номин.давление газа, мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Производительность dT-25 л/мин | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Расход пр.газа, м3/ч | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Присоединительные размеры Вода/Газ, дюйм | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 | 1/2:1/2 |
| Масса нетто (кг) | 13 | 11,5 | 9,5 | 11 | 10 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см) В *Ш* Г | 65*35*23,9 | 56,5*29*22,1 | 56,5*29*22,1 | 56,5*29*22,1 | 56,5*29*20 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 19910-94

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.