Приложение № 3

к документации открытого запроса предложений

№ 30-М-05/2012

ЛОТ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку баллонов пропановых, регуляторов давления, плит газовых настольных, обогревателей газовых инфракрасного излучения вентилей баллонных.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Баллон пропановый 5 л с вентилем Баллон пропановый 12 л с вентилем Баллон пропановый 27 л с вентилем Баллон пропановый 50 л с вентилем Регулятор давления РДСГ 1-1,2 для баллонов с вентилем Плита газовая ПГТ-1 Гефест Плита газовая ПГ 700-02 Гефест Плита газовая ПГ 700-03 Гефест Плита газовая ПГ-900 Плита газовая ПГ-1 «Дельта-2201» Плита газовая ПГ-2 «Дельта-2202» Плита газовая ПГ-3 «Дельта-2203» Плита газовая ПГ-4 «Дельта-2204» Обогреватель инфракрасного излучения ГИМ-6 Обогреватель инфракрасного излучения ГИМ-3 Обогреватель инфракрасного излучения Master 45 CR Вентиль баллонный ВБ-2М Согласно требованию заказываемой продукции | 40 50 20 20 216 72 50 50 20 24 20 20 10 20 20 20 130 |

ИТОГО:                                                                                                         802 шт.

3. Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  (максимальная) цена  договора 494 046,00 (четыреста девяносто четыре тысячи сорок шесть) рублей, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки, тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС (руб., коп.) | Сумма с учетом НДС (руб., коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Баллон пропановый 5 л с вентилем Баллон пропановый 12 л с вентилем Баллон пропановый 27 л с вентилем Баллон пропановый 50 л с вентилем Регулятор давления РДСГ 1-1,2 для баллонов с вентилем Плита газовая ПГТ-1 Гефест Плита газовая ПГ 700-02 Гефест Плита газовая ПГ 700-03 Гефест Плита газовая ПГ-900 Плита газовая ПГ-1 «Дельта-2201» Плита газовая ПГ-2 «Дельта-2202» Плита газовая ПГ-3 «Дельта-2203» Плита газовая ПГ-4 «Дельта-2204» Обогреватель инфракрасного излучения ГИМ-6 Обогреватель инфракрасного излучения ГИМ-3 Обогреватель инфракрасного излучения Master 45 CR Вентиль баллонный ВБ-2М Согласно требованию заказываемой продукции | 40 50 20 20 216 72 50 50 20 24 20 20 10 20 20 20 130 | 685,00 860,00 1200,00 1290,00 110,00 530,00 1245,00 1245,00 2460,00 364,00 650,00 780,00 1160,00 610,00 670,00 2450,00 113,00 | 27400,00 43000,00 24000,00 25800,00 23760,00 38160,00 62250,00 62250,00 49200,00 8736,00 13000,00 15600,00 11600,00 12200,00 13400,00 49000,00 14690,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену, указанную в п. 3 настоящего

техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 4)

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 4).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8.  Вид поставляемого товара

| Баллоны пропановые согласно требованию заказываемой продукции 130 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | 50 л | 27 л | 12 л | 5 л |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Разрушающее давление, МПа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Объем, л | 50 | 27 | 12 | 5 |
| Масса сжиженного газа, кг | 21,2 | 11,4 | 5,0 | 2,0 |
| Масса баллона, кг | 22,0 | 14,5 | 6,0 | 4,0 |
| Толщина стенки корпуса баллона,мм | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Диаметр баллона, мм | 299,0 | 299,0 | 222,0 | 222,0 |
| Температура эксплуатации, гр. С | от-40 до +50 | от-40 до +50 | от-40 до +50 | от-40 до +50 |

| Регулятор давления РДСГ 1-1,2 согласно требованию заказываемой продукции 216 шт. |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | РДСГ 1-1,2 |
| Рабочее давление на входе в регулятор, МПа | от 0,07 до 1,6 |
| Давление на выходе из регулятора, МПа | не мене 2000 не более 3600 |
| Объемный расход газа, м куб/час | не мене 1,2 |
| Рабочая температура окружающей среды гр. С | от-30 до +45 |
| Масса, кг | не боле 0,31 |

| Плиты газовые согласно требованию заказываемой продукции 266 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | ПГТ-1 | ПГ 700-02 | ПГ 700-03 | ПГ-900 | Дельта2201 | Дельта2202 | Дельта2203 | Дельта2204 |
| Газовые горелки стола | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мощность горелок | 1,55 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса нетто (кг) | 1,0 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 1,3 | 3,0 | 3,2 | 4,0 |
| Цвет | кор. | кор. | белый | кор. | белый | белый | белый | белый |
| Габаритные размеры (см) Ш * Г * В | 19*19*10,3 | 50*37,4*11 | 50*37,4*11 | 50*52*12,7 | 25*25*7 | 50*30*9,5 | 55*35*10 | 55*55*11 |
| Номинальное давление газа (Па) Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

| Обогреватели газовые инфракрасного излучения согласно требованию заказываемой продукции 60 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | ГИМ-6 | ГИМ-3 | Master 45 CR |
| Номинальная мощность, кВт | 1,6 | 2,9 | 4,4 |
| Расход газа, г/час | 120-130 | 270 | 320 |
| Габаритные размеры, мм | 214*134*84 | 300*280*95 | 400*480*410 |
| Масса, кг | 0,965 | 2,2 | 2,47 |

| Вентиль баллонный ВБ-2М согласно требованию заказываемой продукции 130 шт. |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | ВБ-2М |
| Массовый расход газа при давлении 1 МПа, кг/мин | не менее 12,8 |
| Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 |
| Габаритные размеры, мм | не более 105х62D54 |
| Масса, кг | не боле 0,32 |
| Присоединительные размеры: на выходе | СП 21,8-14 ниток на 1 дюйм левая |
| Для установки на баллон | Коническая резьба W 27,8 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта договора (Приложение № 4 к Документации ).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом

маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам,

обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация-на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ Р50696, 15860-84, 21805-94, 13861-89, Р-РОСС RU. ME 04. В 01536

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать

требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой

для данного вида оборудования.

Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен

присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 г. выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими

паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями, разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

14. Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 4 к Документации). Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций ( по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар, товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается  производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.