Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 31-М-05/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газового оборудования и аксессуаров BAXI.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | КОТЁЛ "MAIN FOUR 24 Fi " КОТЁЛ "ECO FOUR 24 Fi " КОТЁЛ "ECO FOUR 24 i " КОТЁЛ "ECO 3 280 Fi " КОТЁЛ "FOURTECH 24 Fi " КОТЁЛ "FOURTECH 24 i " КОТЁЛ "SLIM 1.400 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.300 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.230 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.620 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.490 iN " КОТЁЛ "SLIM 2.300 i " БОЙЛЕР "PREMIER PLUS 200" КОЛЕНО 90 диам.60/100 (KHG 714101410) Согласно требованию заказываемой продукции | 10 10 10 3 15 10 2 2 1 1 2 3 1 30 |

ВСЕГО:                                                                                                   100 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 1 753 804,00  (Один миллион семьсот  пятьдесят три тысячи восемьсот четыре) рублей , с учетом НДС, без учета доставки,в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | КОТЁЛ "MAIN FOUR 24 Fi " КОТЁЛ "ECO FOUR 24 Fi " КОТЁЛ "ECO FOUR 24 i " КОТЁЛ "ECO 3 280 Fi " КОТЁЛ "FOURTECH 24 Fi " КОТЁЛ "FOURTECH 24 i " КОТЁЛ "SLIM 1.400 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.300 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.230 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.620 iN " КОТЁЛ "SLIM 1.490 iN " КОТЁЛ "SLIM 2.300 i " БОЙЛЕР "PREMIER PLUS 200" КОЛЕНО 90 диам.60/100 (KHG 714101410) Согласно требованию заказываемой продукции | 10 10 10 3 15 10 2 2 1 1 2 3 1 30 | 18938,00 23747,00 21305,00 26878,00 20113,00 18798,00 39960,00 33479,00 32050,00 55068,00 42894,00 59145,00 28526,00 595,00 | 189380,00 237470,00 213050,00 80634,00 301695,00 187980,00 79920,00 66958,00 32050,00 55068,00 85788,00 177435,00 28526,00 17850,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Газовые котлы «BAXI» согласно требованию заказываемой продукции 69 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | MAIN FOUR 24 Fi | ECO FOUR 24 Fi | ECO FOUR 24 i | ECO 3 280 Fi | FOURTECH 24 Fi | FOURTECH 24 i |  |
| Номин.тепловая мощн. кВт | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 |  |
| Номин.теплопроизв-ть,кВт | 25,8 | 25,8 | 26,3 | 30,1 | 25,8 | 26,3 |  |
| Эл. мощность/Напряжение, кВт/В | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |  |
| Номин.давление газа, мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |  |
| Расход пр.газа, м3/ч | 2,73 | 2,73 | 2,78 | 3,18 | 2,73 | 2,78 |  |
| Присоединительные размеры Отопл./ГВС/Газ, дюйм | 20/15/20 | 20/15/20 | 20/15/20 | 20/15/20 | 20/15/20 | 20/15/20 |  |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |  |
| Масса нетто (кг) | 31/33 | 31/33 | 31/33 | 40/45 | 31/33 | 31/33 |  |
| Габаритные размеры (см) В *Ш* Г | 73/40/29,9 | 73/40/29,9 | 73/40/29,9 | 76,3/45/34,5 | 73/40/29,9 | 73/40/29,9 |  |

| Технические характеристики | SLIM 1.400 iN | SLIM 1.300 iN | SLIM 1.230 iN | SLIM 1.620 iN | SLIM 1.490 iN | SLIM 2.300 i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин.тепловая мощн. кВт | 40 | 29,7 | 22,1 | 62,2 | 48,7 | 29,7 |
| Номин.теплопроизв-ть,кВт | 44,1 | 33 | 24,5 | 69 | 54,1 | 33 |
| Эл. мощность/Напряжение, кВт/В | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 120/230 |
| Номин.давление газа, мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Расход пр.газа, м3/ч | 4,69 | 3,49 | 2,59 | 7,3 | 5,72 | 3,49 |
| Присоединительные размеры Отопл./ГВС/Газ, дюйм | 32/-/20 | 32/-/15 | 32/-/15 | 32/-/20 | 32/-/20 | 20/15/15 |
| Цвет | сер. | сер. | сер. | сер. | сер. | сер. |
| Масса нетто (кг) | 150/160 | 126/136 | 103/113 | 224/234 | 174/184 | 176/191 |
| Габаритные размеры (см) В *Ш* Г | 85¦35¦63,5 | 85¦35¦68 | 85¦35¦60 | 85¦35¦87,5 | 85¦35¦71,5 | 85¦65¦60 |

| Бойлер «BAXI» согласно требованию заказываемой продукции 1 шт. |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | PREMIER PLUS 200 |
| Объем бойлера,л | 200 |
| Мощность теплообменника,кВт | 50 |
| Макс.давление,бар | 6 |
| Производительность ГВ dT-35(л/час) | 738 |
| Габаритные размеры (см) В *Диаметр | 147,4*55,2 |
| Масса нетто (кг) | 38 |
| Цвет | бел. |

| Аксессуары для газового оборудования «BAXI» согласно требованию заказываемой продукции 30 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | КОЛЕНО 90 диам.60/100 (KHG 714101410) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно ГОСТа |  | ГОСТ 20548-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет |  | бел. |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87,ГОСТ 19910

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.