**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Газовые плиты марки «Грета» согласно требованию заказываемой продукции | | |
| Технические характеристики | 1470-00 6 | 1470-00 16 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)  Передняя левая | 2,25 | 2,25 |
| Передняя правая | 0,95 | 0,95 |
| Задняя левая | 1,7 | 1,7 |
| Задняя правая | 1,7 | 1,7 |
| Мощность горелок духовки (кВт)  Основная горелка (нижняя) | 3,24 | 3,24 |
| Полезный объем духовки (л) | 54 | 54 |
| Масса нетто (кг) | 38,5 | 38,5 |
| Цвет | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)  Ш \* Г \* В | 50\*54\*85 | 50\*54\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)  Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Газовые плиты марки «Грета» согласно требованию заказываемой продукции | | |
| Технические характеристики | 1470-00 21 | 1470-00 22 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)  Передняя левая | 2,25 | 2,25 |
| Передняя правая | 0,95 | 0,95 |
| Задняя левая | 1,7 | 1,7 |
| Задняя правая | 1,7 | 1,7 |
| Мощность горелок духовки (кВт)  Основная горелка (нижняя) | 3,24 | 3,24 |
| Полезный объем духовки (л) | 54 | 54 |
| Масса нетто (кг) | 38,5 | 38,5 |
| Цвет | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)  Ш \* Г \* В | 50\*54\*85 | 50\*54\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)  Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 |