**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы марки Main Four, Eco Four, Luna 3 comfort, FOURTECH  согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | | |
| Технические  характеристики | Main Four 24 Fi | Main Four 24 i | Eco Four 24 Fi | Eco Four 24 i | Luna 3 comfort 240 Fi | FOURTECH 24 Fi | FOURTECH 24 i |
| Номинальная тепловая мощн. кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Номинальная теплопроизв-ть, кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 26,3 | 26,3 | 25,8 | 26,3 |
| Эл. мощность/  напряжение, кВт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 80/230 | 165/230 | 130/230 | 80/230 |
| Номинальное давление газа, мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Расход пр. газа, м3/ч | 2,73 | 2,78 | 2,73 | 2,78 | 3,52 | 2,73 | 2,78 |
| Присоединительные размеры Отопл./ГВС/Газ, дюйм | 20/15/  20 | 20/15/  20 | 20/15/  20 | 20/15/  20 | 20/15/  20 | 20/15/  20 | 20/15/  20 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Масса нетто (кг) | 31 | 29 | 33 | 29 | 40 | 31 | 29 |
| Габаритные размеры (см)  В \*Ш\* Г | 73/40/  29,9 | 73/40/  29,9 | 73/40/  29,9 | 73/40/  29,9 | 76,3/45/34,5 | 73/40/  29,9 | 73/40/  29,9 |