**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шланг резиновый для подключения газовых плит** согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | | |
| Технические характеристики | 0,8м Г/Ш | 1,0м Г/Ш | 1,2м Г/Ш | 1,5м Г/Ш | 2,0м Г/Ш | 2,5м Г/Ш | 3,0м Г/Ш |
| Рабочее давление , Мпа до | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Рабочая температура , град С | -35  +70 | -35  +70 | -35  +70 | -35  +70 | -35  +70 | -35  +70 | -35  +70 |
| Присоединительные размеры , Ду | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Цвет | Черн. | Черн | Черн | Черн | Черн | Черн | Черн |