**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые плиты марки «Лада»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | 12.120 щ, |
| Газовые горелки стола | 2 |
| Мощность горелок стола (кВт)нормальной мощности | 1,9 |
| Мощность горелки духовки (кВт) | 2,0 |
| Полезный объем духовки (л) | 37 |
| Масса нетто (кг) | 25,0 |
| Цвет | белый. |
| Габаритные размеры (см) Ш \* Г \* В | 50\*43\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые плиты марки «Идель»согласно требованию заказываемой продукции  |
| Технические характеристики | ПГ4-М1464-00 (белая) с г/к с крышкой | ПГ4-М1464-00 (черн.) с г/к  |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)нормальной мощности | 1,7 | 1,7 |
| Повышенной мощности | 2,6 | 2,6 |
| Мощность горелки духовки (кВт) | 2,6 | 2,6 |
| Полезный объем духовки (л) | 57 | 57 |
| Масса нетто (кг) | 45,0 | 45,0 |
| Цвет | белый. | белый. |
| Габаритные размеры (см) Ш \* Г \* В | 50\*60\*85 | 50\*60\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1274/1960 | 1274/1960 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 2940 | 2940 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 |