Вид товара и его технические характеристики: Газовые счетчики марки NPM согласно требованию заказываемой продукции. Технические характеристики; NPM-G 1,6 лев.; NPM-G 2,5 лев.. Расход,макс.,м3/ч; 2,5; 4,0. Макс. раб. давление, кПа; 50; 50. Температура раб. среды, град. С; -40+60; -40+60. Температура окр. среды, град. С; -40+55; -40+55. Темп. корректор, да/нет; нет; нет. Межцентровое расстояние между штуцерами, мм; 110; 110. Масса, кг; 1,8; 1,8. Присоединительная резьба штуцеров, дюйм; 1 1/4; 1 1/4.