Вид товара  и его технические характеристики:

| Газовые счетчики марки СГК-G Точмаш согласно требованию заказываемой продукции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | СГК-G4 |
| Расход, макс., м3/ч |  | 6 |
| Макс. раб. давление, кПа |  | 50 |
| Температура окр. среды, град. С |  | -20+60 |
| Темп. корректор, да/нет |  | нет |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм |  | 110 |
| Масса,кг |  | 2,0 |
| Присоединительная резьба штуцеров, дюйм |  | 1 1/4 |