Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 33-ОМТС-05/2012

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку труб электросварных прямошовных и ВГП .

- Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба электросварная прямошовная Ду-89 х 3,5 мм. ГОСТ 10704-91 | 6 000 кг. |
| 2 | Труба электросварная прямошовная Ду-108 х 3,5 мм. ГОСТ 10704-91 | 6 000 кг. |
| 3 | Труба ВГП Ду-15х2,8 ГОСТ 3262-75 | 3000 кг. |
| 4 | Труба ВГП Ду-20х2,8 ГОСТ 3262-75 | 3000 кг |
| 5 | Труба ВГП Ду-25х3,2 ГОСТ 3262-75 | 2000 кг |

- Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  (максимальная) цена договора 594200,00  (пятьсот девяносто четыре тысячи двести ) рублей , с учетом НДС 18%, c учетом доставки.

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.7 технического задания. В цену Товара включены стоимость маркировки, тары и упаковки.

- Место поставки товара : по месту нахождения поставщика.

- Сроки поставки товара.

- Согласно проекту договора (Приложение №2).

- Оплата за поставляемый товар:

- Согласно проекту договора (Приложение №2).

- Цель поставки товара :

- Товар закупается для проведения ремонтно-монтажных работ  газопровода.

- Вид поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Цена с НДС за кг | Сумма с НДС | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба электросварная прямошовная Ду-89 х3,5 ГОСТ 10704-91, ВСт2сп | 29-50 | 177000-00 | 6 000 кг. |
| 2 | Труба электросварная прямошовная Ду-108х3,5 ГОСТ 10704-91, ВСт2сп | 29-90 | 177700-00 | 6 000 кг. |
| 3 | Труба ВГП Ду-15х2,8 ГОСТ 3262-75, ВСт2сп | 30-30 | 90900-00 | 3 000 кг |
| 4 | Труба ВГП Ду-20х2,8 ГОСТ 3262-75, ВСт2сп | 30-10 | 90300-00 | 3 000 кг |
| 5 | Труба ВГП Ду-25х3,2 ГОСТ 3262-75, ВСт2сп | 29-50 | 59000-00 | 2 000 кг |

- Требования к поставкам :

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска, соответствовать ГОСТам , сертифицирован и иметь паспорт качества

Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты соответствия или иные документы), предоставляются Поставщиком Покупателю в момент получения Покупателем или уполномоченным им лицом Товара на складе Поставщика

- Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом договора.

Приемка товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12;акт приема передачи), счет-фактуры.

- Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75. При обнаружении несоответствия качества продукции указанным стандартам, акт о качестве продукции составляется в присутствии представителя Поставщика. Все расходы связанные с заменой, возвратом несет Поставщик.