**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и краткие характеристики  Товара | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Труба стальная неизолированная водогазопроводная –д/у 15\*2,8 ГОСТ 3262-75 | т. | 1,001 |
| 2 | Труба стальная неизолированная водогазопроводная –д/у 20\*2,8 ГОСТ 3262-75 | т. | 4,008 |
| 3 | Труба стальная неизолированная водогазопроводная –д/у 25\*2,8 ГОСТ 3262-75 | т. | 5 |
| 4 | Труба стальная неизолированная электросварная прямошовная – 57\*3,5 ГОСТ 10704-91 | т. | 5,036 |
| 5 | Труба стальная неизолированная электросварная прямошовная – 89\*4,0 ГОСТ 10704-91 | т. | 5,028 |
| 6 | Труба стальная неизолированная электросварная прямошовная – 108\*3,5 ГОСТ 10704-91 | т. | 10,013 |
| 7 | Труба стальная неизолированная электросварная прямошовная – 159\*4,5 ГОСТ 10704-91 | т. | 6,015 |
| 8 | Труба стальная неизолированная электросварная прямошовная – 426\*8,0 ГОСТ 10704-91 | т. | 1 |
| 9 | Труба стальная неизолированная водогазопроводная –д/у 40\*3,5 ГОСТ 3262-75 | т. | 3 |
| 10 | Труба стальная неизолированная водогазопроводная –д/у 32\*3,2 ГОСТ 3262-75 | т. | 2,009 |
| 11 | Труба стальная неизолированная электросварная прямошовная – 76\*3,5 ГОСТ 10704-91 | т. | 2,004 |
| 12 | Труба стальная неизолированная электросварная прямошовная – 219\*5 ГОСТ 10704-91 | т. | 2 |