Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 34-М-05/2012

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газового оборудования и аксессуаров Riello.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Котел Riello RTQ 203 Горелка газовая RS 34 MZ T.L. Газомагнитный блок MBD 407 Пульт управления TMR-2 Прессостат макс. давления газа Переходник Адаптер C (1753989) Антивибрационная вставка GA 20 Переходник Адаптер A (1753979) Газомагнитный блок MBD 420 Согласно требованию заказываемой продукции | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

ВСЕГО:                                                                                                   18 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 529 740,00  (Пятьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок) рублей , с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Котел Riello RTQ 203 Горелка газовая RS 34 MZ T.L. Газомагнитный блок MBD 407 Пульт управления TMR-2 Прессостат макс. давления газа Переходник Адаптер C (1753989) Антивибрационная вставка GA 20 Переходник Адаптер A (1753979) Газомагнитный блок MBD 420 Согласно требованию заказываемой продукции | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 103736,00 66075,00 22190,00 13611,00 3054,00 379,00 1949,00 765,00 53112,00 | 207472,00 132150,00 44380,00 27220,00 6108,00 758,00 3898,00 1530,00 106224,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Газовые котлы «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 2 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | RTQ 203 |  |  |
| Полезная.тепловая мощн. Мин.-макс. кВт |  | 156,9-202,7 |  |  |
| КПД при макс.мощн.,% |  | 93,4 |  |  |
| Объем камеры сгорания котла, дм3 |  | 138,4 |  |  |
| Общая поверхность теплообмена,м2 |  | 6,68 |  |  |
| Макс.рабочее давление,бар |  | 5 |  |  |
| Макс.допустимая темп-ра в котле,град.С |  | 115 |  |  |
| Водяной объем котла,литр |  | 291 |  |  |
| Вес котла,кг |  | 325 |  |  |
| Габаритные размеры (мм) В *Ш* Г |  | 840/853/1160 |  |  |

| Газовые горелки «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 2 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  | RS 34 MZ T.L. |  |  |
| Номин.тепловая мощн. кВт |  |  | 44/130-390 |  |  |
| Тип топлива |  |  | газ |  |  |
| Кол-во ступеней мощности |  |  | 2 |  |  |
| Номин.давление газа, мбар |  |  | 13-20 |  |  |
| Габаритные размеры (мм) В *Ш* Г |  |  | 422/442/1328 |  |  |

| Газовые блоки «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |  | MBD 407 |  |  | MBD 420 |  |  |  |  |
| Макс.давление газа на входе,мбар |  |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  |
| Темпер-ра окр.воздуха,град.С |  |  |  |  | -15+70 |  |  | -15+70 |  |  |  |  |
| Электропитание,В |  |  |  |  | 230+/-10% |  |  | 230+/-10% |  |  |  |  |
| Класс защиты,IP |  |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Диапазон давления на выходе,мбар |  |  |  |  | 4-50 |  |  | 4-50 |  |  |  |  |
| Аксессуары для газового оборудования «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  | Пульт управления TMR-2 |  | Прессостат макс. давления газа |  | Переходник Адаптер A (1753979) | Переходник Адаптер C (1753989) |  | Антивибрационная вставка GA 20 |  |  |  |
| Согласно ГОСТа |  | ГОСТ 20548-87 |  | ГОСТ 20548-87 |  | ГОСТ 20548-87 | ГОСТ 20548-87 |  | ГОСТ 20548-87 |  |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87.

11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.