Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 36-М-06/2012

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку сигнализаторов ОРТ.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Газоанализатор ОРТ-СО-01 Сигнализатор ОРТ-МЕТ-02 Модуль управл.МУК-2 Согласно требованию заказываемой продукции | 5 5 3 |

ВСЕГО:                                                                                                13 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 70 600,00  ( Семьдесят  тысяч шестьсот  ) рублей , с учетом НДС, без учета доставки,в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Газоанализатор ОРТ-СО-01 Сигнализатор ОРТ-МЕТ-02 Модуль управл.МУК-2 Согласно требованию заказываемой продукции | 5 5 3 | 6200,00 6000,00 3200,00 | 31000,00 30000,00 9600,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Сигнализаторы ОРТ согласно требованию заказываемой продукции 13 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | ОРТ-СО-01 | ОРТ-МЕТ-02 | МУК-2 |  |
| Диапазон вх. напр.В | 220 | 220 | 220 |  |
| Мощн.потреб.,Вт | 10 | 10 | 10 |  |
| Частота вых. сигнала,Гц | 50 | 50 | 50 |  |
| Тип датчика | эл.химич. | эл.химич. | - |  |
| Температура окр.среды,град.С | -10+50 | -10+50 | -10+50 |  |
| Степень защиты корпуса | IP53 | IP53 | IP53 |  |
| Детектируемый газ | СО | МЕТ | - |  |
| Масса,г не более | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Межповерочный интервал,лет | 1 | 1 | - |  |
| Срок службы датчика,лет | 3 | 3 | 3 |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ Р52931-2008, Р52319-2005.

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.