Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 37-М-06/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования .

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ДЕТЕКТОР RGD COO MP1 Комплект RGD ME5MP1 NА 15 Комплект RGD ME5MP1 NА 25 КЛАПАН EVGNА 4L- 114 D-32 КЛАПАН M16/RM NC Dn-65 КЛАПАН M16/RM NC Dn-80 КЛАПАН M16/RM NC Dn-100 Сирена ACCSRL220 Согласно требованию заказываемой продукции | 50 3 5 5 1 1 1 1 |

ВСЕГО:                                                                                                   67 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 396 474,00  (Триста девяносто шесть  тысяч  четыреста семьдесят четыре  ) рублей , с учетом НДС, без учета доставки,в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ДЕТЕКТОР RGD COO MP1 Комплект RGD ME5MP1 NА 15 Комплект RGD ME5MP1 NА 25 КЛАПАН EVGNА 4L- 114 D-32 КЛАПАН M16/RM NC Dn-65 КЛАПАН M16/RM NC Dn-80 КЛАПАН M16/RM NC Dn-100 Сирена ACCSRL220 Согласно требованию заказываемой продукции | 50 3 5 5 1 1 1 1 | 5808,00 3310,00 3370,00 2800,00 15149,00 18487,00 29912,00 1746,00 | 290400,00 9930,00 16850,00 14000,00 15149,00 18487,00 29912,00 1746,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Детекторы и комплекты согласно требованию заказываемой продукции 59 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | ДЕТЕКТОР RGD COO MP1 | Комплект RGD ME5MP1 NА 15 | Комплект RGD ME5MP1 NА 25 | Сирена ACCSRL220 |
| Диапазон вх. напр.В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мощн.потреб.,Вт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вых. сигнала,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип датчика | эл.химич. | эл.химич. | эл.химич. | - |
| Температура окр.среды,град.С | -10+50 | -10+50 | -10+50 | - |
| Степень защиты корпуса | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Детектируемый газ | СО | МЕТ | МЕТ | - |
| Масса,г не более | 380 | 500 | 500 | - |
| Межповерочный интервал,лет | 1 | 1 | 1 | - |
| Срок службы датчика,лет | 5 | 5 | 5 | - |
| Наличие клапана,Дн | - | 15 | 25 | - |

| Клапаны согласно требованию заказываемой продукции 8 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | EVGNА 4L- 114 D-32 | M16/RM NC Dn-65 | M16/RM NC Dn-80 | M16/RM NC Dn-100 |
| Диапазон вх. напр.В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мощн.потреб.,Вт | 9 |  |  |  |
| Диаметр клапана,Ду | 32 | 65 | 80 | 100 |
| Макс.давление,мбар | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Температура окр.среды,град.С | -15+60 | -15+60 | -15+60 | -15+60 |
| Степень защиты корпуса | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ Р52931-2008, Р52319-2005.

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.