- Приложение № 1

- к документации открытого запроса предложений

- № 39-ОМТС-06/2012

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку электротоваров.

- Количество поставляемого товара.

| № | Товары(работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель 1п ИЭК ВА47-29 10А хар-ка С | 36 | шт |
| 2 | Автоматический выключатель 1п ИЭК ВА47-29 16А хар-ка С | 72 | шт |
| 3 | Автоматический выключатель 1п ИЭК ВА47-29 25А хар-ка С | 72 | шт |
| 4 | Держатель с защелкой D20 CF20 ИЭК | 300 | шт |
| 5 | Держатель с защелкой D20 CF25 ИЭК | 300 | шт |
| 6 | Дюбель пластмассовый с шурупом 6х 40 "Быстрый монтаж" | 200 | шт |
| 7 | Дюбель пластмассовый с шурупом 6х 60 "Быстрый монтаж" | 200 | шт |
| 8 | Кабель АВВГ 3х 2,5 | 300 | м |
| 9 | Кабель АВВГ 4х 4 | 900 | м |
| 10 | Кабель ВВГ 2х 1,5 Энергокабель | 300 | м |
| 11 | Кабель ВВГ 3х 1,5 Энергокабель | 300 | м |
| 12 | Кабель ВВГ 3х 6 | 300 | м |
| 13 | Кабельная стяжка 300х 5,0 Rexant 100 шт nylon бесцветная | 4 | упак |
| 14 | Кабельная стяжка 400х 5,0 Rexant 100 шт nylon бесцветная | 3 | упак |
| 15 | Кабельная стяжка 500х 5,0 Rexant 100 шт nylon бесцветная | 3 | упак |
| 16 | Короб 16х 16 "ЭЛЕКОР" ИЭК (84 м) | 40 | м |
| 17 | Короб 25х 25 "ЭЛЕКОР" ИЭК (32 м) | 40 | м |
| 18 | Короб 40х 25 "ЭЛЕКОР" ИЭК (24 м) | 40 | м |
| 19 | Корпус металлический 12 мод ЩУРН- 1/12 зо-1 36 IP31 ИЭК | 10 | шт |
| 20 | Лампа TLD 18W/33 Philips | 125 | шт |
| 21 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт, Е40 Orsam (HQL) | 10 | шт |
| 22 | Лампа ртутная ДРЛ 400 Вт, Е40 Philips (HРL-N) | 10 | шт |
| 23 | Лампа э/сб 11 827 Е27 090 NCL SF10 полная спираль Navigator | 90 | шт |
| 24 | Лампа э/сб 11 827 Е27 090 NCL SН Navigator | 40 | шт |
| 25 | Провод АПБПП 2х2,25 МКМ, Севкаб | 200 | м |
| 26 | Провод АПБПП 3х2,25 МКМ, Севкаб | 200 | м |
| 27 | Провод АПВ 10 МКМ, Севкаб | 210 | м |
| 28 | Провод СИП -4 2х16 | 400 | м |
| 29 | Провод ШВВП 2х0,75 МКМ, Севкаб | 100 | м |
| 30 | Светильнтк защищенный Vega 015 круг бел/мат | 10 | шт |
| 31 | Светильник защищенный НСП 02-100-001 желудь IP53 | 10 | шт |
| 32 | Стартер S 2 4-22W Philips | 100 | шт |
| 33 | Стартер S 10 4-65W Philips | 50 | шт |
| 34 | Счетчик СЭБ-2А.07.212 5-50А | 5 | шт |
| 35 | Трос ПР 4 металлополимерный | 200 | м |
| 36 | Трубка ПВХ D16 гофрированная с зондом (100м) | 100 | м |
| 37 | Трубка ПВХ D20 гофрированная с зондом (100м) | 100 | м |
| 38 | Трубка ПВХ D25 гофрированная с зондом (50м) | 100 | м |
| 39 | Щиток с DIN-рейками 2 мод КМПн 2/2 ИЭК | 20 | шт |
| 40 | Ящик силовой ЯБПВУ-1 100А | 15 | шт |

- Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора  135060  (Сто тридцать пять тысяч шестьдесят) рублей 22 копейки, с учетом НДС 18%, без учета доставки. Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.7 технического задания. В цену товара включена стоимость маркировки тары и упаковки.

.

- Место поставки товара : по месту нахождения поставщика.

- Сроки поставки товара.

- Согласно проекту договора (Приложение №2)

- Оплата за поставляемый товар:

- Согласно проекту договора (Приложение №2)

- Цель поставки товара :

- Товар закупается для проведения ремонтно-монтажных работ .

- Вид поставляемого товара:

| № | Гост | Наименование товара(работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена с НДС (руб) | Сумма с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р 5034599 | Автоматический выключатель 1п ИЭК ВА47-29 10А хар-ка С | 36 | шт | 37,45 | 1344,60 |
| 2 | Р 5034599 | Автоматический выключатель 1п ИЭК ВА47-29 16А хар-ка С | 72 | шт | 37,48 | 2 698, 56 |
| 3 | Р 5034599 | Автоматический выключатель 1п ИЭК ВА47-29 25А хар-ка С | 72 | шт | 37,48 | 2 698,56 |
| 4 | 17109-18 | Держатель с защелкой D20 CF20 ИЭК | 300 | шт | 1,27 | 381,00 |
| 5 | 29522-18 | Держатель с защелкой D20 CF25 ИЭК | 300 | шт | 1,57 | 471,00 |
| 6 | 15100-01 | Дюбель пластмассовый с шурупом 6х 40 "Быстрый монтаж" | 200 | шт | 0,62 | 124,00 |
| 7 | 15101-12 | Дюбель пластмассовый с шурупом 6х 60 "Быстрый монтаж" | 200 | шт | 0,81 | 162,00 |
| 8 | 16442-80 | Кабель АВВГ 3х 2,5 | 300 | м | 7,83 | 2 349,00 |
| 9 | 16442-80 | Кабель АВВГ 4х 4 | 900 | м | 14,26 | 12 834, 00 |
| 10 | 16442-80 | Кабель ВВГ 2х 1,5 Энергокабель | 300 | м | 13,10 | 3 930,00 |
| 11 | 16442-80 | Кабель ВВГ 3х 1,5 Энергокабель | 300 | м | 19,29 | 5 787,00 |
| 12 | 16442-80 | Кабель ВВГ 3х 6 | 300 | м | 67,89 | 20 367,00 |
| 13 | 16442-80 | Кабельная стяжка 300х 5,0 Rexant 100 шт nylon бесцветная | 4 | упак | 64,90 | 259,60 |
| 14 | 16442-80 | Кабельная стяжка 400х 5,0 Rexant 100 шт nylon бесцветная | 3 | упак | 105,60 | 316,80 |
| 15 | 16442-80 | Кабельная стяжка 500х 5,0 Rexant 100 шт nylon бесцветная | 3 | упак | 145,20 | 435,60 |
| 16 | 16442-80 | Короб 16х 16 "ЭЛЕКОР" ИЭК (84 м) | 40 | м | 10,28 | 411,20 |
| 17 | 16442-80 | Короб 25х 25 "ЭЛЕКОР" ИЭК (32 м) | 40 | м | 21,50 | 860, 00 |
| 18 | 16442-80 | Короб 40х 25 "ЭЛЕКОР" ИЭК (24 м) | 40 | м | 29,03 | 1 161,20 |
| 19 | Р25035.3 | Корпус металлический 12 мод ЩУРН- 1/12 зо-1 36 IP31 ИЭК | 10 | шт | 756,64 | 7 566, 40 |
| 20 | Р51318.14.1 | Лампа TLD 18W/33 Philips | 125 | шт | 27,50 | 3 437, 50 |
| 21 | Р51318.14.2 | Лампа ртутная ДРЛ 250 Вт, Е40 Orsam (HQL) | 10 | шт | 165,00 | 1 650,00 |
| 22 | Р51514-99 | Лампа ртутная ДРЛ 400 Вт, Е40 Philips (HРL-N) | 10 | шт | 212,16 | 2 121,60 |
| 23 | Р51713.3.3 | Лампа э/сб 11 827 Е27 090 NCL SF10 полная спираль Navigator | 90 | шт | 81,83 | 7 364,70 |
| 24 | Р51713.3-99 | Лампа э/сб 11 827 Е27 090 NCL SН Navigator | 40 | шт | 95,81 | 3 832,40 |
| 25 | 16442-80 | Провод АПБПП 2х2,25 МКМ, Севкаб | 200 | м | 6,18 | 1236,00 |
| 26 | 16442-80 | Провод АПБПП 3х2,25 МКМ, Севкаб | 200 | м | 9,22 | 1 844,00 |
| 27 | 16442-80 | Провод АПВ 10 МКМ, Севкаб | 210 | м | 6,03 | 1 266,30 |
| 28 | 16442-80 | Провод СИП -4 2х16 | 400 | м | 24,15 | 9 660, 00 |
| 29 | 16442-80 | Провод ШВВП 2х0,75 МКМ, Севкаб | 100 | м | 8,13 | 813,00 |
| 30 | Р51713.3.3 | Светильнтк защищенный Vega 015 круг бел/мат | 10 | шт | 327,42 | 3274,20 |
| 31 | Р51713.3.3 | Светильник защищенный НСП 02-100-001 желудь IP53 | 10 | шт | 130,02 | 1 300,20 |
| 32 | Р51318.14.2 | Стартер S 2 4-22W Philips | 100 | шт | 11,14 | 1 114,00 |
| 33 | Р51318.14.2 | Стартер S 10 4-65W Philips | 50 | шт | 11,40 | 570,00 |
| 34 | 51144 | Счетчик СЭБ-2А.07.212 5-50А | 5 | шт | 1 980,00 | 9 900,00 |
| 35 | 16442-80 | Трос ПР 4 металлополимерный | 200 | м | 6,16 | 1 232,00 |
| 36 | 16442-80 | Трубка ПВХ D16 гофрированная с зондом (100м) | 100 | м | 2,67 | 267,00 |
| 37 | 16442-80 | Трубка ПВХ D20 гофрированная с зондом (100м) | 100 | м | 3,49 | 349,00 |
| 38 | 16442-80 | Трубка ПВХ D25 гофрированная с зондом (50м) | 100 | м | 5,73 | 573,00 |
| 39 | 037 Р51318.14.2 | Щиток с DIN-рейками 2 мод КМПн 2/2 ИЭК с прозрачной крышкой | 20 | шт | 47,39 | 947,80 |
| 40 | 03497-25.2 | Ящик силовой ЯБПВУ-1 100А | 15 | шт | 1 210,00 | 18 150,00 |

- Требования к поставкам :

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска, соответствовать ГОСТам , сертифицирован и иметь паспорт качества

Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты соответствия или иные документы), предоставляются Поставщиком Покупателю в момент получения Покупателем или уполномоченным им лицом Товара на складе Поставщика

- Требования к документам на товар.

В соответствии с проектом договора.

- Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом договора.

Приемка товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12;акт приема передачи), счет-фактуры.

- Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

При обнаружении несоответствия качества продукции указанным стандартам, акт о качестве продукции составляется в присутствии представителя Поставщика. Все расходы связанные с заменой, возвратом несет Поставщик.