Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 41-М-06/2012

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку  водонагревателей газовых Electrolux GWH 285 ERN Nano Pro.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель газовый Electrolux GWH 285 ERN Nano Pro. Согласно требованию заказываемой продукции | 10 |

ВСЕГО:                                                                                                 10 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 57 490,00  (Пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто ) рублей 00 коп. , с учетом НДС, без учета доставки ,в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель газовый Electrolux GWH 285 ERN Nano Pro. Согласно требованию заказываемой продукции | 10 | 5749,00 | 57490,00 |

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Водонагреватель газовый Electrolux GWH 285 ERN Nano Pro согласно требованию заказываемой продукции10 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |  | GWH 285 ERN Nano Pro |
| Розжиг горелки |  |  |  |  | электронный |
| Мин.-Макс. давление воды |  |  |  | бар | 0,15-13 |
| Мин.-Макс мощность |  |  |  | кВт | 8,64-19,2 |
| Расход горячей воды приΔ Т= 500С |  |  |  | л/мин | 5,5 |
| Расход горячей воды при Δ Т= 250С |  |  |  | л/мин | 11 |
| Входное давление газа |  |  |  | мбар | 13-20 |
| Расход газа |  |  |  | м3/час | 2,1 |
| Диаметр дымохода |  |  |  | мм | 110 |
| Подсоединение газопровода |  |  |  | дюйм | 3/4 |
| Подсоединение к водопроводной сети |  |  |  | дюйм | 1/2-3/8 |
| ГабаритыВ/Ш/Г |  |  |  | мм | 578/310/220 |
| Вес |  |  |  | кг | 8,62/9,83 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении.

Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 11032-97

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.