Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 50-ЦСО-06/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газового оборудования и аксессуаров Riello.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Горелка газовая RS 70 T.L. Прессостат макс. давления газа Антивибрационная вставка GA 50 Газомагнитный блок MBD 420 Согласно требованию заказываемой продукции | 2 2 2 2 |

ВСЕГО:                                                                                                   8 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 369 176 (Триста шестьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть) рублей  68 копеек, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Горелка газовая RS 50 T.L. Прессостат макс. давления газа Антивибрационная вставка GA 50 Газомагнитный блок MBD 420 Согласно требованию заказываемой продукции | 2 2 2 2 | 129 406.01 3 217.04 4724.12 47 241.17 | 258 812.02 6 434.08 9 448.24 94 482.34 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной согласно проекту.

8. Вид поставляемого товара

| Газовые горелки «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 2 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  | RS 70 T.L. |  |  |
| Номин.тепловая мощн. кВт |  |  | 192/465-814 |  |  |
| Тип топлива |  |  | газ |  |  |
| Кол-во ступеней мощности |  |  | 2 |  |  |
| Номин.давление газа, мбар |  |  | 13-20 |  |  |
| Габаритные размеры (мм) В *Ш* Г |  |  | 422/442/1328 |  |  |

| Газовые блоки «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 3 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | MBD 420 |
| Макс.давление газа на входе,мбар |  | 360 |
| Темпер-ра окр.воздуха,град.С |  | -15+70 |
| Электропитание,В |  | 230+/-10% |
| Класс защиты,IP |  | 54 |
| Диапазон давления на выходе,мбар |  | 4-50 |

| Технические характеристики |  |  | Прессостат макс. давления газа | Антивибрационная вставка GA 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно ГОСТа |  |  | ГОСТ 20548-87 | ГОСТ 20548-87 |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87,

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.