Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 51-ЦСО-06/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку запорной арматуры  и насосов марки GRUNFOS

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая вставка(компенсатор) марки АДЛ FC10-080 Ду 065,Ру10, ф/ф Tmax=110c | 4 |
| 2 | Гибкая вставка(компенсатор) марки АДЛ FC10-065 Ду065,Ру10, ф/ф Tmax=110c | 4 |
| 3 | Кран шаровый VALTEC BASE с полусгоном 1´вн.-нар. | 2 |
| 4 | Кран шаровый марки VALTEC BASE бабочка ½,вн.-вн. | 50 |
| 5 | Кран шаровый марки VALTEC BASE с полусгоном 1 ¼ вн.-нар. | 8 |
| 6 | Кран шаровый марки VALTEC BASE с полусгоном 1/2´вн.-нар | 3 |
| 7 | Расширительный бак марки REFLEX N 500л /6 бар | 2 |
| 8 | Расшир. Бак марки REFLEX NG 35л /6 бар | 3 |
| 9 | Клапан 3-х ходовой смесительный 3F ESBE 125-280 Ду 125 Кvs=280 | 1 |
| 10 | Электропривод марки ESBE серии 90, 230В 50 Гц 120сек 15Hм 3-х позиционный (95-2) | 1 |
| 11 | Поплавковый воздухоотводчик марки FLAMCO Flexvent 1/2, Тмах=120°С, Ру10 | 10 |
| 12 | Насосная установка марки GRUNFOS МQ- 3-45 | 1 |
| 13 | Насос марки GRUNFOS UPS 32-60 F PN06/10 3×400v | 3 |
| 14 | Насос марки GRUNFOS TP 65-410/2 BAQE 3×400v | 2 |
| 15 | Насос марки GRUNFOS ТР 80-170/4 ВАQE 3×400v | 2 |

3. Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  (максимальная) цена  заказа 365 443 (Триста шестьдесят пять тысяч четыреста сорок три) рубля 10 копеек, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС , руб. коп. | Сумма с учетом НДС руб. коп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая вставка(компенсатор) марки АДЛ FC10-080 Ду 065,Ру10, ф/ф Tmax=110c | 4 | 1 589.40 | 6 357.60 |
| 2 | Гибкая вставка(компенсатор) марки АДЛ FC10-065 Ду065,Ру10, ф/ф Tmax=110c | 4 | 1 161.53 | 4 646,12 |
| 3 | Кран шаровый VALTEC BASE с полусгоном 1´вн.-нар. | 2 | 399,75 | 799,50 |
| 4 | Кран шаровый марки VALTEC BASE бабочка ½,вн.-вн. | 50 | 96,20 | 4 810,00 |
| 5 | Кран шаровый марки VALTEC BASE с полусгоном 1 ¼ вн.-нар. | 8 | 596,05 | 4 768,40 |
| 6 | Кран шаровый марки VALTEC BASE с полусгоном 1/2´вн.-нар | 3 | 141,70 | 425.10 |
| 7 | Расширительный бак марки REFLEX N 500л /6 бар | 2 | 15 834,00 | 31 668.00 |
| 8 | Расшир. Бак марки REFLEX NG 35л /6 бар | 3 | 1 384,91 | 4 154,73 |
| 9 | Клапан 3-х ходовой смесительный 3F ESBE 125-280 Ду 125 Кvs=280 | 1 | 20 236.82 | 20 236.82 |
| 10 | Электропривод марки ESBE серии 90, 230В 50 Гц 120сек 15Hм 3-х позиционный (95-2) | 1 | 5 486.36 | 5 486.36 |
| 11 | Поплавковый воздухоотводчик марки FLAMCO Flexvent 1/2, Тмах=120°С, Ру10 | 10 | 264,56 | 2 645.60 |
| 12 | Насосная установка марки GRUNFOS МQ- 3-45 | 1 | 14 280.13 | 14 280.13 |
| 13 | Насос марки GRUNFOS UPS 32-60 F PN06/10 3×400v | 3 | 12 908,34 | 38 725.02 |
| 14 | Насос марки GRUNFOS TP 65-410/2 BAQE 3×400v | 2 | 57 949,73 | 115 899.46 |
| 15 | Насос марки GRUNFOS ТР 80-170/4 ВАQE 3×400v | 2 | 55 270,13 | 110 540.26 |

4. Место поставки товара:  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2)

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной согласно проекту.

8.  Вид поставляемого товара

Товар должен соответствовать марке и артикулу производителя

| № | Наименование товара | В соответствии с нормативными документами | Проектная документация | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая вставка(компенсатор) марки АДЛ FC10-080 Ду 065,Ру10, ф/ф Tmax=110c | ГОСТ-12.2.003-91 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 4 |
| 2 | Гибкая вставка(компенсатор) марки АДЛ FC10-065 Ду065,Ру10, ф/ф Tmax=110c | ГОСТ-12.2.003-91 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 4 |
| 3 | Кран шаровый марки VALTEC BASE с полусгоном 1´вн.-нар. | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 2 |
| 4 | Кран шаровый марки VALTEC BASE бабочка ½,вн.-вн. | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 50 |
| 5 | Кран шаровый марки VALTEC BASE с полусгоном 1 ¼ вн.-нар. | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 8 |
| 6 | Кран шаровый марки VALTEC BASE с полусгоном 1/2´вн.-нар | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 3 |
| 7 | Расширительный бак марки REFLEX N 500л /6 бар | ГОСТ 14249-89 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 2 |
| 8 | Расшир. Бак марки REFLEX NG 35л /6 бар | ГОСТ 14249-89 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 3 |
| 9 | Клапан 3-х ходовой смесительный 3F марки ESBE 125-280 Ду 125 Кvs=280 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 1 |
| 10 | Электропривод марки ESBE серии 90, 230В 50 Гц 120сек 15Hм 3-х позиционный (95-2) | Постановление правительства РФ от 15.09.2009№753 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 1 |
| 11 | Поплавковый воздухоотводчик марки FLAMCO Flexvent 1/2, Тмах=120°С, Ру10 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 31294-2005 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 10 |
| 12 | Насосная установка марки GRUNFOS МQ- 3-45 | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 1 |
| 13 | Насос марки GRUNFOS UPS 32-60 F PN06/10 3×400v | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 3 |
| 14 | Насос марки GRUNFOS TP 65-410/2 BAQE 3×400v | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 2 |
| 15 | Насос марки GRUNFOS ТР 80-170/4 ВАQE 3×400v | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект №7038 потребительского общества «Кооп-Регион 2012г. | 2 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта договора (Приложение № 2 к Документации ).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87,

#### 11.  Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. . Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора