Приложение № 1

к Документации открытого запроса предложений

№ 56-ЦСО-06/2012

ЛОТ № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газового оборудования и аксессуаров к нему.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Котел марки Виссманн Vitoplex 100 PV1 620 кВт Комплектующие Котла марки Виссманн Vitoplex 100 PV1 620 кВт Устройство очистки Мембранный предохранительный вентель 1 1/2" 4 бар Ограничитель уровня воды Ограничитель максимального давления 0-6 бар Ограничитель максимального давления 0-6 бар Арматурный шток 6 бар Накладной датчик температуры NTC L=5800 Теплоизоляция PV1 620 кВт Приложение PV1 150-620 кВт Контрфланцы DN100 Плита горелки Система регулирования марки Vitotronik 100 GC1B ТД Vitotronik 100 GC1B RU Кабель горелки №41/90 L=3470 Комплектующие оригинальные | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

ВСЕГО:                                                                                                   30 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 713 019  (Семьсот тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 85 копеек, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Котел марки Виссманн Vitoplex 100 PV1 620 кВт Комплектующие Котла марки Виссманн Vitoplex 100 PV1 620 кВт Устройство очистки Мембранный предохранительный вентель 1 1/2" 4 бар Ограничитель уровня воды Ограничитель максимального давления 0-6 бар Ограничитель максимального давления 0-6 бар Арматурный шток 6 бар Накладной датчик температуры NTC L=5800 Теплоизоляция PV1 620 кВт Приложение PV1 150-620 кВт Контрфланцы DN100 Плита горелки Система регулирования марки Vitotronik 100 GC1B ТД Vitotronik 100 GC1B RU Кабель горелки №41/90 L=3470 Комплектующие оригинальные | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 245 137,95 1457,35 15 211,06 11264,08 10 535,41 7 438,55 12 539,26 2 671,81 16820,22 333,98 2 337,83 6 983,12 21 890,57 182,17 1 706,50 | 490 275.89 2 914.69 30 422.12 22 528.16 21 070.81 14 877.09 25 078.52 5 343.61 33 640.43 667.95 4 675.65 13 966.24 43 781.14 364.34 3 413.21 |

.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной согласно проекта:

8. Вид поставляемого товара

| Газовые котлы «Viessman» согласно требованию заказываемой продукции 2 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | Котел Vitoplex 100 PV1 620 кВт |  |  |
| Полезная.тепловая мощн. Мин.-макс. кВт |  | 501-620 |  |  |
| КПД при макс.мощн.,% |  | 92 |  |  |
| Диаметр камеры сгорания котла, мм |  | 640 |  |  |
| Длина камеры сгорания котла, мм |  | 1405 |  |  |
| Макс.рабочее давление,бар |  | 5 |  |  |
| Макс.допустимая темп-ра в котле,град.С |  | 110 |  |  |
| Водяной объем котла,литр |  | 308 |  |  |
| Вес котла,кг |  | 1005 |  |  |
| Габаритные размеры (мм) В *Ш* Г |  | 1420/865/1830 |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87,

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.