Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 56-ЦСО-07/2012

ЛОТ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку запорной арматуры  и насосов марки GRUNFOS

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый марки VALTEC BASE рычаг 1 ½,вн.-вн. | 2 |
| 2 | Кран шаровый марки VALTEC BASE рычаг 1 ¼ вн.-вн | 3 |
| 3 | Кран шаровый марки VALTEC BASE бабочка ½,вн.-вн. | 30 |
| 4 | Кран шаровый марки VALTEC с дренажем и воздухоотводчиком ВВ 1 | 3 |
| 5 | Расширительный бак марки REFLEX N 500л /6 бар | 1 |
| 6 | Расшир. Бак марки REFLEX NG 140л /6 бар | 2 |
| 7 | Счетчик воды марки МЕТЕР СВ 15 Х Ду 15 с к-том штуцеров | 2 |
| 8 | Счетчик воды марки МЕТЕР ВК-Х 25 с к-том штуцеров | 1 |
| 9 | Поплавковый воздухоотводчик марки FLAMCO Flexvent 1/2, Тмах=120°С, Ру10 | 11 |
| 10 | Клапанпредохр. Марки WATTS SVW 1´ 6 бар | 2 |
| 11 | Клапанпредохр. Марки WATTS SVW ½´ 6 бар | 2 |
| 12 | Клапан 3-х ходовой смесительный марки ESBE 3F 50-60 Ду 50 Кvs=60 | 2 |
| 13 | Клапан 3-х ходовой смесительный марки ESBE 3F 65-90 Ду 65 Кvs=90 | 1 |
| 14 | Электропривод маркиESBE серии 90, 230В 50 Гц 120сек 15Hм 3-х позиционный (95-2) | 3 |
| 15 | Насос марки GRUNFOS UPS 40-60/2 F PN06/10 3×400v | 2 |
| 16 | Насос марки GRUNFOS UPS 25-60 1×230v | 2 |
| 17 | Насос марки GRUNFOS UPSD 40-120 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | 1 |
| 18 | Насос марки GRUNFOS UPSD 65-120 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | 1 |
| 19 | Насос марки GRUNFOS UPS 40-180 F PN06/10 3×400v | 2 |
| 20 | Насос марки GRUNFOS UPSD 65-180 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | 1 |

3. Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  (максимальная) цена  заказа 313 213 (Триста тринадцать тысяч двести тринадцать) рублей 57 копеек, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС , руб. коп. | Сумма с учетом НДС руб. коп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый марки VALTEC BASE рычаг 1 ½,вн.-вн. | 2 | 618,80 | 1 237,60 |
| 2 | Кран шаровый марки VALTEC BASE рычаг 1 ¼ вн.-вн | 3 | 400,40 | 1 201,20 |
| 3 | Кран шаровый марки VALTEC BASE бабочка ½,вн.-вн. | 30 | 96,20 | 2 886,00 |
| 4 | Кран шаровый марки VALTEC с дренажем и воздухоотводчиком ВВ 1 | 3 | 293,15 | 879,45 |
| 5 | Расширительный бак марки REFLEX N 500л /6 бар | 1 | 15 763,38 | 15 763,38 |
| 6 | Расшир. Бак марки REFLEX NG 140л /6 бар | 2 | 5 674,38 | 11 349,96 |
| 7 | Счетчик воды марки МЕТЕР СВ 15 Х Ду 15 с к-том штуцеров | 2 | 300,00 | 600,00 |
| 8 | Счетчик воды марки МЕТЕР ВК-Х 25 с к-том штуцеров | 1 | 1 565,26 | 1 565,26 |
| 9 | Поплавковый воздухоотводчик марки FLAMCO Flexvent 1/2, Тмах=120°С, Ру10 | 11 | 264,56 | 2 910,16 |
| 10 | Клапанпредохр. Марки WATTS SVW 1´ 6 бар | 2 | 859,00 | 1 718,00 |
| 11 | Клапанпредохр. Марки WATTS SVW ½´ 6 бар | 2 | 220,06 | 440,12 |
| 12 | Клапан 3-х ходовой смесительный марки ESBE 3F 50-60 Ду 50 Кvs=60 | 2 | 7 424,43 | 14 848,86 |
| 13 | Клапан 3-х ходовой смесительный марки ESBE 3F 65-90 Ду 65 Кvs=90 | 1 | 8 607,19 | 8 607,19 |
| 14 | Электропривод маркиESBE серии 90, 230В 50 Гц 120сек 15Hм 3-х позиционный (95-2) | 3 | 5 486,36 | 16 459,08 |
| 15 | Насос марки GRUNFOS UPS 40-60/2 F PN06/10 3×400v | 2 | 14 613.45 | 29 226.90 |
| 16 | Насос марки GRUNFOS UPS 25-60 1×230v | 2 | 3 434.30 | 6 868.60 |
| 17 | Насос марки GRUNFOS UPSD 40-120 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | 1 | 36 421,59 | 36 421,59 |
| 18 | Насос марки GRUNFOS UPSD 65-120 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | 1 | 53 524,54 | 53 524,54 |
| 19 | Насос марки GRUNFOS UPS 40-180 F PN06/10 3×400v | 2 | 22 131,17 | 44 262,34 |
| 20 | Насос марки GRUNFOS UPSD 65-180 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | 1 | 62 443,34 | 62 443,34 |

4. Место поставки товара:  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2)

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной согласно проекта.

8.  Вид поставляемого товара

Товар должен соответствовать марке и артикулу производителя

| № | Наименование товара | В соответствии с нормативными документами | Проектная документация | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый марки VALTEC BASE рычаг 1 ½,вн.-вн. | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 2 | Кран шаровый марки VALTEC BASE рычаг 1 ¼ вн.-вн | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 3 |
| 3 | Кран шаровый марки VALTEC BASE бабочка ½,вн.-вн. | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 30 |
| 4 | Кран шаровый марки VALTEC с дренажем и воздухоотводчиком ВВ 1 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 3 |
| 5 | Расширительный бак марки REFLEX N 500л /6 бар | ГОСТ 14249-89 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 1 |
| 6 | Расшир. Бак марки REFLEX NG 140л /6 бар | ГОСТ 14249-89 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 7 | Счетчик воды марки МЕТЕР СВ 15 Х Ду 15 с к-том штуцеров | ГОСТ.Р-50601-93 ГОСТ.Р-50193.1-92 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 8 | Счетчик воды марки МЕТЕР ВК-Х 25 с к-том штуцеров | ГОСТ.Р-50601-93 ГОСТ.Р-50193.1-92 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 1 |
| 9 | Поплавковый воздухоотводчик марки FLAMCO Flexvent 1/2, Тмах=120°С, Ру10 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-2005 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 11 |
| 10 | Клапан предохр. Марки WATTS SVW 1´ 6 бар | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5761-74 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 11 | Клапан предохр. Марки WATTS SVW ½´ 6 бар | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5761-74 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 12 | Клапан 3-х ходовой смесительный марки ESBE 3F 50-60 Ду 50 Кvs=60 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 31294-2005 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 13 | Клапан 3-х ходовой смесительный марки ESBE 3F 65-90 Ду 65 Кvs=90 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 31294-2005 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 1 |
| 14 | Электропривод маркиESBE серии 90, 230В 50 Гц 120сек 15Hм 3-х позиционный (95-2) | Постановление правительства РФ от 15.09.2009№753 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 3 |
| 15 | Насос марки GRUNFOS UPS 40-60/2 F PN06/10 3×400v | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 16 | Насос марки GRUNFOS UPS 25-60 1×230v | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 17 | Насос марки GRUNFOS UPSD 40-120 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 1 |
| 18 | Насос марки GRUNFOS UPSD 65-120 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 1 |
| 19 | Насос марки GRUNFOS UPS 40-180 F PN06/10 3×400v | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 2 |
| 20 | Насос марки GRUNFOS UPSD 65-180 F PN06/10 3×400v (без рел.мод.) | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект выставочно-офисного центра ООО «Дельта» 2010г. | 1 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта договора (Приложение № 2 к Документации ).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87,

#### 11.  Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. . Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.