Приложение №3

к документации открытого запроса предложений

№64-ЦСО -08/2012

ЛОТ №2                    	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара для    тепломеханической части           котельной  и газопровода.

| № п/п | Описание требования |
| --- | --- |
| 1. | Сведения о начальной максимальной цене договора: Начальная (максимальная) цена договора 685 703 ( шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот три) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% 104 598 (Сто четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек, с учетом доставки. Стоимость тары, упаковки, маркировки, а также стоимость доставки Товара Грузополучателю входит в стоимость Товара. |
| 2. | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 3. | Товар должен быть выпущен не ранее 12 месяцев со дня поставки. |
| 4. | На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, в соответствии с условиями Договора поставки. |
| 5. | Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. |
| 6. | Наличие на поставляемую продукцию сертификатов заводов-изготовителей, сертификатов системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ТУ, установленным в Российской Федерации для данного Товара, в соответствии с условиями Договора поставки. |
| 7. | Товар должен быть снабжен документами (паспорта, сертификаты), подтверждающими его качество. Порядок сдачи Товара определен в соответствии с условиями Договора поставки. |
| 8. | Цель поставки: Товар закупается для производства строительно-монтажных работ газопровода и поставки товара для тепломеханической части котельной, согласно утвержденной проектной документации. |
| 9. | Условия оплаты: Плательщик перечисляет на расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. Оставшиеся 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, Плательщик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Покупателем извещения о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика. Извещение должно быть направлено Покупателю по факсу 8(4912) 93-73-75. |
| 10. | Место поставки товара: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б |
| 11. | Сроки поставки товара Поставщик обязуется поставить товар в срок не более 15 дней со дня получения предоплаты, в соответствии с условиями Договора Поставки. |
| 12. | Вид товара и его технические характеристики: № п/п; Наименование и краткие характеристики Товара (в т.ч. параметры, ГОСТ и др.); Ед. изм.; Кол-во. 1; Клапан предохр.ПРЕГРАН КПП ДУ40х40 РУ16 (вн.резьба)Рсраб.=4,4бар ГОСТ 10494-801; шт; 2. 2; Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-125 ДУ125 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 ГОСТ 12815-80; шт; 2. 3; Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-032 ДУ32 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80; шт; 1. 4; Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-025 ДУ25 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80; шт; 2. 5; Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-065 ДУ65 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80; шт; 1. 6; Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-080 ДУ80 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80; шт; 1. 7; Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-100 ДУ100 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80; шт; 1. 8; Клапан обратный межфл. CV16-0100 EPDM ДУ100 Траб.=95С ГОСТ 10494-801; шт; 1. 9; Клапан обратный межфл. CV16-0080 EPDM ДУ80 Траб.=95С ГОСТ 10494-801; шт; 1. 10; Клапан обратный межфл. CV16-0125 EPDM ДУ125 Траб.=95С ГОСТ 10494-801; шт; 2. 11; Клапан обратный межфл. CV16-0065 EPDM ДУ65 Траб.=95С ГОСТ 10494-801; шт; 1. 12; Клапан обратный межфл. CV16-0050 EPDM ДУ50 Траб.=95С ГОСТ 10494-801; шт; 2. 13; Клапан обр.пруж. ДУ32 ТК ГОСТ 10494-801; шт; 4. 14; Клапан обр.пруж. ДУ25 ITAP ГОСТ 10494-801; шт; 5. 15; Регулятор давл. для хол/гор. в STC ДУ20 ГОСТ 17379-2001; шт; 2. 16; Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ125 ГОСТ 12820-80; шт; 14. 17; Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ100 ГОСТ 12820-80; шт; 8. 18; Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ80 ГОСТ 12820-80; шт; 4. 19; Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ65 ГОСТ 12820-80; шт; 7. 20; Кран шар. VALTEC-BASE ДУ25 ГОСТ10549-80; шт; 22. 21; Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ50 ГОСТ 12820-80; шт; 4. 22; Водосчетчик ВСТН-100 импульс. Выход ГОСТ 51232-98; шт; 1. 23; Грунт ГФ-021 серый 20кг ГОСТ 25129-82; шт; 2. 24; Отвод 133х4,5 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 38. 25; Отвод 108х3,5 90-град. ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 10. 26; Отвод 89х3,5 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 4. 27; Отвод 76х3,5 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 23. 28; Отвод 40 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 30. 29; Отвод 32 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 231. 30; Отвод 25 б/ш ГОСТ – 17375-2001; шт; 10. 31; Переход 133х76 ГОСТ – 17378-2001; шт; 12. 32; Переход 133х108 ГОСТ – 17378-2001; шт; 2. 33; Переход 76х45 ГОСТ – 17378-2001; шт; 8. 34; Переход 45х32 ГОСТ – 17378-2001; шт; 8. 35; Переход 89х76 ГОСТ – 17378-2001; шт; 2. 36; Переход 89х45 ГОСТ – 17378-2001; шт; 2. 37; Переход 108х76 ГОСТ – 17378-2001; шт; 2. 38; Переход 76х57 ГОСТ – 17378-2001; шт; 4. 39; Фланец 125х16 воротн, ГОСТ – 12821-80; шт; 28. 40; Фланец 100х16 воротн. ГОСТ – 12821-80; шт; 16. 41; Фланец 80х16 воротн. ГОСТ – 12821-80; шт; 8. 42; Фланец 65х16 воротниковый ГОСТ – 12821-80; шт; 14. 43; Фланец 125х10 ГОСТ – 12821-80; шт; 8. 44; Фланец 100х10 ГОСТ – 12821-80; шт; 4. 45; Фланец 80х10 ГОСТ – 12821-80; шт; 4. 46; Фланец 65х10 ГОСТ – 12821-80; шт; 19. 47; Фланец 50х10 ГОСТ – 12821-80; шт; 9. 48; Фланец 40х10 ГОСТ – 12821-80; шт; 14. 49; Прокл. паронит.ДУ125 ГОСТ 481-80; шт; 18. 50; Прокл. паронит.ДУ100 ГОСТ 481-80; шт; 18. 51; Прокл. паронит.ДУ80 ГОСТ 481-80; шт; 16. 52; Прокл. паронит.ДУ65 ГОСТ 481-80; шт; 31. 53; Прокл. паронит.ДУ50 ГОСТ 481-80; шт; 9. 54; Прокл. паронит.ДУ40 ГОСТ 481-80; шт; 14. 55; Резьба 20 (1уп./250шт.) ГОСТ 9150-81; шт; 20. 56; Резьба 25 (1уп./200шт.) ГОСТ 9150-81; шт; 53. 57; Резьба 15 (1уп./500шт.) ГОСТ 9150-81; шт; 100. 58; Резьба 32 (1уп./100шт.) ГОСТ 9150-81; шт; 38. 59; Муфта 15мм ст. ГОСТ 8966-75; шт; 30. 60; Круг отрезной 230х2,5х22 14А (в уп. 50) ГОСТ 21963-83; шт; 90. 61; Электроды МР-3С 3мм (Лосиноостр.) ГОСТ 9466-60; кг; 30. 62; Электроды LВ-52U 2,6мм имп. ГОСТ 9466-60; кг; 50. 63; Электроды LВ-52U 3,2мм имп. ГОСТ 9466-60; кг; 50. 64; Шпилька резьбовая 16х1000 цинк ГОСТ 9066-75; шт; 50. 65; Шпилька резьбовая 14х1000 цинк ГОСТ 9066-75; шт; 30. 66; Гайка М16 (1кг;2кг;5кг) ГОСТ 5915-70; кг; 32. 67; Гайка М14 (1кг;5кг) ГОСТ 5915-70; кг; 16. 68; Отвод 159х4,5 90-град. ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 10. 70; Отвод 20 90-град. ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 9. 71; Переход 159х133 ГОСТ – 17378-2001; шт; 6. 72; Переход 133х89 ГОСТ – 17378-2001; шт; 4. 73; Переход 108х76 ГОСТ – 17378-2001; шт; 4. 74; Тройник 32 ГОСТ 22822-83; шт; 3. 75; Тройник 20 FITTEX ГОСТ 22822-83; шт; 3. 76; Тройник 32х15 FITTEX ГОСТ 22822-83; шт; 2. 77; Заглушка 159 черн. элиптич. ГОСТ – 17379-2001; шт; 6. 78; Заглушка 133 черн. элиптич. ГОСТ – 17379-2001; шт; 4. 79; Заглушка 76 черн. элиптич. ГОСТ – 17379-2001; шт; 3. 80; Фланец 150х16 воротн. исп. 1 ГОСТ – 12821-80; шт; 6. 81; Прокл. паронит. ДУ32 ГОСТ 481-80; шт; 6. 82; Резьба 40 (1уп./100шт.) ГОСТ 9150-81; шт; 6. 83; Муфта 32мм ГОСТ 8966-75; шт; 103. 84; Муфта 15мм ГОСТ 8966-75; шт; 19. 85; Бочата 15 (1уп./500шт.) ГОСТ 8946- 75; шт; 2. 86; Ниппель переходной 1/2х3/4 “LTM” нар.р. ГОСТ 8946- 75; шт; 3. 87; Водосчетчик СВ-20 Х ГОСТ 51232-98; шт; 3. 88; Кран шар. VALTEC-BASE ДУ15 ГОСТ10549-80; шт; 1. 89; Кран шар. VALTEC-BASE ДУ25 Американка м/р ГОСТ10549-80; шт; 14. 90; Кран шар. VALTEC-BASE ДУ20 Американка м/р ГОСТ10549-80; шт; 3. 91; Регулятор давл. для холл/гор. ITAP ДУ25 ГОСТ 17379-2001; шт; 1. 92; Регулятор давл. для холл/гор. ITAP ДУ15 ГОСТ 17379-2001; шт; 1. 93; Фильтр сетчатый 25мм БАЗ ГОСТ 12815-80; шт; 1. 94; Отвод 57х3 оц. 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 5. 95; Отвод 25 оц. ГОСТ – 17375-2001; шт; 9. 96; Отвод 20 оц. ГОСТ – 17375-2001; шт; 3. 97; Резьба 50 (1уп./100шт.) ГОСТ 9150-81; шт; 6. 98; Муфта 50мм оц. ГОСТ 8966-75; шт; 1. 99; Муфта 25мм оц. ГОСТ 8966-75; шт; 4. 100; Муфта 20мм оц. ГОСТ 8966-75; шт; 3. 101; Муфта 25х20 оц. FITTEX ГОСТ 8966-75; шт; 5. 102; Бочата 25 оц. ГОСТ 8946- 75; шт; 2. 103; Контргайка 50мм ГОСТ 8968-75; шт; 1. 104; Сгон 50 (1уп./40шт.) ГОСТ 8969-75; шт; 1. 105; Футорка 3/4х1”нар.р. “LTM” ГОСТ 8960-75; шт; 2. 106; Угольник 20 PRO AQUA ГОСТ 8946-75; шт; 3. 107; Угольник 25 PRO AQUA ГОСТ 8946-75; шт; 8. 108; Угольник 32 PRO AQUA ГОСТ 8946-75; шт; 20. 109; Тройник 32 PRO AQUA ГОСТ 22822-83; шт; 5. 110; Тройник 25 PRO AQUA ГОСТ 22822-83; шт; 4. 111; Муфта 32х1”раз. (нар.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75; шт; 2. 112; Муфта 32х1”раз. (вн.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75; шт; 7. 113; Муфта 25х3/4”раз. (нар.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75; шт; 5. 114; Муфта 20х1/2”раз. (вн.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75; шт; 3. 115; Муфта 20х1/2”раз. (нар.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75; шт; 6. 116; Муфта 32х25 PRO AQUA ГОСТ 8966-75; шт; 3. 117; Муфта 25х20 PRO AQUA ГОСТ 8966-75; шт; 2. 118; Вентиль 15 Б3р А51 ДУ 50 пожарный г/ш ГОСТ Р 50982-2009; шт; 2. 119; Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ 8220-85; шт; 2. 120; Ствол ручной РС-50 ГОСТ 9923-93Т; шт; 2. 121; Рукав пожарный 51мм с ГР-50, РС-50 ГОСТ 53271 - 2009; шт; 2. 122; Шкаф пожарный ШПК-315 Н3Б ГОСТ51844 - 2001; шт; 2. 123; Клапан предохр. ПРЕГРАН КПП ДУ25х25 РУ16 муфт.Рсраб.=4,0 бар ГОСТ 10494-801; шт; 2. 124; Клапан предохр. ПРЕГРАН КПП ДУ32х32 РУ16 (вн.резьба).Рсраб.=4,0 бар ГОСТ 10494-801; шт; 6. 125; Затвор чуг.диск.нж. EPDM ДУ65 РУ16 ручной Seagull ГОСТ 12820-80; шт; 3. 126; Эл.привод ГЗ-ОФ-25/5,5Кд/зата,SEAGULL 50-65 ГОСТ 50369-92; шт; 3. 127; Отвод 273 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 10. 128; Отвод 325 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001; шт; 6. 129; Переход 315х273 ГОСТ – 17378-2001; шт; 6. 130; Муфта 20мм ГОСТ 8966-75; шт; 100. 131; Контргайка 20мм ГОСТ 8968-75; шт; 100. 132; Контргайка 25мм ГОСТ 8968-75; шт; 100. 133; Контргайка 32мм ГОСТ 8968-75; шт; 200. 134; Муфта 25мм ГОСТ 8966-75; шт; 200. 135; Кран шаровый 25 ГОСТ10549-80; шт; 100. 136; Кран шаровый 32 ГОСТ10549-80; шт; 50. 137; Кран шаровый 40 ГОСТ10549-80; шт; 10. |

.