Приложение №1

к документации открытого запроса предложений

№ 65-ЦСО-08/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

на поставку газового оборудования и аксессуаров марки Power Plus.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел газовый Power Plus 100М | 1 |
| 2 | Котел газовый Power Plus 100S | 3 |
| 3 | Аксессуары к котлам марки Power Plus 100М и Power Plus 100S |  |
| 3.1 | Комплект дымоходов для каскадного подключения с переходниками (для 100 S-M) | 1 |
| 3.2 | Комплект циркуляционного насоса (установка спереди) | 4 |
| 3.3 | Комплект кронштейнов для свободной установки | 4 |
| 3.4 | Комплект гидравлических коллекторов для подключения каскада котлов 100-400 кВт | 4 |
| 3.5 | Гидравлический разъединитель 250-400 кВт | 1 |
| 3.6 | Комплект коллекторов для подключения каскада котлов 150-400 кВт | 1 |
| 3.7 | Комплект глухих фланцев для гидравлических коллекторов 100-400 кВт | 1 |
| 3.8 | Комплект устройств безопасности | 1 |

ВСЕГО:                                                                                                  21 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 890 754 (Восемьсот девяносто тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 71 копейка, в том числе НДС 18%, 135 877 (Сто тридцать пять  тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 83 копейки, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки, тары и упаковки.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения ( склад  Поставщика).

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной согласно проекту.

8. Вид поставляемого товара

| Газовые котлы марки«Power Plus» согласно требованию заказываемой продукции 4 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | 100М = 1 шт.; 100S = 3 шт. |  |  |
| Номинальная тепловая мощность (80º/60º) кВт. |  | 14,8-88,3 |  |  |
| Номинальная тепловая мощность (50º/30º) кВт. |  | 16,3-96,8 |  |  |
| КПД при максимальной мощности (80-60º) % |  | 98,2 |  |  |
| КПД при минимальной мощности (50-30º) % |  | 107,7 |  |  |
| Электрическая мощность Вт. |  | 333 |  |  |
| Максимальное давление – температура бар-ºС |  | 5,5-90 |  |  |
| Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления ºС |  | 20-80 |  |  |
| Водяной объем котла л. |  | 10 |  |  |
| Минимальное давление природного газа |  | 20 |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, принятой заводом  производителем  для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.