Приложение № 3

к  документации открытого запроса предложений

№66-М-08/2012

ЛОТ № 2

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования .

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Сигнализатор RGD MET MP1 Сигнализатор RGD COO MP1 Сигнализатор RGD ME5 MP1 Beagle Сенсор SGAMET Комплект RGD ME5MP1 NА 15 Комплект RGD ME5MP1 NC 15 Комплект RGD ME5MP1 NA 20 Комплект RGD ME5MP1 NC 20 Комплект RGD ME5MP1 NА 25 Комплект RGD ME5MP1 NC 25 КЛАПАН EVGNC 1L- 012 D-15 КЛАПАН EVGNA 3L1 D-25 КЛАПАН EVGNC 3L1 D-25 КЛАПАН EVGNC 4L114 D-32 КЛАПАН EVGNA5L112 D-40 КЛАПАН EVGNC 5L112 D-40 Согласно требованию заказываемой продукции | 15 30 20 3 3 5 15 10 10 10 4 5 10 3 5 5 |

ВСЕГО:                                                                                                  153 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 558 400 ( Пятьсот пятьдесят восемь  тысяч  четыреста  ) рублей 00 копеек , с учетом НДС, без учета доставки,в цену включена стоимость маркировки, тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Сигнализатор RGD MET MP1 Сигнализатор RGD COO MP1 Сигнализатор RGD ME5 MP1 Beagle Сенсор SGAMET Комплект RGD ME5MP1 NА 15 Комплект RGD ME5MP1 NC 15 Комплект RGD ME5MP1 NA 20 Комплект RGD ME5MP1 NC 20 Комплект RGD ME5MP1 NА 25 Комплект RGD ME5MP1 NC 25 КЛАПАН EVGNC 1L- 012 D-15 КЛАПАН EVGNA 3L1 D-25 КЛАПАН EVGNC 3L1 D-25 КЛАПАН EVGNC 4L114 D-32 КЛАПАН EVGNA5L112 D-40 КЛАПАН EVGNC 5L112 D-40 Согласно требованию заказываемой продукции | 15 30 20 3 3 5 15 10 10 10 4 5 10 3 5 5 | 3600,00 5700,00 2700,00 1800,00 3300,00 3300,00 3400,00 3400,00 3400,00 3400,00 1800,00 2400,00 2900,00 3800,00 3100,00 3900,00 | 54000,00 171000,00 54000,00 5400,00 9900,00 16500,00 51000,00 34000,00 34000,00 34000,00 7200,00 12000,00 29000,00 11400,00 15500,00 19500,00 |

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Сигнализаторы, сенсор и комплекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Сигнализатор RGD COO MP1 | Сигнализатор RGD MET MP1 | Сигнализатор RGD ME5 MP1 Beagle | Сенсор SGAMET |
| Диапазон вх. напр.В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мощн.потреб.,Вт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вых. сигнала,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип датчика | эл.химич. | эл.химич. | эл.химич. | эл.химич. |
| Температура окр.среды,град.С | -10+50 | -10+50 | -10+50 | -10+50 |
| Степень защиты корпуса | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Детектируемый газ | СО | MET | MET | MET |
| Масса,г не более | 380 | 380 | 280 | 280 |
| Межповерочный интервал,лет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы датчика,лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Наличие клапана,Дн | - | - | - | - |

| Сигнализаторы, сенсоры и комплекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Комплект RGD ME5MP1 NА 15 | Комплект RGD ME5MP1 NC 15 | Комплект RGD ME5MP1 NA 20 | Комплект RGD ME5MP1 NC 20 |
| Диапазон вх. напр.В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мощн.потреб.,Вт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вых. сигнала,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип датчика | эл.химич. | эл.химич. | эл.химич. | эл.химич. |
| Температура окр.среды,град.С | -10+50 | -10+50 | -10+50 | -10+50 |
| Степень защиты корпуса | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Детектируемый газ | МЕТ | МЕТ | МЕТ | МЕТ |
| Масса,г не более | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Межповерочный интервал,лет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы датчика,лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Наличие клапана,Дн | 15 | 15 | 20 | 20 |

| Сигнализаторы и комплекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | Комплект RGD ME5MP1 NА 25 | Комплект RGD ME5MP1 NC 25 |  |
| Диапазон вх. напр.В |  | 230 | 230 |  |
| Мощн.потреб.,Вт |  | 2 | 2 |  |
| Частота вых. сигнала,Гц |  | 50 | 50 |  |
| Тип датчика |  | эл.химич. | эл.химич. |  |
| Температура окр.среды,град.С |  | -10+50 | -10+50 |  |
| Степень защиты корпуса |  | IP42 | IP42 |  |
| Детектируемый газ |  | МЕТ | МЕТ |  |
| Масса,г не более |  | 500 | 500 |  |
| Межповерочный интервал,лет |  | 1 | 1 |  |
| Срок службы датчика,лет |  | 5 | 5 |  |
| Наличие клапана,Дн |  | 25 | 25 |  |

| Клапаны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | КЛАПАН EVGNC 1L- 012 D-15 | КЛАПАН EVGNA 3L1 D-25 | КЛАПАН EVGNC 3L1 D-25 | КЛАПАН EVGNC 4L114 D-32 |
| Диапазон вх. напр.В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мощн.потреб.,Вт | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Диаметр клапана,Ду | 15 | 25 | 25 | 32 |
| Макс.давление,мбар | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Температура окр.среды,град.С | -15+60 | -15+60 | -15+60 | -15+60 |
| Степень защиты корпуса | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

| Клапаны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | КЛАПАН EVGNA5L112 D-40 | КЛАПАН EVGNC 5L112 D-40 |  |  |
| Диапазон вх. напр.В | 230 | 230 |  |  |
| Мощн.потреб.,Вт | 9 | 9 |  |  |
| Диаметр клапана,Ду | 40 | 40 |  |  |
| Макс.давление,мбар | 500 | 500 |  |  |
| Температура окр.среды,град.С | -15+60 | -15+60 |  |  |
| Степень защиты корпуса | IP65 | IP65 |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ Р52931-2008, Р52319-2005.

11. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

12. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

13.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную) в соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

14. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.