Приложение №1

К документации открытого запроса предложений

№ 69-М-08/2012

Техническое задание

на поставку кранов газовых и водяных марки ТК.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Кран шар. ТК-GAS 1/2 г-г р. Кран шар. ТК-GAS 1/2 г-г б. Кран шар. ТК-GAS 3/4 г-г р. Кран шар. ТК-GAS 3/4 г-г б. Кран шар. ТК-GAS 1 г-г р. Кран шар. ТК-GAS 11/4 г-г р. Кран шар. ТК-Water 1/2 г-г р. Кран шар. ТК-Water 1/2 г-г б. Кран шар. ТК-Water 3/4 г-г р Кран шар. ТК-Water 3/4 г-г б. Кран шар. ТК-Water 1 г-г р. Кран шар. ТК-Water 11/4 г-г р. Кран шар. ТК-Water 2 г-г р. Кран шар. ТК-Water 11/2 г-г р. Согласно требованию заказываемой продукции | 252 252 250 250 102 100 60 60 96 96 100 100 50 50 |

ВСЕГО:                                                                                                1818 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена  договора 247 316 ( Двести сорок семь тысяч триста шестнадцать  ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 37 726 (Тридцать  семь  тысяч семьсот двадцать  шесть) рублей 17 копеек, без учета доставки . В цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| Краны газовые и водяные марки ТК согласно требованию заказываемой продукции 1818 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | ТК-GAS 1/2 г-г р. | ТК-GAS 1/2 г-г б. | ТК-GAS 3/4 г-г р. | ТК-GAS 3/4 г-г б. |
| Диаметр Дн, мм | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Макс.давление , бар | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Класс герметичности | А | А | А | А |
| Мин.ресурс,цикл | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Температурный режим,гр.С | -15+60 | -15+60 | -15+60 | -15+60 |
| Нормативный срок службы,лет | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Технические характеристики | ТК-GAS 1 г-г р. | ТК-GAS 11/4 г-г р. | ТК-Water 1/2 г-г р. | ТК-Water 1/2 г-г б. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр Дн, мм | 25 | 32 | 15 | 15 |
| Макс.давление , бар | 25 | 20 | 30 | 30 |
| Класс герметичности | А | А | А | А |
| Мин.ресурс,цикл | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Температурный режим,гр.С | -15+60 | -15+60 | -15+60 | -15+60 |
| Нормативный срок службы,лет | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Технические характеристики | ТК-Water 3/4 г-г р | ТК-Water 3/4 г-г б. | ТК-Water 1 г-г р. | ТК-Water 11/4 г-г р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр Дн, мм | 20 | 20 | 25 | 32 |
| Макс.давление , бар | 30 | 30 | 25 | 20 |
| Класс герметичности | А | А | А | А |
| Мин.ресурс,цикл | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Температурный режим,гр.С | -15+60 | -15+60 | -15+60 | -15+60 |
| Нормативный срок службы,лет | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Технические характеристики | ТК-Water 2 г-г р. | ТК-Water 11/2 г-г р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр Дн, мм | 50 | 40 |  |  |
| Макс.давление , бар | 20 | 20 |  |  |
| Класс герметичности | А | А |  |  |
| Мин.ресурс,цикл | 800 | 800 |  |  |
| Температурный режим,гр.С | -15+60 | -15+60 |  |  |
| Нормативный срок службы,лет | 15 | 15 |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 2.601-95,ГОСТ 12.2.063-81

#### 11. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

12. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

13.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную), в соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

14. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.