Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№ 73-ЦСО-09/2012

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку  запорной арматуры  и насосов марки GRUNDFOS.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос марки GRUNDFOS MAGNA-D 32-120 F 1x230 V | 2 |
| 2 | Термометр ТБ-080-1-0… 120-60-1,5 аксиальный G1/2 | 10 |
| 3 | Счетчик гор.воды ВСТН Ду 50 фланцевый | 2 |
| 4 | Тепловычислитель Multical 601 (Pt 500 4х-пров.) для расходомеров 24 VAC | 1 |
| 5 | Гильза L-84 | 2 |

ВСЕГО:                                                                                                  17 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 143 653 (Сто сорок три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля  04 копейки, в том числе НДС 18%  21 913 (Двадцать одна тысяча девятьсот тринадцать) рублей 18 копеек.  без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки, тары и упаковки.

4. Место поставки товара :  По месту нахождения ( склад) поставщика.

5. Сроки поставки товара.

Максимальный срок поставки не более 49 календарных дней со дня получения предоплаты.

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной согласно проекту.

8. Вид поставляемого товара

| № | Наименование товара | В соответствии с нормативными документами | Проектная документация | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик гор.воды ВСТН Ду 50 марки Тепловодомер | ГОСТ.Р-50601-93 ГОСТ.Р-50193.1-92 | Рабочий проект торгового дома ООО «Пластсфера» 2012г. | 2 |
| 2 | Гильза L-84 марки Тепловодомер | ГОСТ.Р-50601-93 ГОСТ.Р-50193.1-92 | Рабочий проект торгового дома ООО «Пластсфера» 2012г. | 2 |
| 3 | Насос марки GRUNDFOS MAGNA-D 32-120 F 1x230 V | ГОСТ 52161.251-2008 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4 | Рабочий проект торгового дома ООО «Пластсфера» 2012г. | 2 |
| 4 | Термометр ТБ-080-1-0… 120-60-1,5 аксиальный G1/2 марки МЕТЕР | Сертификат №268-040-0035720 №268-017-0001214 | Рабочий проект торгового дома ООО «Пластсфера» 2012г. | 10 |
| 5 | Тепловычислитель Multical 601 (Pt 500 4х-пров.) для расходомеров 24 VAC марки KAMSTRUP | Сертификат №268-040-0035720 №268-017-0001214 | Рабочий проект торгового дома ООО «Пластсфера» 2012г. | 1 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, принятой заводом  производителем  для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар,товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.