Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№-74-ОМТС-09/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку  шкафного газоизмерительного пункта для производства строительно-монтажных работ.

| № п/п | Описание требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12. Сведения о начальной максимальной цене договора: Начальная (максимальная) цена договора 297 840 (двести девяносто семь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% - 45 433 (сорок пять тысяч четыреста тридцать три) рубля 22 копейки, без учета доставки. Стоимость тары, упаковки, маркировки Товара входит в стоимость Товара. |  |
| 2. | Условия оплаты: Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. Оставшиеся 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, Покупатель оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Покупателем извещения о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика. Извещение должно быть направлено Покупателю письменно, посредством факсимильной связи (4912) 93-73-75.В соответствии с договором поставки стоимость тары, упаковки , маркировки товара грузополучателю входит в стоимость Товара. |  |
| 3. | Цель поставки: Товар закупается для производства строительно-монтажных работ газопровода в соответствии с утвержденной проектной документацией. |  |
| 4. | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |  |
| 5. | Товар должен быть выпущен не ранее 2012 года. |  |
| 6. | На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, в соответствии с условиями Договора поставки. |  |
| 7. | Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. |  |
| 8. | Качество товара Поставщик подтверждает наличием сертификатов на поставляемую продукцию, в том числе наличием сертификатов системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ТУ, установленным в Российской Федерации для данного Товара, в соответствии с условиями Договора поставки. |  |
| 9. | Товар должен быть снабжен документами (паспорта, сертификаты), подтверждающими его качество. Порядок сдачи Товара определен в соответствии с условиями Договора поставки. |  |
| 10. | Место поставки товара: Самовывоз со склада Поставщика. |  |
| 11. | Сроки поставки товара: Максимальный срок поставки товара 15 дней со дня получения предоплаты, в соответствии с условиями Договора Поставки. |  |
| 12. | Вид товара и его технические характеристики: № п/п; Наименование и краткие характеристики Товара; Ед. изм.; Количество. 1; Пункт учета газа ПУГ-Р-100/ исп. 1 Пункт учёта газа серии ПУГ предназначен для уче- та (в т.ч. коммерческого) объема неоднородного по химическому составу природного газа по ГОСТ 5542 и других неагрессивных газов в системе газо- снабжения жилых, промышленных и сельскохозяй- ственных объектов с предварительной очисткой из- меряемого газа. Учёт газа выполняется согласно в единицах объёма приведённых к стандартным усло- виям посредством автоматической коррекции по температуре, давлению и коэффициенту сжимаемос- ти измеряемой среды.; шт; 1. |  |

.