Приложение № 1

к документации 86-ЦСО(Е)-09/2016

Техническое задание

к извещению и документации о проведении прямой закупки (закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика)

Реестровый номер 86-ЦСО(Е)-09/2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Модуль CONDEXA PRO3 460IN (460кВт) ГОСТ 30735-  2001

2. Модуль CONDEXA PRO3 230IN (230кВт) ГОСТ 30735-  2001

3. Комплект глухих фланцев ГОСТ 30735-2001

4. Конденсатоотводчик  DN 200-SC GAS 10 P/M Т. С.  ГОСТ 21204-97

5. . Комплект нейтрализатора конденсата N3МВС 5000/1 СТ FSM 80

ГОСТ 21204-97

6. Пульт управления MASTER ГОСТ 30735-2001

7. Пульт дистанционного управления GAF 100  ГОСТ 21204-97

8. Коллектор дымовых газов DN 200-CF для Сondexa Pro3 460 IN

ГОСТ 30735-2001

9. Коллектор дымовых газов DN 200-CF для Сondexa Pro3 230 IN

ГОСТ 30735-2001

10. Комплект для управления дополнительным контуром

ГОСТ 30735-2001

11. Датчик NTS ГВС для POWER PLUS ГОСТ 21204-97